Příloha č. 1 Technická specifikace

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | FAF UK – dodávka Camag HPTLC Software Ultimate |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 03 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky |

Software pro HPTLC stavebnicový systém

Popis poptávaného zboží – Základní vlastnosti – Minimální požadavky

Zadavatel, tj. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové vlastní HPTLC stavebnicový systém Camag HPTLC system, ve složení: ATS 4 (022.7400), ADC 2 (022.8380), Visualizer 2 (022.9810), Scanner 3 (027.6100) a základní balíček softwaru VisionCATS Basic pro ovládání přístrojů (028.0000), nacházející se na katedře Farmakognozie a farmaceutické botaniky. V současnosti je plánováno jeho použití u nových doktorských prací v oblasti vývoje a metodologie kontroly nutraceutik. Z uvedeného důvodu požadujeme rozšíření přístroje o softwarové balíčky zahrnuté v Camag HPTLC Software: VisionCATS Ultimate – rozšiřující softwarový balíček zahrnující: balíček pro dokumentaci Visualizerem s vysokým rozlišením (Visualizer High-Resolution – Documentation Package), balíček pro srovnávání vzorků při dokumentaci Visualizerem (Visualizer Comparison Viewer Package), rozšířený vyhodnocovací balíček proVisualizer (Visualizer Enhanced Evaluation Package, Scanner Multi Wavelength Package), Balíček pro skenování spekter pomocí Scanneru (Spectrum Scanning Package Scanner Quantification Package).

Požadavek na záruku a servis

Zadavatel požaduje poskytování aktualizací softwaru zdarma po dobu 12 měsíců, případně delší poskytnutí aktualizací, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce.

Požadavky na kompatibilitu

Zadavatel vlastní HPTLC stavebnicový systém firmy Camag a základní softwarový balíček. Je požadována kompatibilita s HPTLC stavebnicovým systémem a softwarem, tak aby bylo možné celý systém účelně využívat.

Požadavky na zaškolení

Zadavatel požaduje jedno zaškolení v délce dvou hodin.

Požadavky na dodávku software

Doba dodání software je 5 týdnů od odeslání objednávky.