## Pasportizace
Příloha č. 1: PASPORTIZACE IMPAKT
označení | účel místnosti | m2 | podlaha | stěny | strop | výška cm | pracoviště
N -202 | garáže | 938.99 | polyuret. stěrka | omítka, pohled. beton | tep. izolace, malba |  | SB
N -203 | schodiště | 12.08 | epoxid. stěrka | omítka, stěrka + mal. | stěrka + malba |  | SB
N -204 | chodba | 6.5 | epoxid. stěrka | omítka, stěrka + mal. | stěrka + malba |  | SB
N -205 | sklad IS | 10.16 | epoxid. stěrka | omítka + malba | stěrka + malba |  | IS
N -208 | vjezdová rampa | 238.41 | polyuret. stěrka | pohled. beton | pohled. beton |  | SB
N -209 | spojovací chodba VD | 26.38 | epoxid. stěrka | omítka, stěrka + mal. | stěrka + malba |  | SB
N -240 | výtahová šachta | 6.86 |  | bezprašný nátěr |  |  | SB
Š1 | šachta | 3.77 |  | bezprašný nátěr |  |  | SB
N -101 | schodiště | 36.4 | kamenná dlažba | stěrka, SDK | akustický podhled |  | SB
N -102 | hala | 48.59 | kamenná dlažba | stěrka, SDK | aku kazetový podhled | 290 | SB
N -103 | schodiště | 12.1 | epoxid. stěrka | stěrka, SDK | stěrka + malba |  | SB
N -104 | chodba | 6.74 | epoxid. stěrka | stěrka, SDK | stěrka + malba |  | SB
N -105 | chodba | 15.9 | kamenná dlažba | stěrka, SDK | aku kazetový podhled |  | SB
N -106 | předsíň WC ženy | 4.39 | keramická dlažba | ker. obklad, SDK | kazetový podhled |  | SB
N -107 | úklidová komora | 1.74 | keramická dlažba | ker. obklad, SDK | kazetový podhled |  | SB
N -108 | WC ženy | 6.91 | keramická dlažba | ker. obklad, SDK,stěr | kazetový podhled |  | SB
N -109 | předsíň WC muži | 2.92 | keramická dlažba | ker. obklad, SDK | kazetový podhled |  | SB
N -110 | WC muži | 5.16 | keramická dlažba | ker. obklad, SDK,stěr | kazetový podhled |  | SB
N -115 | TZB | 141.21 | epoxid. stěrka | aku. o. stěrka, SDK | akustický obklad |  | SB
N -116 | datový rozvaděč | 7.77 | epoxid. stěrka | SDK, omítka, stěrka | akustický obklad |  | SISAL
N -117 | rozvodna elektro | 6.57 | epoxid. stěrka | SDK, omítka, stěrka | akustický obklad | 235 | SB
N -118 | místnost UPS | 3.65 | epoxid. stěrka | SDK, omítka | akustický obklad |  | SB
N -119 | místnost EPS | 0.32 | epoxid. stěrka | SDK, omítka, stěrka | akustický obklad |  | SB
N -120 | přetlaková komora | 189.6 | bzprašný nátěr | omítka, bez.nátěr | bezprašný nátěr |  | SB
N -125 | knihovna - studovna | 350.4 | linoleum | SDK, omítka, stěrka | aku rastr podhled | 290 | KNIH
N -127 | kancelář | 20.09 | linoleum | stěrka, SDK | aku kazet. podhled |  | KNIH
N -128 | čajová kuchyňka | 4.88 | linoleum | stěrka, SDK | kazetový podhled |  | KNIH
N -129 | předsíň WC | 1.96 | keramická dlažba | stěrka, SDK | kazetový podhled |  | KNIH
N -130 | WC | 1.8 | keramická dlažba | stěrka, SDK | kazetový podhled |  | KNIH
N -132 | depozitář | 84.95 | epoxid. stěrka | omítka, stěrka | stěrka, malba |  | KNIH
N -140 | výtahová šachta | 6.86 |  | bezprašný nátěr |  |  | SB
Š1 | šachta | 3.86 |  | bezprašný nátěr |  |  | SB
Š2 | šachta | 0.06 |  | bez povr. úpravy |  |  | SB
Š3 | šachta | 0.23 |  | bez povr. úpravy |  |  | SB
N 002 | vstupní hala | 318.43 | kamenná dlažba | SDK, omítka, stěrka | SDK podhled, AKU panel | 310 | SB
N 003 | schodiště | 12.87 | epoxid. stěrka | SDK, omítka, stěrka | stěrka, malba |  | SB
N 004 | chodba | 9.71 | epoxid. stěrka | SDK, omítka, stěrka | stěrka, malba |  | SB
N 005 | datový rozvaděč | 9.58 | epoxid. stěrka | omítka, stěrka | stěrka, malba |  | SISAL
N 006 | vrátnice | 11.06 | kamenná dlažba | SDK, stěrka | aku kazet. podhlad |  | SB
N 007 | vrátnice | 9.98 | koberec | SDK, stěrka | aku kazet. podhlad |  | SB
N 011 | posluchárna N2 | 50.78 | linoleum | aku o. SDK, stěrka | aku rastr podhled | 300 | SB
N 012 | posluchárna N3 | 49.25 | linoleum | SDK, stěrka | aku rastr podhled | 320 | SB
N 013 | šatna | 19.37 | linoleum | SDK, stěrka | aku kazet. SDK pdhle | 320 | SB
N 014 | zasedací místnost | 18.49 | koberec | SDK, stěrka | aku rastr podhled | 320 | SB
N 015 | schodiště | 21.28 | kamenná dlažba | SDK, omítka, stěrka | SDK podhled |  | SB
N 016 | předsíň WC muži | 7.37 | keramická dlažba | keram. o. SDK, stěrka | kazetový podhled | 321 | SB
N 017 | WC muži | 10.31 | keramická dlažba | k. o. SDK,omítka, stěrka | kazetový podhled | 321 | SB
N 018 | WC muži invalidní | 4.41 | keramická dlažba | keram. o. SDK | kazetový podhled |  | SB
N 019 | sklad | 11.81 | epoxid. stěrka | SDK, omítka, stěrka | stěrka, malba |  | SB
N 020 | předsíň WC ženy | 6.55 | keramická dlažba | keram. o. SDK, stěrka | kazetový podhled | 320 | SB
N 021 | WC ženy | 9.23 | keramická dlažba | k. o. SDK,omítka, stěrka | kazetový podhled | 320 | SB
N 022 | WC ženy invalid | 4.28 | keramická dlažba | k. o. SDK,omítka, stěrka | kazetový podhled | 321 | SB
N 023 | hygienická kabina ženy | 3.8 | keramická dlažba | keram. o. SDK, stěrka | kazetový podhled | 320 | SB
N 024 | úklidová komora | 3.66 | keramická dlažba | keram. o. SDK, stěrka | kazetový podhled | 321 | SB
N 029 | režie (IT servis) | 27.88 | linoleum | SDK, omítka, stěrka | aku rastr podhled | 319 | SISAL
N 030 | auditorium N1 | 300.29 | linoleum | aku obklad, stěrka | aku rastr podhled | 298 | SB
N 040 | výtahová šachta | 6.86 |  | bezprašný nátěr |  |  | SB
Š1 | šachta | 3.86 |  | bezprašný nátěr |  |  | SB
Š2 | šachta | 0.06 |  | bez povr. úpravy |  |  | SB
Š3 | šachta | 0.24 |  | bez povr. úpravy |  |  | SB
N 101 | chodba | 260.24 | kamenná dlažba | SDK, stěrka | aku kazet., SDK podhled | 290 | SB
N 103 | schodiště | 12.88 | epoxid.stěrka | SDK, omítka, stěrka | stěrka, malba |  | SB
N 104 | chodba | 9.43 | epoxid.stěrka | SDK, omítka, stěrka | stěrka, malba |  | SB
N 105 | datový rozvaděč | 9.66 | epoxid.stěrka | omítka, stěrka | stěrka, malba |  | SISAL
N 106 | studovna | 23.1 | linoleum | SDK, stěrka | aku rastr. podhled | 300 | SB
N 111 | posluchárna N4 | 49.13 | linoleum | SDK, omítka, stěrka | aku rastr. podhled | 299 | SB
N 112 | posluchárna N5 | 49.98 | linoleum | SDK, omítka, stěrka | aku rastr. podhled | 300 | SB
N 113 | posluchárna N6 | 49.98 | linoleum | SDK, omítka, stěrka | aku rastr. podhled | 300 | SB
N 115 | schodiště | 20.17 | kamenná dlažba | SDK, omítka, stěrka | SDK podhled |  | SB
N 116 | předsíň WC muži | 6.88 | keramická dlažba | keram. o. SDK, stěrka | kazetový podhled | 301 | SB
N 117 | WC muži | 10.38 | keramická dlažba | k. o. SDK,omítka | kazetový podhled | 300 | SB
N 118 | WC muži invalid | 4.19 | keramická dlažba | keram. o. SDK | kazetový podhled | 300 | SB
N 120 | předsíň WC ženy | 6.31 | keramická dlažba | keram. o. SDK, stěrka | kazetový podhled | 301 | SB
N 121 | WC ženy | 9.12 | keramická dlažba | k. o. SDK,omítka, stěrka | kazetový podhled | 301 | SB
N 122 | WC ženy invalid | 5.09 | keramická dlažba | k. o. SDK,omítka, stěrka | kazetový podhled | 301 | SB
N 124 | úklidová komora | 4.37 | keramická dlažba | keram. o. SDK, stěrka | kazetový podhled | 301 | SB
N 130 | sborovna | 30.39 | linoleum | SDK, omítka, stěrka | aku rastr. podhled | 299 | SB
N 131 | posluchárna N7 | 50.83 | linoleum | SDK, omítka, stěrka | aku rastr. podhled | 300 | SB
N 132 | posluchárna N8 | 63.14 | linoleum | SDK, omítka, stěrka | aku rastr. podhled | 300 | SB
N 133 | posluchárna N9 | 40.52 | linoleum | SDK, omítka, stěrka | aku rastr. podhled | 298 | SB
N 134 | posluchárna N10 | 40.23 | linoleum | SDK, omítka, stěrka | aku rastr. podhled | 300 | SB
N 135 | posluchárna N11 | 61.69 | linoleum | SDK, omítka, stěrka | aku rastr. podhled | 300 | SB
N 136 | kabinet IT | 19.37 | linoleum | SDK, omítka, stěrka | aku rastr. podhled | 300 | SISAL
N 140 | výtahová šachta | 6.86 |  | bezprašný nátěr |  |  | SB
Š1 | šachta | 3.86 |  | bezprašný nátěr |  |  | SB
Š2 | šachta | 0.06 |  | bez povr. úpravy |  |  | SB
Š3 | šachta | 0.24 |  | bez povr. úpravy |  |  | SB
N 202 | chodba | 113.68 | kamenná dlažba | SDK, stěrka | aku kazet., SDK podhled | 262 | SB
N 203 | schodiště | 12.87 | epoxid.stěrka | SDK, omítka, stěrka | stěrka, malba |  | SB
N 204 | chodba | 9.43 | epoxid.stěrka | SDK, omítka, stěrka | akustický podhled |  | SB
N 205 | datový rozvaděč | 9.66 | linoleum | omítka, stěrka | stěrka, malba |  | SISAL
N 206 | sborovna IS | 36.39 | koberec | SDK, stěrka | aku rastr podhled | 268 | IS
N 207 | seminární místnost IS | 50.03 | koberec | SDK, omítka, stěrka | aku rastr podhled | 268 | IS
N 208 | pracovna | 29.18 | koberec | SDK, omítka, stěrka | aku rastr podhled | 268 | KSVI
N 209 | laboratoř | 49.3 | linoleum | SDK, omítka, stěrka | aku rastr podhled | 264 | KSVI
N 211 | pracovna anotátorů | 49.49 | linoleum | SDK, omítka, stěrka | aku rastr podhled | 261 | KSVI
N 212 | pracovna | 24.66 | linoleum | SDK, omítka, stěrka | aku rastr podhled | 261 | IUUK
N 213 | laboratoř grafiků | 23.3 | linoleum | SDK, omítka, stěrka | aku rastr podhled | 270 | KSVI
N 214 | pracovna - sekretariát | 24.66 | linoleum | SDK, omítka, stěrka | aku rastr podhled | 262 | IS
N 215 | schodiště | 20.17 | kamenná dlažba | SDK, omítka, stěrka | SDK podhled |  | SB
N 216 | předsíň WC muži | 8.61 | keramická dlažba | keram. o. SDK, stěrka | kazetový podhled | 277 | SB
N 217 | WC muži | 6.88 | keramická dlažba | keram. o. SDK, stěrka | kazetový podhled | 281 | SB
N 218 | sprcha muži | 1.56 | keramická dlažba | keram. o. SDK | kazetový podhled | 275 | SB
N 219 | úklidová komora | 2.24 | keramická dlažba | keram. o. SDK | kazetový podhled | 279 | SB
N 220 | předsíň WC ženy | 7.21 | keramická dlažba | keram. o. SDK, stěrka | kazetový podhled | 278 | SB
N 221 | WC ženy | 6.05 | keramická dlažba | keram. o. SDK, stěrka | kazetový podhled | 280 | SB
N 222 | sprcha ženy | 1.59 | keramická dlažba | keram. o. SDK | kazetový podhled | 284 | SB
N 230 | pracovna | 24.66 | linoleum | SDK, omítka, stěrka | aku rastr podhled | 261 | UFAL
N 231 | pracovna | 24.66 | linoleum | SDK, omítka, stěrka | aku rastr podhled | 257 | UFAL
N 232 | čajová kuchyňka | 18.36 | linoleum | SDK, omítka, stěrka | aku rastr podhled | 259 | IS
N 233 | pracovna. poč. lingvistiky | 51.2 | linoleum | SDK, omítka, stěrka | aku rastr podhled | 257 | UFAL
N 234 | pracovna grafiků | 31.68 | koberec | SDK, omítka, stěrka | aku rastr podhled | 259 | KDSS
N 235 | pracovna. poč. lingvistiky |  | linoleum | SDK, omítka, stěrka | aku rastr podhled | 260 | UFAL
N 236 | laboratoř | 25.13 | epoxid. stěrka | SDK, omítka, stěrka | aku rastr podhled | 257 | KTIML
N 237 | pracovna | 25.28 | koberec | SDK, omítka, stěrka | aku rastr podhled | 259 | KTIML
N 238 | laboratoř robot. systémů | 249.44 | epoxid. stěrka | SDK, omítka, stěrka | aku rastr podhled |  | KTIML
N 240 | výtahová šachta | 6.86 |  | bezprašný nátěr |  |  | SB
Š1 | šachta | 3.86 |  | bezprašný nátěr |  |  | SB
Š2 | šachta | 0.06 |  | bez povr. úpravy |  |  | SB
Š3 | šachta | 0.24 |  | bez povr. úpravy |  |  | SB
| Celkem m2 | 4936.11
| Neuklízená plocha | 47.84
| Celkem k úklidu m2 | 4888.27

## četnost
Úklid | IMPAKT
Posluchárny | 5x týdně vytírání podlah, 1x týdně odstranění ohmatů v okolí klik dveří, ometení pavučin a otření parapetů, 1x měsíčně mytí dveří, luxování čalouněných židlí
Laboratoře | 5x týdně vysávání koberců, 1x týdně odstranění ohmatů v okolí klik dveří, ometení pavučin a otření parapetů, 1x měsíčně mytí dveří, luxování čalouněných židlí
Knihovna | 5x týdně vyprazdňování košů, 1x týdně odstranění ohmatů v okolí klik dveří, ometení pavučin a otření parapetů, 1x měsíčně mytí dveří, luxování čalouněných židlí
Semínární místnosti | 5x týdně mytí tabulí, 1x týdně odstranění ohmatů v okolí klik dveří, ometení pavučin a otření parapetů, 1x měsíčně mytí dveří, luxování čalouněných židlí
Sborovna | 5x týdně mytí umyvadel, 1x týdně odstranění ohmatů v okolí klik dveří, ometení pavučin a otření parapetů, 1x měsíčně mytí dveří, luxování čalouněných židlí
Kabinet IT | 5x týdně otírání vodorovných ploch nábytku volně přístupných, vrchních desek psacích stolů, židlí, skříněk, telefonů apod., 1x týdně odstranění ohmatů v okolí klik dveří, ometení pavučin a otření parapetů, 1x měsíčně mytí dveří, luxování čalouněných židlí.
Pracovny | Po-St-Pá 3x týdně vytírání podlah, 1x týdně odstranění ohmatů v okolí klik dveří, ometení pavučin a otření parapetů, 1x měsíčně mytí dveří, luxování čalouněných židlí
Kanceláře | Po-St-Pá 3x týdně vysávání koberců, 1x týdně odstranění ohmatů v okolí klik dveří, ometení pavučin a otření parapetů, 1x měsíčně mytí dveří, luxování čalouněných židlí
Vrátnice | 5x týdně vyprazdňování košů, 1x týdně odstranění ohmatů v okolí klik dveří, ometení pavučin a otření parapetů, 1x měsíčně mytí dveří, luxování čalouněných židlí
Po-St-Pá 3x týdně mytí umyvadel
Po-St-Pá 3x týdně otírání vodorovných ploch nábytku volně přístupných, vrchních desek psacích stolů, skříněk, telefonů apod.
Po-St-Pá 3x otírání prachu z ostatních volných a dostupných ploch do výše 1,7m
1x týdně odstranění ohmatů v okolí kolik u dveří, ometení pavučin
1x měsíčně otření parapetů, mytí dveří, luxování čalouněných židlí
Toalety | 5x týdně mytí podlah, záchodových mís, mušlí, umyvadel a kachlového
Sprchy | obložení, vyleštění zrcadel, dezinfekce WC mís,
vyprazdňování odpadkových košů, otírání klik a skvrn ze dveří a vypínačů světel
1x týdně ometení pavučin, odstranění ohmatů v okolí klik u dveří, otření parapetů
1x měsíčně mytí dveří, mytí obkladů na WC
Chodby | 5x týdně zametení podlah, mytí podlah, vyprazdňování odpadkových košů,
Schodiště | otírání předmětu na dostupných plochách do výše 1,7 m, ometení pavučin, otření parapetů
Šatna | 1x měsíčně mytí dveří, luxování čalouněných židlí
1x týdně strojové čištění podlah
Výtah | 1x týdně vytírání podlah a mytí skleněných a zrcadlových povrchů, 1x měsíčně kompletní úklid výtahu včetně stěn a dveří, ovládacích panelů
Podzemní garáž | 1x týdně zamést, 1x měsíčně strojově vyčistit