## LMCH 02-2024
Specifikace zboží
V souladu s poznámkou -- vyžadován výrobce: _____, kód____ u vybraných položek musí být požadované zboží pořízeno od konkrétního výrobce vzhledem k nutnosti zpětné kompatibility s již provedenými experimenty. Použití obdobného produktu od jiného výrobce není vzhledem k biologické variabilitě předmětného zboží možné a znemožnilo by přenositelnost údajů mezi experimenty a jejich souhrnnou analýzu.
V případě, že zboží je dodáváno v jiném balení než požadovaném, provede dodavatel ocenění tak, aby bylo oceněno požadované množství jednotek (ks, kg, l, ml apod.).
Dodavatel vyplní všechny žlutě podbarvené buňky v tabulce níže, a to pouze pro část, do které podává nabídku.
část 01
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Krevní koncentrát pro výrobu umělé krve. Krevní koncentrát připraven v 2,5 l kanystru s možností rozmíchání krve přímo v kanystru. | ks | 7 |  | 0
2 | Trenažér nácviku intravenózního přístupu pomocí sonografu. Simulátor má 8 žil, 4 povrchové, 4 hluboké, včetně vrstev fascií. Žíly o průměry 4 - 8 mm. Konektory pro připojení rezervoáru se simulovanou krví. Vložka s minimální životností cca 4000 vpichů. | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 01 | 0
část 02
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Absorpční podložka s vrchní savou vrstvou z netkané textilie. Spodní nepropustná vrstva z polyetylenové folie s protiskluzovou úpravou. Vnitřní jádro ze savé buničiny se savým polymerem. Savost podložky min 1600 ml. Rozměr 60 x 90 cm. | balení = 15 ks | 10 |  | 0
2 | Desinfekční ubrousky na UZ sondy, baktericidní a virucidní, baleno v opětovně uzavíratelném balení, které zabrání vysychání zbývajících ubrousků | balení = 100 ks | 10 |  | 0
3 | Nitrilové rukavice, nesterilní, tenké, nepudrované, velikost L (baleno v krabici s otvorem pro vytahování); ZP dle Nařízení (EU) 2017/745 | balení = 100 ks | 16 |  | 0
4 | Nitrilové rukavice, nesterilní, tenké, nepudrované, velikost M (baleno v krabici s otvorem pro vytahování); ZP dle Nařízení (EU) 2017/745 | balení = 100 ks | 16 |  | 0
5 | Nitrilové rukavice, nesterilní, tenké, nepudrované, velikost S (baleno v krabici s otvorem pro vytahování); ZP dle Nařízení (EU) 2017/745 | balení = 100 ks | 16 |  | 0
6 | Vata buničitá v přířezech 15 × 20 cm. Extra savost, měkké a prodyšné. Při používání nepráší. Materiál bělená buničitá vata. | balení = 1 kg | 3 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 02 | 0