# Příloha č. 1 kupní smlouvy - požadovaná technická specifikace předmětu plnění a kupní cena zboží

| - Barevná digitální kamery s počítačem vč. příslušenství a softwarem pro záznam a zpracování obrazu pro mikroskop Nikon Eclipse E800 |  |
| --- | --- |
| Popis přístroje a jeho požadované minimální technické parametry (pokud není uvedeno jinak): | Technické parametry nabízeného plnění: |
| Barevná CMOS kamera s těmito parametry: - min. 1/1.8´´ - rozlišení min. 2880 x 2048 | Prodávající uvede obchodní název nabízené kamery a její parametry. |
| Obnovovaci frekvence kamery při plném rozlišení min. 15 fps, nejkratší expozice max. 100 µs | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Software pro pořizování a analýzu obrazu kompatibilní se systémem Windows 11, operující s datovými soubory .tiff, .jpg/.jpeg/.jpeg2000, .nd2 a kompatibilní se stávajícími daty (.nd2, .ics/.ids) | Prodávající uvede, jaký software nabízí (obchodní název) a jeho parametry. |
| Počítač s příslušenstvím (klávesnice, myš), operační systém Windows 11 | Prodávající uvede obchodní název nabízeného počítače a jeho parametry. |
| Monitor k PC s úhlopříčkou min. 31,5“ | Prodávající uvede obchodní název nabízeného monitoru a jeho parametry. |
| Kupní cena plnění A): Cena v Kč bez DPH *: …doplní prodávající... DPH …doplní prodávající... % činí Kč: …doplní prodávající... Cena v Kč vč. DPH: …doplní prodávající... |  |
| - Barevná digitální kamery s počítačem vč. příslušenství a softwarem pro záznam a zpracování obrazu pro mikroskop Nikon Eclipse E400 |  |
| Popis přístroje a jeho požadované minimální technické parametry (pokud není uvedeno jinak): | Technické parametry nabízeného plnění: |
| Barevná CMOS kamera s těmito parametry: - min. 1/1.8´´ - rozlišení min. 2880 x 2048 | Prodávající uvede obchodní název nabízené kamery a její parametry. |
| Obnovovaci frekvence kamery při plném rozlišení min. 15 fps, nejkratší expozice max. 100 µs | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Software pro pořizování a analýzu obrazu kompatibilní se systémem Windows 11, operující s datovými soubory .tiff, .jpg/.jpeg/.jpeg2000,.nd2 a kompatibilní se stávajícími daty (.nd2, .ics/.ids) | Prodávající uvede, jaký software nabízí (obchodní název) a jeho parametry. |
| Počítač s příslušenstvím (klávesnice, myš), operační systém Windows 11 | Prodávající uvede obchodní název nabízeného počítače a jeho parametry. |
| Monitor k PC s úhlopříčkou min. 31,5“ | Prodávající uvede obchodní název nabízeného monitoru a jeho parametry. |
| Kupní cena plnění B): Cena v Kč bez DPH *: …doplní prodávající... DPH …doplní prodávající... % činí Kč: …doplní prodávající... Cena v Kč vč. DPH: …doplní prodávající... |  |
| Celková kupní (nabídková) cena v Kč bez DPH (součet cen A) a B) označených*, cena pro hodnocení nabídek): …doplní prodávající... |  |
| Celková kupní cena v Kč vč. DPH: …doplní prodávající... |  |

Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.