# Příloha č. 1 kupní smlouvy - požadovaná technická specifikace předmětu plnění

Předmět plnění dodávaný prodávajícím splňuje následující požadavky:

| Hlubokomrazící box | Prodávající doplní obchodní název nabízeného plnění |
| --- | --- |
| Popis přístroje a jeho požadované minimální technické parametry (pokud není uvedeno jinak): | Technické parametry nabízeného plnění: |
| - Rozměry - max. 80 x 98 x 200 cm (šířka x hloubka x výška), hmotnost – max 270 kg (Rozměry stanoveny s ohledem na průchodnost boxu rámem dveří. Nosnost podlahy stanovena s ohledem na umístění u 8 dalších hlubokomrazících boxů pospolu v jedné části místnosti) | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - objem alespoň 520L | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Nastavitelné rozmezí teplot pevně min. -40 až min -86°C | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Energetická náročnost mrazícího boxu v kWh/24 hod při -86oC (Tento parametr je kritériem hodnocení nabídek) | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - skříňový typ | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - alespoň 3 nastavitelné police | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - min. 2 vnitřní izolované dveře | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - dotykový displej | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - funkce alarmu | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |