## Tabulka nabídkové ceny
TABULKA NABÍDKOVÉ CENY
Číslo položky | Název položky NABÍZENÝ PRODUKT | Počet kmpl | Cena 1 kmpl Kč bez DPH | Celková cena Kč bez DPH | Kč DPH 21% | Celková cena Kč vč. DPH | č. objednávky
1 | GPU server ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204240006
2 | GPU server HPC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
V případě, že technické podmínky obsahují odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel , výslovně použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou funkcionalitu, a to v souladu s § 89 odst. 6 Zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
|  |  |  | Nabídková cena celkem Kč bez DPH* | DPH 21% nabídkové ceny | Nabídková cena celkem Kč vč. DPH
|  |  |  | 0 | 0 | 0
*jedná se o hodnotící kritérium
Účastník vyplní odemčené žlutě podbarvené buňky pro:
a) stanovení nabídkové ceny
b) doplnění označení nabízeného produktu (např. part number)
c) doplnění popisu naplnění požadavků jednotlivých položek tabulky obsažených v listu 1 tohoto sešitu
(pokud je to možné, uvádějte výrobce a konkrétní model nabízeného splnění požadavku)
V …………………………. dne …………….2024
………………………………………………………..
za dodavatele

## Obecná část
Technická specifikace pro zakázku
GPU servery pro studijní program Bioinformatika a výpočetní biologie
která se skládá ze dvou níže popsaných součásti podrobně rozepsaných v následujících listech tohoto sešitu
OBECNÁ ČÁST
Předmět dodávky
Jedná se o dodávku dvou částí, které posílí stávající GPU výpočetní cluster.
Jedním z prvků dodávky je GPU server specializovaný na Machine Learning (dále jen ML) a druhým prvkem je GPU server určený pro vědeckotechnické výpočty nebo trénování rozsáhlých modelů pro ML.
Stávající prvky clusteru jsou propojeny 10 GE switchem Dell PowerSwitch S4128F s porty typu SFP+. Do budoucna se počítá s připojením všech serverů (headnodu i obou GPU serverů) k Lustre svazku, proto v každém z nich musí být volná pozice na HCA pro Infiniband HDR.
GPU cluster je složen z počítačů architektury x86_64 a všechny nové prvky by měly mít tutéž architekturu z duvodu kompatibility spouštěného výpočetního software.
Instalaci software provede zadavatel. Součástí dodávky je návrh a kompletace dodávaných strojů, jejich dodání a zajištění požadovaných záručních podmínek.
Součástí dodávky nejsou rackové skříně ani jiné, v zadávací dokumentaci neuvedené, komponenty.
Společná rámcová ustanovení
Stroje jsou určený pro provoz v servrovně s rozptýleným vzduchovým chlazením. Maximální hloubka serverů je limitována rackovými skříněmi hloubky 900 mm a existujícími rozvody - limit pro hloubku serverů je 860 mm.

## 1 GPU server ML
Zadavatel požaduje splnění následujících parametrů (včetně účastníkem doplněného popisu naplnění)
GPU server ML
Parametr | Minimální požadovaná hodnota | Popis naplnění
Provedení | •Určené pro montáž do skříně Rack, dodání včetně výsuvných ližin •Prostorové nároky: max 2U, hloubka max 860 mm
CPU | •Požadovaná architektura je x86_64 (kompatibilita se stávajícími servery zapojenými do clusteru) •min 1 socket, každé CPU min 24 jader/48 vláken •Min základní frekvence 2.75 GHz •Min velikost cache 256 MB •Počet paměťových řadičů na jednom CPU min 12 |  | Zde vyplňte celkový počet jader CPU v systému* | Zde vyplňte základní frekvenci CPU v MHz*
RAM | •Min 384 GB •DDR5 ECC reg, min 4800 MHz •Rovnoměrné osazení paměťových kanálů •Možné budoucí rozšíření na dvojnásobek nabízené kapacity bez nutnosti výměny stávající RAM |  | Zde vyplňte velikost RAM v GB*
Disky, řadič | •2x SSD pro datová centra, min velikost každého 480 GB (zapojené jako RAID 1)
Napájení | •Redundantní napájení ze 2 zdrojů •Certifikace zdrojů min 80 Plus Platinum
Sloty, porty | •Min 2x10GE LAN SFP+ (nebo 25 GE SFP28) •Min 1x volný PCIe slot vhodný pro Infiniband HBR HCA (PCIe Gen 4.0 x16 nebo OCP 3.0)
GPU | •Min 1x GPU kompatibilní s technologií CUDA •Compute capability min 8.9 •Min 48 GB RAM •GPU nemusí podporovat FP64 výpočty •Výkon ve FP32 min 90.5 TFLOPS •Výkon ve FP16 min 181 TFLOPS |  | Zde vyplňte počet GPU*
Příslušenství | •1x 10 GE DAC kabel SFP+ 2m (nebo SFP28 kompatibilní s kartou a se switchem)
Kompatibilita | •RHEL 9
Vzdálená správa | •Nezávislý HW management (out-of-band) •KVM-over-LAN s dedikovaným ethernet portem •Vyžadováno vzdálené ovládání vypnutí/zapnutí/reset a konzola KVM
Záruka | •Na server bude poskytována záruka 3 roky NBD na místě
*jedná se o hodnotící kritérium

## 2 GPU server HPC
Zadavatel požaduje splnění následujících parametrů (včetně účastníkem doplněného popisu naplnění)
GPU server HPC
Parametr | Minimální požadovaná hodnota | Popis naplnění
Provedení | •Určené pro montáž do skříně Rack, dodání včetně výsuvných ližin •Prostorové nároky: max 2U, hloubka max 860 mm
CPU | •Požadovaná architektura je x86_64 (kompatibilita se stávajícími servery zapojenými do clusteru) •min 2 sockety, každé CPU min 24 jader/48 vláken •Min základní frekvence 2.75 GHz •Min velikost cache 256 MB •Počet paměťových řadičů na jednom CPU min 12 |  | Zde vyplňte celkový počet jader CPU v systému* | Zde vyplňte základní frekvenci CPU v MHz*
RAM | •Min 384 GB •DDR5 ECC reg, min 4800 MHz •Rovnoměrné osazení paměťových kanálů •Možné budoucí rozšíření na dvojnásobek nabízené kapacity bez nutnosti výměny stávající RAM |  | Zde vyplňte velikost RAM v GB*
Disky, řadič | •2x SSD pro datová centra, min velikost každého 480 GB (zapojené jako RAID 1)
Napájení | •Redundantní napájení ze 2 zdrojů •Certifikace zdrojů min 80 Plus Platinum
Sloty, porty | •Min 2x10GE LAN SFP+ (nebo 25 GE SFP28) •Min 1x volný PCIe slot vhodný pro Infiniband HBR HCA (PCIe Gen 4.0 x16 nebo OCP 3.0)
GPU | •Min 2x GPU kompatibilní s technologií CUDA •Compute capability min 9.0 •Min 80 GB RAM •Výkon ve FP64 min 26 TFLOPS •Výkon ve FP32 min 51 TFLOPS |  | Zde vyplňte počet GPU*
Příslušenství | •1x 10 GE DAC kabel SFP+ 2m (nebo SFP28 kompatibilní s kartou a se switchem)
Kompatibilita | •RHEL 9
Vzdálená správa | •Nezávislý HW management (out-of-band) •KVM-over-LAN s dedikovaným ethernet portem •Vyžadováno vzdálené ovládání vypnutí/zapnutí/reset a konzola KVM
Záruka | •Na server bude poskytována záruka 3 roky NBD na místě
*jedná se o hodnotící kritérium