Příloha č. 1 kupní smlouvy - Technická specifikace předmětu plnění

| Popis předmětu plnění a jeho požadované minimální technické parametry: | Technické parametry nabízeného plnění: |
| --- | --- |
| Dodavatel zde doplní obchodní název nabízeného předmětu plnění |
| Vyšetřovací MPI Rx sonda je plně kompatibilní se stávajícím preklinickým zobrazovacím MPI systémem, který je od roku 2015 v majetku objednatele (model 1P 25/20 FF, výrobce: Bruker BioSpin MRI GmbH) | Dodavatel doplní ANO, je kompatibilní nebo SPLŇUJI |
| Vnější průměr sondy max. 115 mm | Dodavatel povinně doplní vnější průměr sondy v mm |
| Vnitřní průměr sondy min. 60 mm | Dodavatel povinně doplní vnitřní průměr sondy v mm |
| Rozsah přijímacích frekvencí min. 75 kHz – 1,2 MHz | Dodavatel povinně doplní rozsah přijímacích frekvencí |
| Zvýšení citlivosti MPI systému s Rx sondou min. +10 dB | Dodavatel doplní sensitivitu sondy v dB |