## Celkem
Příloha č. 1 PTK - Specifikace předmětu plnění
Prosíme o vyplnění jednotkové ceny a lhůty dodání - žlutě označená pole
| cena celkem bez DPH | cena celkem s DPH
CENA CELKEM | 0 | 0
Označení |  | Předpokládaná spotřeba za 1 rok | Cena v Kč za 1 kus bez DPH | Cena v Kč za 1 kus vč. DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH | Lhůta dodání (počet dnů)
Role filtračního materíálu G4, š 2m v délce 20 m |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
Rukávec G2, š 220mm v délce 15m |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
Rukávec do FCU, G2 rozměry š288xd1650mm |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
Cena celkem role + rukávec |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Kateřinská
Kateřinská 32
Označení VZT jednotky | Rozměr filtru | Třída filtrace EN 779 | Předpokládaná spotřeba kusů za 1 rok | Cena v Kč za 1 kus bez DPH | Cena v Kč Cena v Kč za 1 kus vč. DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH | Lhůta dodání (počet dnů)
K 0.3 | 233x233x250 | G3 | 2 |  | 0 | 0 | 0
K 0.4 | 402x402x48 | G4 | 2 |  | 0 | 0 | 0
K 0.6 | 233x233x250 | G3 | 1 |  | 0 | 0 | 0
K 0.7 | 233x233x250 | G3 | 1 |  | 0 | 0 | 0
K 0.8 | 188x188x250 | G3 | 1 |  | 0 | 0 | 0
K 1.4. | 592x592x500 | M5 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 592x592x630 | F7 | 1 |  | 0 | 0 | 0
K 1.5. | 402x402x500 | M5 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 402x402x630 | F7 | 1 |  | 0 | 0 | 0
K 1.6 | 402x402x360 | G4 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 402x402x630 | F7 | 1 |  | 0 | 0 | 0
K 1.8. | 490x490x360 | G4 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 490x490x630 | F7 | 1 |  | 0 | 0 | 0
K 1.9 | 490x490x360 | G4 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 490x490x630 | F7 | 1 |  | 0 | 0 | 0
K 2.7 | 402x402x360 | G4 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 402x402x630 | F7 | 1 |  | 0 | 0 | 0
K 3.6 | 402x402x360 | G4 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 402x402x630 | F7 | 1 |  | 0 | 0 | 0
K 3.7 | 402x402x500 | M5 | 8 |  | 0 | 0 | 0
| 402x402x630 | F7 | 4 |  | 0 | 0 | 0
K 3.8 | 490x490x500 | M5 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 490x490x630 | F7 | 1 |  | 0 | 0 | 0
K 3.10 | 402x402x360 | G4 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 402x4+B27:B6002x630 | F7 | 1 |  | 0 | 0 | 0
K 1.3 | 694x380x630 | G4 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 694x380x630 | F7 | 1 |  | 0 | 0 | 0
K 3.3 | 402x402x360 | G4 | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 402x402x360 | F7 | 2 |  | 0 | 0 | 0
K 2.3 | 490x490x500 | M5 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 490x490x630 | F7 | 1 |  | 0 | 0 | 0
K 3.1. | 287x897x500 | M5 | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 287x897x630 | F7 | 3 |  | 0 | 0 | 0
K 2.2. | 287x592x360 | G4 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 402x592x360 | G4 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 287x592x630 | F7 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 402x592x630 | F7 | 1 |  | 0 | 0 | 0
K 2.4. | 490x490x630 | F7 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 490x490x360 | G4 | 2 |  | 0 | 0 | 0
K 3.4. | 287x287x360 | G4 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 402x287x360 | G4 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 402x402x360 | G4 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 287x402x360 | G4 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 287x402x360 | F7 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 287x287x630 | F7 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 402x287x630 | F7 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 402x402x630 | F7 | 1 |  | 0 | 0 | 0
K 2.5. | 490x490x360 | G4 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 490x490x630 | F7 | 1 |  | 0 | 0 | 0
K 2.6. | 490x490x360 | G4 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 490x490x360 | F7 | 1 |  | 0 | 0 | 0
K 3.5. | 287x897x360 | G4 | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 287x897x630 | F7 | 3 |  | 0 | 0 | 0
K 0.1 | 287x287x360 | G4 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 402x287x360 | G4 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 287x402x360 | G4 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 402x402x360 | G4 | 2 |  | 0 | 0 | 0
K 0.2. | 490x490x360 | G4 | 2 |  | 0 | 0 | 0
2FCUx2 pracovny | 282x282x300/2 | G3 | 2 |  | 0 | 0 | 0
kapsový filtr | FFR/S 250 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Cena celkem Kateřinská |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Bojiště
Bojiště
Označení VZT jednotky | Rozměr filtru | Třída filtrace EN 779 | Předpokládaná spotřeba kusů za 1 rok | Cena v Kč za 1 kus bez DPH | Cena v Kč Cena v Kč za 1 kus vč. DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH | Lhůta dodání (počet dnů)
B 1.1 | 282x282x300 | G3 | 1 |  | 0 | 0 | 0
B 1.6 | 233x233x250 | G3 | 1 |  | 0 | 0 | 0
B 1.3 | 592x897x360 | G4 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 490x897x360 | G4 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 592x897x630 | F7 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 490x897x630 | F7 | 1 |  | 0 | 0 | 0
B 1.5 | 402x402x360 | G4 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 402x402x360 | G4 | 1 |  | 0 | 0 | 0
B 2.1 | 592x592x500 | M5 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 592x592x630 | F7 | 1 |  | 0 | 0 | 0
B 3.2 | 592x592x500 | M5 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 592x592x630 | F7 | 1 |  | 0 | 0 | 0
B 4.3 | 402x402x360 | G4 | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 402x402x630 | F7 | 4 |  | 0 | 0 | 0
B 4.2 | 402x287x360 | G4 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 287x402x360 | G4 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 287x287x360 | G4 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 402x402x360 | G4 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 402x287x500 | M5 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 287x402x500 | M5 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 287x287x500 | M5 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 402x402x500 | M5 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 402x287x630 | F9 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 287x402x630 | F9 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 287x287x630 | F9 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 402x402x630 | F9 | 2 |  | 0 | 0 | 0
B 3.1 | 490x490x360 | G4 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 490x490x500 | M5 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 490x490x630 | F9 | 2 |  | 0 | 0 | 0
B 3.4 | 490x490x360 | G4 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 490x490x500 | M5 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 490x490x630 | F9 | 1 |  | 0 | 0 | 0
B 3.3 | 402x402x360 | G4 | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 402x402x630 | F7 | 4 |  | 0 | 0 | 0
B 3.6 | 490x490x360 | G4 | 2 |  | 0 | 0 | 0
B 3.8 | 592x287x360 | G4 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 592x287x630 | F7 | 1 |  | 0 | 0 | 0
B 2.3 | 490x490x500 | F5 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 490x490x500 | M5 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 490x490x630 | F7 | 1 |  | 0 | 0 | 0
B 2.2 | 402x402x500 | F5 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 402x402x630 | F7 | 1 |  | 0 | 0 | 0
B 3.11 | 535x330x210 | G3 | 2 |  | 0 | 0 | 0
B 3.10 | 530x330x220/6 | G4 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| bez rámečku |  |  |  | 0 | 0 | 0
Cena celkem Bojiště |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## U Nemocnice 4
VZT filtry - U Nemocnice 4
Hlavní budova
Označení jednotky | Třída filtrace | Rozměr filtru | Předpokládaná spotřeba kusů za 1 rok | Cena v Kč za 1 kus bez DPH | Cena v Kč za 1 kus vč. DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH | Lhůta dodání (počet dnů)
VZT 2 a 3 | F6 | 490x490x630 | 4 |  | 0 | 0 | 0
VZT 1 a 4 | F6 | 402x592x630 | 4 |  | 0 | 0 | 0
| F6 | 287x592x630 | 4 |  | 0 | 0 | 0
VZT 5 | F6 | 402x402x500 | 2 |  | 0 | 0 | 0
Cena celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Spodní domek
SP4 | G4 | 592x490x360 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| F7 | 592x490x500 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Cena celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bufet
BF | F5 | 266x740x280/2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Cena celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Depozitáře
Rekuperační jednotka Systemair | G3 | 171x338x265/2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
| G3 | 430x200x230 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| F7 | 255x235x180-340/5 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| F7 | 255x235x180-380/5 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| F7 | 256x236x180-380 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| F7 | 335x172x455/4 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| F7 | 335x265x330/4 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| F7 | 430x215x280 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| F7 | 436x236x180-380/9 | 4 |  | 0 | 0 | 0
Cena celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Cena celkem U Nemocnice 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## U Nemocnice 5
CEB - U Nemocnice 5
Označení VZT jednotky | Třída filtrace | Rozměr filtru | Předpokládaná spotřeba kusů za 1 rok | Cena v Kč za 1 kus bez DPH | Cena v Kč Cena v Kč za 1 kus vč. DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH | Lhůta dodání (počet dnů)
VZT1 | F7 | 402x402x600 | 8 |  | 0 | 0 | 0
| M5 | 402x402x600 | 8 |  | 0 | 0 | 0
| F9 | 402x402x600 | 8 |  | 0 | 0 | 0
VZT2 | F7 | 287x592x630 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| F7 | 402x592x630 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| F9 | 287x592x630 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| F9 | 402x592x630 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| M5 | 287x592x600 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| M5 | 402x592x600 | 2 |  | 0 | 0 | 0
VZT3 | F7 | 287x287x600 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| F7 | 287x402x600 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| F7 | 402x287x600 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| F7 | 402x402x600 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| F9 | 287x287x600 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| F9 | 287x402x600 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| F9 | 402x287x600 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| F9 | 402x402x600 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| M5 | 287x287x600 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| M5 | 287x402x600 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| M5 | 402x287x600 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| M5 | 402x402x600 | 2 |  | 0 | 0 | 0
VZT 4 | F7 | 287x592x600 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| F7 | 402x592x600 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| F9 | 287x592x600 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| F9 | 402x592x600 | 1 |  | 0 | 0 | 0
VZT1a | F7 | 402x402x500 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| F9 | 402x402x600 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| M5 | 402x402x500 | 1 |  | 0 | 0 | 0
VZT 1b | F7 | 402x402x630 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| F9 | 402x402x630 | 1 |  | 0 | 0 | 0
VZT 5 | F7 | 592x592x630 | 2 |  | 0 | 0 | 0
VZT 6 | M5 | 402x402x500 | 2 |  | 0 | 0 | 0
Cena celkem U Nemocnice 5 |  |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0

## Albertov 4
VZT filtry - Albertov 4
Posluchárny rotundy
Označení VTZ jednotky | Rozměr filtru | Třída filtrace | Předpokládaná spotřeba kusů za 1 rok | Cena v Kč za 1 kus bez DPH | Cena v Kč za 1 kus vč. DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH | Lhůta dodání (počet dnů)
A.VZT 1 | 897x287x96 | G4 | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 897x287x360/8 | M5 | 6 |  | 0 | 0 | 0
A.VZT 2 | 897x287x96 | G4 | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 897x287x360/8 | M5 | 6 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Posluchárna Farmakologie
Označení VTZ jednotky | Rozměr filtru | Třída filtrace | Předpokládaná spotřeba kusů za 1 rok | Cena v Kč za 1 kus bez DPH | Cena v Kč za 1 kus vč. DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH | Lhůta dodání (počet dnů)
VZT Fa | 402x402x48 | G4 | 8 |  | 0 | 0 | 0
| 402x402x500 | M5 | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 402x402x630 | F7 | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Velká posluchárna - kopule
Označení VTZ jednotky | Rozměr filtru | Třída filtrace | Předpokládaná spotřeba kusů za 1 rok | Cena v Kč za 1 kus bez DPH | Cena v Kč za 1 kus vč. DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH | Lhůta dodání (počet dnů)
VZT 1 | 287x490x96 | G4 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 490x592x96 | G4 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 287x592x96 | G4 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 592x592x96 | G4 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 287x490x360 | G4 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 592x490x360 | G4 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 287x592x360 | G4 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 592x592x360 | G4 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 287x490x590 | F7 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 592x490x590 | F7 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 287x592x590 | F7 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 592x592x590 | F7 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Cena celkem Albertov 4 | [5 empty] | 0 | 0

## Studničkova
Soupis VZT filtrů do VZT zařízení pro stanovení ročních nákladů za dodávku filtrů
Typ VZT filtru | Třída filtrace | Rozměr VZT filtru | Počet filtrů / 1 rok | Cena VZT filtrů bez DPH za 1 kus | Cena VTZ filtrů za 1 kus vč. DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH | Lhůta dodání (počet dnů)
kapsový | G4 | 785x485x360/7 | 3 |  | 0 | 0 | 0
Z-line | G4 | 490x402x48 | 12 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | M5 | 402x490x500/4 | 12 |  | 0 | 0 | 0
Z-line | G4 | 287x490x48 | 9 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | G4 | 287x490x360 | 9 |  | 0 | 0 | 0
kapsový Antistatický | M5 | 402x490x600 | 6 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | F7 | 256x236x380/5 | 6 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | F7 | 592x592x96 | 2 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | M5 | 592x592x96 | 2 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | M5 | 592x287x533 | 4 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | M5 | 592x592x533 | 2 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | F7 | 592x287x533 | 4 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | F7 | 592x592x533 | 4 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | G4 | 592x287x305 | 2 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | G4 | 592x592x305 | 3 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | F7 | 592x287x533 | 1 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | F7 | 592x592x533 | 2 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | M5 | 592x592x533 | 1 |  | 0 | 0 | 0
přířez | G4 | 300x700 | 4 |  | 0 | 0 | 0
přířez | G4 | 555x255 | 4 |  | 0 | 0 | 0
Předpokl. náklady za dodávku VZT filtrů (Kč/rok) | [5 empty] | 0 | 0
Typ VZT filtru | Třída filtrace | Rozměr VZT filtru | Počet filtrů / 1 rok | Cena VZT filtrů bez DPH za 1 kus | Cena VTZ filtrů za 1 kus vč. DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH | Lhůta dodání (počet dnů)
kapsový | G4 | 592x592x360 | 2 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | F7 | 592x490x450 | 1 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | M5 | 495x245x520 | 1 |  | 0 | 0 | 0
přířez | G3 | 245x1500 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Předpokl. náklady za dodávku VZT filtrů (Kč/rok) | [5 empty] | 0 | 0
Typ VZT filtru | Třída filtrace | Rozměr VZT filtru | Počet filtrů / 1 rok | Cena VZT filtrů bez DPH za 1 kus | Cena VTZ filtrů za 1 kus vč. DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH | Lhůta dodání (počet dnů)
kapsový | M5 | 592x592x500 | 8 |  | 0 | 0 | 0
přířez | G4 | 1350x600 | 4 |  | 0 | 0 | 0
přířez | G4 | 1350x600 | 4 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | M5 | 592x897x500 | 4 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | M5 | 605x305x500 | 2 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | M5 | 910x305x500 | 2 |  | 0 | 0 | 0
Předpokl. náklady za dodávku VZT filtrů (Kč/rok) | [5 empty] | 0 | 0
Typ VZT filtru | Třída filtrace | Rozměr VZT filtru | Počet filtrů / 1 rok | Cena VZT filtrů bez DPH za 1 kus | Cena VTZ filtrů za 1 kus vč. DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH | Lhůta dodání (počet dnů)
kapsový | M5 | 287x287x630 | 3 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | M5 | 287x402x630 | 3 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | M5 | 402x287x630 | 3 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | M5 | 402x402x630 | 3 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | F9 | 287x287x630 | 3 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | F9 | 287x402x630 | 3 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | F9 | 402x287x630 | 3 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | F9 | 402x402x630 | 3 |  | 0 | 0 | 0
Z-line | G4 | 287x592x48 | 6 |  | 0 | 0 | 0
Z-line | G4 | 402x592x48 | 6 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | F7 | 287x592x630 | 6 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | F7 | 402x592x630 | 6 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | F9 | 287x592x630 | 3 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | F9 | 402x592x630 | 3 |  | 0 | 0 | 0
Předpokl. náklady za dodávku VZT filtrů (Kč/rok) | [5 empty] | 0 | 0
Typ VZT filtru | Třída filtrace | Rozměr VZT filtru | Počet filtrů / 1 rok | Cena VZT filtrů bez DPH za 1 kus | Cena VTZ filtrů za 1 kus vč. DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH | Lhůta dodání (počet dnů)
Z-line | G4 | 592x287x96 | 4 |  | 0 | 0 | 0
Z-line | G4 | 592x402x96 | 4 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | F7 | 287x592x600 | 4 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | F7 | 402x592x600 | 4 |  | 0 | 0 | 0
Předpokl. náklady za dodávku VZT filtrů (Kč/rok) | [5 empty] | 0 | 0
Typ VZT filtru | Třída filtrace | Rozměr VZT filtru | Počet filtrů/ 1 rok | Cena VZT filtrů bez DPH za 1 kus | Cena VTZ filtrů za 1 kus vč. DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH | Lhůta dodání (počet dnů)
Z-line | F7 | 285x300x48 | 2 |  | 0 | 0 | 0
Předpokl. náklady za dodávku VZT filtrů (Kč/rok) | [5 empty] | 0 | 0
Typ VZT filtru | Třída filtrace | Rozměr VZT filtru | Počet filtrů / 1 rok | Cena VZT filtrů bez DPH za 1 kus | Cena VTZ filtrů za 1 kus vč. DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH | Lhůta dodání (počet dnů)
kapsy bez rámu | G4 | 538x333/6 | 2 |  | 0 | 0 | 0
Předpokl. náklady za dodávku VZT filtrů (Kč/rok) | [5 empty] | 0 | 0
Typ VZT filtru | Třída filtrace | Rozměr VZT filtru | Počet filtrů / 1 rok | Cena VZT filtrů bez DPH za 1 kus | Cena VTZ filtrů za 1 kus vč. DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH | Lhůta dodání (počet dnů)
Z-line | DCG4 | 287x897x48 | 12 |  | 0 | 0 | 0
Z-line | DCG4 | 287x897x48 | 12 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | F7 | 287x897x630 | 24 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | F9 | 287x897x630 | 12 |  | 0 | 0 | 0
přířez | G4 | 520x2050 | 4 |  | 0 | 0 | 0
přířez | G4 | 600x360 | 2 |  | 0 | 0 | 0
Předpokl. náklady za dodávku VZT filtrů (Kč/rok) | [5 empty] | 0 | 0
Typ VZT filtru | Třída filtrace | Rozměr VZT filtru | Počet filtrů / 1 rok | Cena VZT filtrů bez DPH za 1 kus | Cena VTZ filtrů za 1 kus vč. DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH | Lhůta dodání (počet dnů)
kapsový | F7 | 595x295x520 | 2 |  | 0 | 0 | 0
rohož | G4 | 1500x278 | 2 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | F7 | 595x295x520 | 2 |  | 0 | 0 | 0
rohož | G4 | 1500x278 | 2 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | M5 | 235x233x250 | 2 |  | 0 | 0 | 0
Předpokl. náklady za dodávku VZT filtrů (Kč/rok) | [5 empty] | 0 | 0
Typ VZT filtru | Třída filtrace | Rozměr VZT filtru | Počet filtrů / 1 rok | Cena VZT filtrů bez DPH za 1 kus | Cena VTZ filtrů za 1 kus vč. DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH | Lhůta dodání (počet dnů)
Z-line | DCG4 | 402x592x48 | 8 |  | 0 | 0 | 0
Z-line | DCG4 | 287x592x48 | 8 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | F7 | 402x592x630 | 8 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | F7 | 287x592x630 | 8 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | F9 | 402x592x630 | 4 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | F9 | 287x592x630 | 4 |  | 0 | 0 | 0
Předpokl. náklady za dodávku VZT filtrů (Kč/rok) | [5 empty] | 0 | 0
Typ VZT filtru | Třída filtrace | Rozměr VZT filtru | Počet filtrů / 1 rok | Cena VZT filtrů bez DPH za 1 kus | Cena VTZ filtrů za 1 kus vč. DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH | Lhůta dodání (počet dnů)
Z-line | G4 | 694x380x48 | 2 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | M5 | 694x380x500 | 2 |  | 0 | 0 | 0
Z-line | G3 | 430x195x47 | 2 |  | 0 | 0 | 0
Z-line | F7 | 430x195x47 | 2 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | F7 | 188x188x250/3 | 2 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | G3 | 172x335x250/2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | F7 | 264x335x250/3 | 2 |  | 0 | 0 | 0
Předpokl. náklady za dodávku VZT filtrů (Kč/rok) | [5 empty] | 0 | 0
Typ VZT filtru | Třída filtrace | Rozměr VZT filtru | Počet filtrů / 1 rok | Cena VZT filtrů bez DPH za 1 kus | Cena VTZ filtrů za 1 kus vč. DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH | Lhůta dodání (počet dnů)
Z-line | M5 | 490x490x48 | 8 |  | 0 | 0 | 0
Z-line | F9 | 490x490x48 | 8 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | M5 | 490x490x300 | 8 |  | 0 | 0 | 0
Z-line | M5 | 287x592x48 | 3 |  | 0 | 0 | 0
Z-line | M5 | 592x592x48 | 3 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | F7 | 287x592x48 | 3 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | F7 | 592x592x48 | 3 |  | 0 | 0 | 0
Z-line | M5 | 592x592x50 | 3 |  | 0 | 0 | 0
Z-line | F7 | 592x592x50 | 3 |  | 0 | 0 | 0
Z-line | M5 | 592x386x50 | 4 |  | 0 | 0 | 0
Z-line | F7 | 592x386x50 | 6 |  | 0 | 0 | 0
Z-line | M5 | 592x386x50 | 2 |  | 0 | 0 | 0
Předpokl. náklady za dodávku VZT filtrů (Kč/rok) | [5 empty] | 0 | 0
Typ VZT filtru | Třída filtrace | Rozměr VZT filtru | Počet filtrů / 1 rok | Cena VZT filtrů bez DPH za 1 kus | Cena VTZ filtrů za 1 kus vč. DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH | Lhůta dodání (počet dnů)
kapsový | F5 | 287x897x630 | 12 |  | 0 | 0 | 0
Z-line | G3 | 287x897x48 | 12 |  | 0 | 0 | 0
Předpokl. náklady za dodávku VZT filtrů (Kč/rok) | [5 empty] | 0 | 0
Typ VZT filtru | Třída filtrace | Rozměr VZT filtru | Počet filtrů / 1 rok | Cena VZT filtrů bez DPH za 1 kus | Cena VTZ filtrů za 1 kus vč. DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH | Lhůta dodání (počet dnů)
přístřih | G3 | 220x1500 | 99 |  | 0 | 0 | 0
přístřih | G3 | 220x1500 | 49 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | G3 | 282x282x300 | 2 |  | 0 | 0 | 0
Předpokl. náklady za dodávku VZT filtrů (Kč/rok) | [5 empty] | 0 | 0
Typ VZT filtru | Třída filtrace | Rozměr VZT filtru | Počet filtrů / 1 rok | Cena VZT filtrů bez DPH za 1 kus | Cena VTZ filtrů za 1 kus vč. DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH | Lhůta dodání (počet dnů)
Z-line | F7 | 750x295x96 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Z-line | F7 | 750x405x96 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Z-line | M5 | 750x295x96 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Z-line | M5 | 750x405x96 | 1 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | F7 | 287x592x635 | 6 |  | 0 | 0 | 0
kapsy bez rámu | G4 | 478x278/5 | 10 |  | 0 | 0 | 0
kapsy bez rámu | G4 | 778x478/8 | 4 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | M5 | 510x475x300 | 4 |  | 0 | 0 | 0
MiniPleat | F7 | 510x475x96 | 4 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | G4 | 592x592x360 | 24 |  | 0 | 0 | 0
kapsový Antistatický | M5 | 402x402x630 | 3 |  | 0 | 0 | 0
Z-line | G3 | 402x402x48 | 3 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | M5 | 402x402x500 | 3 |  | 0 | 0 | 0
Předpokl. náklady za dodávku VZT filtrů (Kč/rok) | [5 empty] | 0 | 0
Typ VZT filtru | Třída filtrace | Rozměr VZT filtru | Počet filtrů / 1 rok | Cena VZT filtrů bez DPH za 1 kus | Cena VTZ filtrů za 1 kus vč. DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH | Lhůta dodání (počet dnů)
přířez | G4 | 400x1000 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Z-line | M5 | 800x400x48 | 2 |  | 0 | 0 | 0
Z-line | G4 | 275x125x48 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Z-line | M5 | 275x125x48 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Předpokl. náklady za dodávku VZT filtrů (Kč/rok) | [5 empty] | 0 | 0
Typ VZT filtru | Třída filtrace | Rozměr VZT filtru | Počet filtrů / 1 rok | Cena VZT filtrů bez DPH za 1 kus | Cena VTZ filtrů za 1 kus vč. DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH | Lhůta dodání (počet dnů)
kapsový | G4 | 592x287x200 | 2 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | G4 | 429x287x200 | 4 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | G4 | 592x287x200 | 2 |  | 0 | 0 | 0
Předpokl. náklady za dodávku VZT filtrů (Kč/rok) | [5 empty] | 0 | 0
Typ VZT filtru | Třída filtrace | Rozměr VZT filtru | Počet filtrů / 1 rok | Cena VZT filtrů bez DPH za 1 kus | Cena VTZ filtrů za 1 kus vč. DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH | Lhůta dodání (počet dnů)
kapsový | G4 | 592x592x200 | 4 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | G4 | 287x592x200 | 2 |  | 0 | 0 | 0
Z-line | G3 | 287x592x48 | 2 |  | 0 | 0 | 0
Z-line | G3 | 402x592x48 | 2 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | M5 | 287x592x500 | 2 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | M5 | 402x592x500 | 2 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | F7 | 287x592x630 | 2 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | F7 | 402x592x630 | 2 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | F9 | 287x592x630 | 2 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | F9 | 402x592x630 | 2 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | M5 | 592x592x300 | 2 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | M5 | 287x592x300 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| G3 | 247x50x100/1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Z-line | G4 | 287x592x48 | 3 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | F9 | 287x592x635 | 3 |  | 0 | 0 | 0
přístřih | G3 | 220x1500 | 21 |  | 0 | 0 | 0
Předpokl. náklady za dodávku VZT filtrů (Kč/rok) | [5 empty] | 0 | 0
Typ VZT filtru | Třída filtrace | Rozměr VZT filtru | Počet filtrů / 1 rok | Cena VZT filtrů bez DPH za 1 kus | Cena VTZ filtrů za 1 kus vč. DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH | Lhůta dodání (počet dnů)
kapsový | G4 | 287x287x300 | 2 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | G4 | 287x592x300 | 2 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | G4 | 592x287x300 | 2 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | G4 | 592x592x300 | 2 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | G3 | 197x429x250/3 | 2 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | F7 | 425x211x330/7 | 2 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | F9 | 592x287x300 | 2 |  | 0 | 0 | 0
přístřih | G3 | 220x1500 | 27 |  | 0 | 0 | 0
Předpokl. náklady za dodávku VZT filtrů (Kč/rok) | [5 empty] | 0 | 0
Typ VZT filtru | Třída filtrace | Rozměr VZT filtru | Počet filtrů / 1 rok | Cena VZT filtrů bez DPH za 1 kus | Cena VTZ filtrů za 1 kus vč. DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH | Lhůta dodání (počet dnů)
Z-line | G3 | 490x490x48 | 4 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | F6 | 490x490x630 | 4 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | G4 | 287x592x200 | 2 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | F9 | 700x355x600 | 2 |  | 0 | 0 | 0
přístřih | G3 | 220x1500 | 12 |  | 0 | 0 | 0
Předpokl. náklady za dodávku VZT filtrů (Kč/rok) | [5 empty] | 0 | 0
Typ VZT filtru | Třída filtrace | Rozměr VZT filtru | Počet filtrů / 1 rok | Cena VZT filtrů bez DPH za 1 kus | Cena VTZ filtrů za 1 kus vč. DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH | Lhůta dodání (počet dnů)
kapsový | G4 | 490x490x300 | 4 |  | 0 | 0 | 0
kapsy bez rámu | G4 | 538x333/6 | 20 |  | 0 | 0 | 0
rohož | G4 | 1460x960 | 4 |  | 0 | 0 | 0
rohož | G3 | 800x500 | 16 |  | 0 | 0 | 0
rohož | G4 | 850x550 | 4 |  | 0 | 0 | 0
kapsový | G4 | 335x335x200/3 | 4 |  | 0 | 0 | 0
kapsy bez rámu | G4 | 478x278/5 | 4 |  | 0 | 0 | 0
Z-line | G4 | 245x240x48 | 4 |  | 0 | 0 | 0
Předpokl. náklady za dodávku VZT filtrů (Kč/rok) | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | cena celkem | 0 | 0

## HEPA
Příloha č. 1 - Cenová tabulka
Třída filtrace | Rozměr | Množsví | Cena filtrů bez DPH za 1 kus | Cena filtrů za 1 kus vč. DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH | Lhůta dodání (počet dnů)
H12 | *AFH:HEPA H12-MDF/MP 592x592x292/120mm | 2 |  | 0 | 0 | 0
E11 | 610x610x292 | 2 |  | 0 | 0 | 0
MICROPUR M11VT-3500/VG2 (průtok 3500m3/hod, poč.tl.ztráta 125Pa)
Typ filtru | Rozměr | Množství | Cena filtrů bez DPH za 1 kus | Cena filtrů za 1 kus vč. DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH | Lhůta dodání (počet dnů)
AFH:HEPA H13-MDF/MP120mm | 915x610x292 | 14 |  | 0 | 0 | 0
AFH:HEPA H13-MDF/MP120mm | 610x610x292 | 8 |  | 0 | 0 | 0
AFH:HEPA H13-MDF/MP120mm | 610x610x292 | 1 |  | 0 | 0 | 0
AFH:HEPA H13-MDF/MP120mm | 305x610x292 | 1 |  | 0 | 0 | 0
AFH:HEPA H13-MDF/MP, 600 m3/h | 610x610x78/58 | 5 |  | 0 | 0 | 0
AFH:HEPA H13-MDF/MP, 400 m3/h | 610x610x78/40 | 8 |  | 0 | 0 | 0
AFH:HEPA H13-MDF/MP, 150 m3/h | 457x457x78/58 | 2 |  | 0 | 0 | 0
AFH:HEPA H13-MDF/MP, 330 m3/h | 305x305x78/58 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Cena celkem |  | 0 | 0 | 0 | 0