## LMCH 16-2024
Specifikace zboží
V souladu s poznámkou -- vyžadován výrobce: _____, kód____ u vybraných položek musí být požadované zboží pořízeno od konkrétního výrobce vzhledem k nutnosti zpětné kompatibility s již provedenými experimenty. Použití obdobného produktu od jiného výrobce není vzhledem k biologické variabilitě předmětného zboží možné a znemožnilo by přenositelnost údajů mezi experimenty a jejich souhrnnou analýzu.
V případě, že zboží je dodáváno v jiném balení než požadovaném, provede dodavatel ocenění tak, aby bylo oceněno požadované množství jednotek (ks, kg, l, ml apod.).
Dodavatel vyplní všechny žlutě podbarvené buňky v tabulce níže, a to pouze pro část, do které podává nabídku.
část 01
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | 4-20%, stain-free gely, 12 jamkové | ks | 10 |  | 0
2 | Membrána PVDF, rozměry min. 10,7 x 8,5 cm | ks | 10 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 01 | 0
část 02
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Nextera XT DNA library preparation kit, 24 vzorků -- vyžadován výrobce: Illumina, kód: FC-131-1024 | kit | 1 |  | 0
2 | Nextera XT Index Kit (24 indexes, 96 samples), kompatibilita s Illumina -- vyžadován výrobce: Illumina, kód: FC-131-1001 | kit | 1 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 02 | 0
část 03
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH | Identifikace nabízeného zboží
1 | Malý vortex na jednu zkumavku, kompaktní, univerzální malá třepačka vhodná pro protřepávání se všemi malými nádobami a mikrotitračními destičkami zvýšená chemická odolnost povrchu identifikace platformy rychlost třepání 0 – 3000 ot/min spouštění dotykem nebo kontinuální provoz důlek pro 1 zkumavku nástavce pro zkumavky a mikrotitrační destičku | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 03 | 0
část 04
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | 4-jamková petriho miska | ks | 480 |  | 0
2 | jednorázové špachtle navažovací, antistatické, mikro | ks | 600 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 04 | 0