# Identifikace zadavatele a veřejné zakázky, které se Konzultace týká

- Identifikace zadavatele

| Název zadavatele: | Univerzita Karlova, Rektorát |
| --- | --- |
| Sídlo zadavatele: | Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 |
| IČO: | 00216208 |
| Zadávající útvar: | UK Point |
| Adresa zadávajícího útvaru: | Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 |

- Identifikace veřejné zakázky, které se Konzultace týká

| Název veřejné zakázky: | RUK – UK Point – Energetický audit energetického hospodářství UK |
| --- | --- |
| Předpokládaný druh zadávacího řízení: | otevřené řízení |
| Adresa Konzultace: | https://zakazky.cuni.cz/vz00008416 |

# Předmět energetického auditu

Fakulty

| Název | Zkratka | Adresa |
| --- | --- | --- |
| Katolická teologická fakulta | KTF | Thákurova 3, 160 00 Praha 6 |
| Evangelická teologická fakulta | ETF | Černá 646/9, 115 55 Praha 1 |
| Husitská teologická fakulta | HTF | Pacovská 350/4, 140 21 Praha 4 |
| Právnická fakulta | PF | nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1 |
| 1.lékařská fakulta | 1. LF | Kateřinská 1660/32, 121 08 Praha 2 |
| 2.lékařská fakulta | 2. LF | V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 |
| 3.lékařská fakulta | 3. LF | Ruská 87, 100 00 Praha 10 |
| Lékařská fakulta v Plzni | LFP | alej Svobody 76, 323 00 Plzeň |
| Lékařská fakulta v Hradci Králové | LFHK | Šimková 870, 500 03 Hradec Králové |
| Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | FaF | Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové |
| Filozofická fakulta | FF | nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1 |
| Přírodovědecká fakulta | PřF | Albertov 6, 128 00 Praha 2 |
| Matematicko-fyzikální fakulta | MFF | Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2 |
| Pedagogická fakulta | PedF | Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 |
| Fakulta sociálních věd | FSV | Smetanova nábřeží 6, 110 01 Praha 1 |
| Fakulta tělesné výchovy a sportu | FTVs | José Martího 269/31, 162 52 Praha 6 |
| Fakulta humanitních studií | FHS | Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8 |

Vysokoškolské ústavy

| Název | Zkratka | Adresa |
| --- | --- | --- |
| Ústav dějin UK a Archiv UK | ÚDAUK | Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1 |
| Centrum pro teoretická studia | CTS | Jilská 1, 110 00 Praha 1 |
| Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium | CERGE | Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1 |
| Centrum pro otázky životního prostředí | COŽP | José Martího 407/2, 160 00 Praha 6 |

Jiná pracoviště

| Název | Zkratka | Adresa |
| --- | --- | --- |
| Ústav výpočetní techniky | ÚVT | Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 |
| Centrum pro přenos poznatků a technologií | CPPT | Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 |
| Ústav jazykové a odborné přípravy | ÚJOP | Vratislavova 29/10, 128 00 Praha 2 |
| Ústřední knihovny UK | ÚKUK | José Martího 407/2, 162 00 Praha 6 |
| Agentura Rady vysokých škol | ARVŠ | José Martího 269/31, 162 52 Praha 6 |

Účelová zařízení

| Název | Zkratka | Adresa |
| --- | --- | --- |
| Koleje a menzy | KaM | Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6 |
| Nakladatelství Karolinum | NK | Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 |
| Správa budov a zařízení | SBZ | Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 |

# Požadavky na míru detailu provedení energetického auditu

V této části jsou definovány požadavky zadavatele na provedení energetického auditu podle přílohy A3 harmonizované technické normy upravující energetické audit, tedy dle normy ČSN ISO 50002 Energetické audity – Požadavky s návodem pro použití.

S přihlédnutím k ČSN ISO 50002, příloha A3, požaduje zadavatel následující podrobnost energetického auditu (vyznačeno zeleně):

| TYP | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Typické použití | Zařízení/procesy nebo vozové parky. Vhodné pro: - energetický audit menších organizací nebo zařízení, nebo - předběžný audit větších organizací nebo zařízení. | Jednotlivá pracoviště/jeden proces nebo vozový park. Detailní energetický audit. | Celá lokalita, celý proces, systém nebo vozový park. Komplexní energetický audit s podstatnou mírou přispění organizace. Obecně nákladově efektivní pouze pro organizace s vysokými náklady za energie nebo instituce s cílenými kapitálovými investičními dotacemi. |
| Orientace na obchodní zájmy | Určení možných úspor a přínosů, které by mohly vyplynout z provedení podrobnějších šetření, například z energetických auditů typu 2 nebo typu 3. Určení polí zájmu pro prostředky managementu hospodaření s energií. Lepší povědomí o nákladech na energii a potencionálních výhodách managementu hospodaření s energií. | Určení a vyhodnocení rozsahu souvisejících a konkrétních příležitostí s vyčíslením nákladů a přínosů Určení příležitostí pro další nebo podrobnější zkoumání Auditoři by měli mít příslušné technické, manažerské a odborné zkušenosti a dovednosti, a měli by být obeznámeni s užitími energie, která jsou auditována. Auditoři s příslušnými profesními dovednostmi a zkušeností analyzují energetická a procesní data za účelem určení a vyhodnocení příležitostí. | Určení a vyhodnocen í rozsahu souvisejících a konkrétních příležitostí snížení energetické náročnosti s určenými náklady a přínosy, včetně kvantifikace zisků, které nejsou spojeny s energií. Auditoři by mě mít příslušné technické, manažerské a odborné zkušenosti a dovednosti, a měli by být obeznámeni s konkrétními užitími energie, která jsou auditována, aby mohli analyzovat detailní energetická a procesní data za účelem určení a vyhodnocení příležitostí. Podrobnější zkoumán í příležitostí. Posouzení podnikatelských strategií v auditu. |
| Sběr dat | Základní inženýrská nebo technická průprava s obecným porozuměním zdrojů, a systémům energie. Energetické údaje vztahující se k zařízení, včetně dílčích měřičů a průběhu denní zátěže (je-li údaj k dispozici) Příslušné údaje o vztažných proměnných (např. výrobní data, údaje o obsazenosti) pro určení celkové EnPI. Seznamy vybavení pracovišť zahrnují energetické údaje ze štítků, popis zařízení, provozní plány, provozní faktory a odhady faktorů zátěže | Celkové dostupné energetické údaje, včetně denních zátěžových profilů. Vhodné údaje příslušných proměnných (např. výrobní data, údaje o obsazenosti) pro určení EnPI u významných užití energie. Data z dílčích měřičů. Plně se využívají dostupné údaje z pracoviště; není nutné, aby auditor prováděl další měření v rámci auditu, pokud nejsou dodatečné údaje požadovány pro splnění požadavků daných předmětem auditu. Energetické údaje a informace shromážděné v auditu mohou zahrnovat: - podrobné údaje o systémech, procesech a zařízeních - spotřebovávajících energii, včetně známých relevantních proměnných; - konfiguraci monitorovacího zařízeni a informace analýzy; - konstrukční, provozní dokumenty a dokumenty údržby; - energetické audity nebo předchozí studie týkající se energie a energetické náročnosti; - budoucí plány které ovlivňují užití energie; - výrobní a procesní data pro vyhodnocení náročnosti. | Provozní profil/profil zatížení pracoviště nebo vozového parku. Vhodné údaje příslušných proměnných (např. výrobní data, údaje o obsazenosti) pro určení EnPI u významných užití energie. Data z dílčích měřičů, u významnějších měřičů vyhodnocena až na úroveň průběhu zatížení. Údaje o spotřebě energie u klíčových procesů, systémů a zařízení pracoviště. Plně se využívají dostupné údaje z pracoviště, včetně dat s měřeným intervalem; měla by se zvážit instalace přídavných dílčích měřičů za účelem monitoringu nebo provádění konkrétních úloh protokolování. Údaje by měly být shromažďovány po dostatečně dlouhou dobu, aby se v nich odrazila očekávaná škála hodnot pro příslušné proměnné a požadavky systému. Energetické údaje a informace které mají být v auditu analyzovány mohou zahrnovat: podrobné údaje o systémech, procesech a zařízeních spotřebovávajících energii, včetně známých relevantních proměnných; - konfiguraci monitorovacího zařízení a informace analýzy; - konstrukční, provozní dokumenty, dokumenty údržby; - energetické audity nebo předchozí studie týkající se energie a energetické náročnosti; |
| Analýza | Údaje o spotřebě energie a údaje k zařízení pro utřídění podle zařízení, systémů, a/nebo procesů. Údaje o užití energie a zařízení, pro přípravu předběžné energetické bilance a určení významných užití energie (SEUs). Ověřeni průběhů vysoké spotřeby za účelem určení neobvyklých závislostí proti obvyklým denním, týdenním, měsíčním nebo sezónním přehledům. Porovnání s dostupnými referenčními ukazateli (benchmarks) za účelem určení největších spotřebitelů energie nebo odhalení neefektivity. | Analýza současných a historických energetických dat. EnPI na úrovni závodu, vozového parku, systému, procesu nebo zařízení za účelem analýzy speciálních možností, kde je použít. Podrobná energetická bilance provedená z údajů jednotlivých měřičů na úrovni roku a průběhu, včetně sezónních nebo výrobních výkyvů, kde je použít. Hmotnostní bilance pro zařízení, systémy a/nebo procesy které obsahují významné toky produktu ovlivňující spotřebu energie, nebo ekvivalentní analýzu energetických a hmotnostních toků. Bilance jsou použity ke stanovení aktuální náročnosti a možnosti jejího snížení. Vyhodnocení možností podoby a konfigurace za účelem vyřešení potřeb systému. Vyhodnocení snížení energetické náročnosti pomocí změn v zařízení, systému, nebo procesu | Analýza současných a historických energetických dat. EnPI na úrovni závodu, vozového parku a pro význačná užití energie. Podrobná energetická bilance odsouhlasená oproti údajům z dílčích měřičů, s využitím údajů v dostatečné frekvenci (častost) za účelem zachycení odchylek v náročnosti. Hmotnostní bilance pro procesy, které obsahují významné toky produktu ovlivňující spotřebu energie (nebo ekvivalentní analýza energetických a materiálových toků). Vyhodnocení podoby a konfigurace možností za účelem vyřešení potřeb systému. Aplikace řady analytických metod za účelem prozkoumání vztahů mezi spotřebou energie a příslušnými proměnnými. Doporučení pro další sběr dat. Ušetření za účelem zvýšení přesnosti údajů. |
| Určení příležitostí | Prohlídka za účelem vizuální inspekce užití energie. Určení a vyčíslení nízkonákladových a snadno vyčíslitelných příležitostí ke snížení energetické náročnosti. Určení kapitálově náročnějších příležitostí ke snížení energetické náročnosti na obecné úrovni, což nezahrnuje technické řešení. | Požadavkům auditu se může vyhovět jedním nebo více energetickými průzkumy pracoviště. Určení souboru konkrétních a realizovatelných příležitostí ke snížení energetické náročnosti, zahrnujících krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé kroky s úsporami energie, které jsou prokazatelné oproti detailní energetické bilanci. Všechny nebo většina z příležitostí ke snížení energetické náročnosti zahrnují náklady a přínosy, včetně označení zisků netýkajících se energie (např. úspory v údržbě, vyšší bezpečnost nebo snížený dopad na životní prostředí). Určení příležitostí ke snížení energetické náročnosti, kde by byla požadována další data/šetření za účelem zlepšení nebo vyjasnění opatření. Organizaci může být předložen návrh seznamu příležitostí k posouzení s cílem potvrdit proveditelnost nebo vhodnost navrhovaných příležitostí před podrobnější analýzou/šetřením. Porovnání oproti benchmarkům. | Požadavkům auditu se může vyhovět jedním nebo více energetickými průzkumy pracoviště. Kvantifikace souboru konkrétních a realizovatelných příležitostí ke snížení energetické náročnosti, zahrnujících krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé kroky (pokud se požaduje) s úsporami energie, které jsou prokazatelné oproti detailní energetické bilanci. Určení jakýchkoliv příležitostí ke snížení energetické náročnosti, kde se požadují další data/šetření za účelem zlepšení přesnosti dat nebo vyhodnocení. Předložení návrhu seznamu příležitost í organizaci k projednání, za účelem potvrzení proveditelnosti příležitostí před podrobnější analýzou/šetřením. Další analýza, techniky nebo experimentální přístupy (např. inženýring, zkoušky vozidel, pilotní studie, logistické přístupy, počítačové simulace, ultrazvukové průzkumy nebo termografické zobrazování) mohou být využity pro úplné porozumění spotřebě energie. Diskuse s prodejci za účelem určení nebo ověření nejnovějších technologií pro snížení energetické náročnosti. |
| Zhodnocení příležitostí | Orientační nebo typické úspory vypočítané za pomoci běžných pravidel, vztažené k výchozí spotřebě energie. Navržení typických období návratnosti. Přehled kroků, které mohou být realizovány a jsou potřebné pro generování konkrétních EPIA. | Úspory vypočítané s využitím příležitostí ke snížení energetické náročnosti vázaných na technologii, vztažené k podrobné energetické bilanci. Náklady založené na sdružení položek kapitálu a pracovní síly s využitím orientačních pravidel, standardizovaných nákladů nebo snadno dostupných informací od dodavatele. Cenové nabídky od dodavatelů se nevyžadují. Prezentace dohodnuté ekonomické analýzy, obvykle zahrnující prostou návratnost. může však obsahovat i metody jako IRR nebo NPV. | Úspory vypočítané s využitím příležitostí ke snížení energetické náročnosti vázaných na technologii, vztažené k podrobné energetické bilanci a s přihlédnutím k interakcím systému. Náklady vypočtené na základě sdružení položek kapitálu a pracovní síly, do úrovně přesnosti vyžadované ve firmě existujícím procesem kapitálových výdajů. POZNÁMKA: Je možné, že organizace bude muset auditorovi pomoci s údaji týkajícími se nákladů. Všechny příležitosti ke snížení energetické náročnosti jsou opatřeny náklady a přínosy, včetně zisků nevztahujícím se k energii. Prezentace dohodnuté ekonomické analýzy, obvykle zahrnující IRR nebo NPV s prostou návratností jako minimem, slouží jako vstup do procesu kapitálových výdajů |
| Výstupy | Určení a základní vyhodnocení nízkonákladových opatření, které mohou být snadno realizována. Pochopení výše spotřeby energie na úrovni pracoviště, systému, procesu nebo vozového parku. Lepší znalosti o relativním podílu zdroje energie každého pracoviště, průměrných jednotkových nákladech na každý zdroj a možných přínosech managementu hospodaření s energií. Stanovení rozsahu kapitálově náročnějších opatření. | Detailnější porozumění spotřebě a užití energie. Porozumění relativnímu podílu zdroje energie každého pracoviště, průměrným a marginálním jednotkovým nákladům pro každý zdroj. Určení a základní vyhodnocení nízkonákladových příležitostí, které mohou být snadno realizovány. Určení a analýza, včetně komplexního výpočtu úspor a předběžných investičních nákladů pro opatření týkajících se kapitálu. Zpracování dat pro účely energetického přezkumu/monitoringu. Provozní profil a detailní energetická bilance. | Detailní porozumění spotřebě a užití energie. Identifikace a analýza příležitostí k úspoře energie, včetně beznákladových, nízkonákladových a kapitálově-investičních opatření, které zahrnuj í energetické i jiné přínosy, předběžná zlepšení návrhu zařízení nebo podoby procesu a detailní požadavky v oblasti nákladů. Údaje pro účely energetického přezkumu. Ověření měřicích systémů a doporučení za účelem odstranění nedostatků v oblasti dat. |

Bude zpracován energetický audit typu 1.

# Předmět energetického auditu

# Předmět energetického auditu

Energetické hospodářství Univerzity Karlovy bude, v souladu s § 7, odst. (3) vyhlášky č.140/2021 Sb. o energetickém auditu, rozděleno do organizačně vymezených ucelených částí (dále též UČEH) energetického hospodářství, které ještě nejsou stanoveny s konečnou platností, nicméně bude jich cca 20. Pro základní orientaci předkládá zadavatel seznam UČEH, který bude ještě dopracován, ale zásadní měrou se měnit nebude:

| UČEH | Název | Zkratka | Adresa |
| --- | --- | --- | --- |
| UČEH 1 | Katolická teologická fakulta | KTF | Thákurova 3, 160 00 Praha 6 |
| UČEH 2 | Evangelická teologická fakulta | ETF | Černá 646/9, 115 55 Praha 1 |
| UČEH 3 | Husitská teologická fakulta | HTF | Pacovská 350/4, 140 21 Praha 4 |
| UČEH 4 | Právnická fakulta | PF | nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1 |
| UČEH 5 | 1. lékařská fakulta | 1.LK | Kateřinská 1660/32, 121 08 Praha 2 |
| UČEH 6 | 2. lékařská fakulta | 2.LK | V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 |
| UČEH 7 | 3. lékařská fakulta | 3.LK | Ruská 87, 100 00 Praha 10 |
| UČEH 8 | Lékařská fakulta v Plzni | LFP | alej Svobody 76, 323 00 Plzeň |
| UČEH 9 | Lékařská fakulta v Hradci Králové | LFHK | Šimková 870, 500 03 Hradec Králové |
| UČEH 10 | Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | FaF | Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové |
| UČEH 11 | Filozofická fakulta | FF | nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1 |
| UČEH 12 | Přírodovědecká fakulta | PřF | Albertov 6, 128 00 Praha 2 |
| UČEH 13 | Matematicko-fyzikální fakulta | MFF | Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2 |
| UČEH 14 | Pedagogická fakulta | PedF | Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 |
| UČEH 15 | Fakulta sociálních věd | FSV | Smetanova nábřeží 6, 110 01 Praha 1 |
| UČEH 16 | Fakulta tělesné výchovy a sportu | FTVs | José Martího 269/31, 162 52 Praha 6 |
| UČEH 17 | Fakulta humanitních studií | FHS | Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8 |
| UČEH 18 | Rektorát Univerzity Karlovy | RUK | Železná 9/541, Praha 1 |
| UČEH 19 | Koleje a menzy | KaM | Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6 |
| UČEH 20 | Ústav jazykové a odborné přípravy | ÚJOP | Vratislavova 29/10 128 00 Praha 2 |

Jednotlivé ucelené části energetického hospodářství budou dále členěny na tzv. „dílčí části energetického hospodářství“ - budovy a jejich podrobnost bude následující:

- Adresa

- Přehled užití a spotřeby energie

- Analýza užití energie

Každá z ucelených částí (fakulta, event. jiná část UK) bude v souladu s §7, odst. 3 vyhlášky č. 140/2021 Sb. určena

- Identifikací a popisem organizační jednotky

- Seznamem a specifikací zahrnutých budov a organizačně příslušných výrobních procesů a dopravních prostředků

Podrobnosti zprávy o provedeném energetického auditu každé z ucelených částí budou, podle § 8 vyhlášky č. 140/2021 Sb. obsahovat:

- Přehled užití a spotřeby energie energetického hospodářství

- Bilanci energetických vstupů

- Historii spotřeby energie

- Analýzu účinnosti užití energie významných spotřebičů

- Strukturu stávajících měřících míst

- Specifikaci a vyhodnocení příležitostí ke snížení energetické náročnosti

- Souhrn energetického auditu

Každá ucelená část energetického hospodářství Univerzity Karlovy bude zpracována samostatně.

Celkový energetický audit energetického hospodářství Univerzity Karlovy bude obsahovat výsledky 
a souhrny jednotlivých ucelených částí v souladu v souladu s § 8 vyhlášky č.140/2021 Sb.

Energetický audit energetického hospodářství Univerzity Karlovy bude, v souladu s § 8 vyhlášky 
č. 140/2021 Sb. zpracován v následujících podrobnostech.

| Energetický audit – podrobný seznam činností (dle vyhlášky č.140/2021 Sb. o energetickém auditu) |  |
| --- | --- |
| Činnost | Podrobnosti |
| Plán EA | Dle přílohy č. 2 |
| Vymezení předmětu EA | Specifikace ucelených částí EH |
| Přehled užití a spotřeby energie | Bilance energetických vstupů EH (příloha č. 3) |
|  | Přehled užití energie ucelených částí EH |
|  | Přehled stávajících ukazatelů energetické náročnosti, návrh nových (příloha č. 5) |
|  | Analýza účinnosti užití energie významných spotřebičů (příloha č. 6) |
| Historie spotřeby energie podle energonositelů | Za 2 předchozí kalendářní roky, nebo 24 měsíců v měsíčním kroku a pro všechny energonositele |
| Struktura stávajících měřících míst | Přehled odběrných míst včetně dodavatele energie |
|  | Základní parametry smluvních vztahů |
|  | Přehled podružných měřících míst |
|  | Grafické znázornění struktury stávajících měřících míst |
| Přehled užití a spotřeby energie ucelených částí EH | Struktura stávajících měřících míst |
|  | Historie spotřeby energie |
|  | Energetické vstupy ucelené části EH (příloha č. 3) |
|  | Analýza užití energie (příloha č. 4) |
| Příležitosti ke zvýšení účinnosti užití energie | Identifikace příležitosti a její věcný popis |
|  | Kvantifikace roční úspory energie, odhad nákladů na realizaci a stanovení rizik a nejistot |
|  | Ekonomické hodnocení a vyčíslení absolutní hodnoty NPV za dobu hodnocení |
| Hodnocení jednotlivých příležitostí | Změna energetické náročnosti stanovená roční úsporou energie a změnou časového průběhu v měsíčním kroku |
|  | Ukazatel energetické náročnosti po realizaci příležitosti |
|  | Popis způsobu stanovení přínosů včetně možných synergických vlivů s ostatními příležitostmi |
|  | Ekonomické hodnocení v souladu s Přílohy č. 7 |
|  | Ekologické hodnocení v souladu s přílohy č. 8 |
|  | Multikriteriální hodnocení obsahem přílohy č. 9 |
| Souhrn energetického auditu | Identifikační údaje, ES, zadavatele, ev. č. ES |
|  | Souhrn příležitostí ke snížení energetické náročnosti |
|  | Program realizace příležitostí ke snížení energetické náročnosti |
| Přílohy zprávy o EA | Plán EA |
|  | Seznam požadovaných a obdržených podkladů |
|  | Soubor ilustrativních fotografií předmětu energetického hospodářství |
|  | Další přílohy (výpočty, popisy, BAT…) |

# Potřeby zadavatele a jeho očekávání pro dosažení cílů energetického auditu

V této části budou upřesněny formulace potřeb, cílů nad rámec požadavku naplnit zákonné povinnosti, např. stanovení cílových hodnot v oblasti zvyšování energetické účinnosti užití energie, stanovení cílů v oblasti energetického managementu, stanovení cílové výše úspor v oblasti provozních nákladů.

Hlavní požadavkem zadavatele je identifikace příležitostí ke snížení energetické náročnosti, především se zaměřením na příležitosti, které by bylo možné podpořit v rámci dotačních titulů. Identifikace příležitostí bude provedena ve všech spotřebitelských systémech.

Energetický specialista bude při zpracování energetického auditu jednotlivých ucelených částí energetického hospodářství respektovat Opatření k energetickým úsporám provedené v letech 2008–2022.

# Kritéria pro hodnocení a klasifikaci příležitostí ke snížení energetické náročnosti

V této části plánu EA jsou uvedena kritéria stanovená v rámci úvodního jednání ze strany zadavatele.  Stanoveny musí být požadavky zadavatele na ekonomické hodnocení a jeho okrajové podmínky, dobu hodnocení, diskontní úrokovou míru, očekávanou změnu cen energie, ročních provozních nákladů a požadavek na případné zahrnutí možností finanční podpory.

## Hodnotící kritéria pro multikriteriální hodnocení

| Označení | Název kritéria | Měrná jednotka | Typ kritéria | Váha kritéria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | Náklady na realizaci | tis. Kč | Minimalizační | 25 |
| K2 | Diskontované měrné systémové náklady energetického hospodářství nebo ucelené části | tis. Kč/rok | Minimalizační | 20 |
| K3 | Výše produkce emisí CO2 po realizaci navržených opatření | t/rok | Minimalizační | 20 |
| K4 | Výše energetických úspor | tis. Kč/rok | Maximalizační | 35 |

## Okrajové podmínky pro ekonomické hodnocení

Diskontní činitel:	3 %

Doba hodnocení příležitostí:	20 let

Předpokládaný růst cen energie	stálé

Ceny energie (r.2024) budou upřesněny v době zpracování EA

## Doba plnění

Zadavatel požaduje, aby byl dodržen nejzazší termín pro dokončení energetického auditu energetického hospodářství Univerzity Karlovy a to do 15.12.2025.

# Formát zprávy o provedeném energetickém auditu

Zpráva o provedeném energetickém auditu bude zadavateli předána takto:

- Elektronicky každou ucelenou část energetického hospodář (UČĚH 1 až UČEH 20) ve formátu PDF.

- 3x výtisk zprávy o energetickém auditu energetickém hospodářství Univerzity Karlovy

- Elektronicky ve formátech PDF zprávy o energetickém auditu energetickém hospodářství Univerzity Karlovy

# Způsob projednání dílčích výstupů a postup při schvalování změn v energetickém auditu

## Projednání dílčích výstupů

Energetický specialista projedná se zástupcem zadavatele rozpracovanou Zprávu o energetickém auditu vždy po dokončení jednotlivých ucelených částí (UČEH 1 - UČEH 20). Jednotlivé výstupy mohou být projednány formou osobního jednání či pomocí audiovizuální techniky (např. videokonference atd.).

Případné připomínky zašle zadavatel energetickému specialistovi vždy po projednání jednotlivých částí (e-mailem) na adresu kontaktních osob uvedených v plánu energetického auditu.

Předání kompletní Zprávy o provedeném energetickém auditu Univerzity Karlovy bude potvrzeno podpisem předávacího protokolu, který bude podepsán oběma stranami (předávací protokol může být zaslán I elektronickou formou – oskenovaný dokument zaslaný e-mailem).

## Postup při schvalování změn v energetickém auditu

V případě požadavků na změnu energetického auditu musí být tato změna odsouhlasena oběma stranami (zadavatel a energetický specialista). Toto odsouhlasení může být provedeno i elektronicky formou e-mailu. Veškeré změny v rámci energetického auditu budou vždy zaznamenány formou dodatku k tomuto Plánu energetického auditu. Uvedený dodatek bude číslován vzestupnou řadou a bude vždy obsahovat datum a podpisy obou stran (zadavatel a energetický specialista).

Zisky netýkající se energie nemusí být vždy vyčíslitelné v rámci předmětu auditu.