## LMCH 19-2024
Specifikace zboží
V souladu s poznámkou -- vyžadován výrobce: _____, kód____ u vybraných položek musí být požadované zboží pořízeno od konkrétního výrobce vzhledem k nutnosti zpětné kompatibility s již provedenými experimenty. Použití obdobného produktu od jiného výrobce není vzhledem k biologické variabilitě předmětného zboží možné a znemožnilo by přenositelnost údajů mezi experimenty a jejich souhrnnou analýzu.
V případě, že zboží je dodáváno v jiném balení než požadovaném, provede dodavatel ocenění tak, aby bylo oceněno požadované množství jednotek (ks, kg, l, ml apod.).
Dodavatel vyplní všechny žlutě podbarvené buňky v tabulce níže, a to pouze pro část, do které podává nabídku.
část 01
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Destičky pro analýzu buněčné migrace na přístroji xCELLigence RTCA DP - kompatibilita s přístrojem xCELLigence RTCA DP | balení = 6 ks | 3 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 01 | 0
část 02
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Mikrozkumavka s rovným dnem, stojící se šroubovacím uzávěrem. Průměr zkumavky 9,8-10,2 mm. Ze strany popisovací ploška. Nesterilní, bez RNáz, DNáz, DNA a detekovatelných PCR inhibitorů. Zkumavka vhodná pro uchovávání vzorků v mrazicích boxech a parách kapalného dusíku. Objem 1,5 ml, čiré. Součástí budou kompatibilní víčka, bílá, s rovnou horní plochou pro pohodlné popisování. Nepřipojená ke zkumavce. Sterilizace až 121 °C | balení = 500 ks | 5 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 02 | 0