## LMCH 20-2024
Specifikace zboží
V souladu s poznámkou -- vyžadován výrobce: _____, kód____ u vybraných položek musí být požadované zboží pořízeno od konkrétního výrobce vzhledem k nutnosti zpětné kompatibility s již provedenými experimenty. Použití obdobného produktu od jiného výrobce není vzhledem k biologické variabilitě předmětného zboží možné a znemožnilo by přenositelnost údajů mezi experimenty a jejich souhrnnou analýzu.
V případě, že zboží je dodáváno v jiném balení než požadovaném, provede dodavatel ocenění tak, aby bylo oceněno požadované množství jednotek (ks, kg, l, ml apod.).
Dodavatel vyplní všechny žlutě podbarvené buňky v tabulce níže, a to pouze pro část, do které podává nabídku.
část 01
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Ampulárium s kapacitou 158 ampulí. Vnitřní izotermická úprava. Plně otevíratelné. S reflexními prvky. V úložném prostoru odepínatelné panely s elastickými poutky, odepínatelné pouzdro a síťové kapsy. Materiál polyester. Barva červená. Součástí balení 1x chladící gel v sáčku, 1x kontejner na biologický odpad. Rozměry cca 9 x 28 x 21 cm. Nosnost cca 3,5 kg. Objem cca 5,3 l. Hmotnost cca 500 g. | ks | 5 | 0 | 0
2 | Pryžové škrtidlo typu Esmarch. Pro zástavu masivního krvácení. S indikací správného natažení škrtidla. Min velikost v nenataženém stavu cca 10 x 142 cm. | ks | 6 | 0 | 0
|  |  |  | celková cena část 01 | 0
část 02
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Jednorázový, sterilní nosní vzduchovod s atraumatickým zakončením. Určeno pro nasální intubaci. Hladký povrch s nízkým třením. Bez latexový materiál. Velikost 5,5 (24 Fr). | ks | 4 | 0 | 0
2 | Jednorázový, sterilní nosní vzduchovod s atraumatickým zakončením. Určeno pro nasální intubaci. Hladký povrch s nízkým třením. Bez latexový materiál. Velikost 6 (26 Fr). | ks | 4 | 0 | 0
3 | Jednorázový, sterilní nosní vzduchovod s atraumatickým zakončením. Určeno pro nasální intubaci. Hladký povrch s nízkým třením. Bez latexový materiál. Velikost 6,5 (28 Fr). | ks | 4 | 0 | 0
4 | Jednorázový, sterilní nosní vzduchovod s atraumatickým zakončením. Určeno pro nasální intubaci. Hladký povrch s nízkým třením. Bez latexový materiál. Velikost 7 (30 Fr). | ks | 4 | 0 | 0
5 | Jednorázový, sterilní nosní vzduchovod s atraumatickým zakončením. Určeno pro nasální intubaci. Hladký povrch s nízkým třením. Bez latexový materiál. Velikost 7,5 (32 Fr). | ks | 4 | 0 | 0
6 | Jednorázový, sterilní nosní vzduchovod s atraumatickým zakončením. Určeno pro nasální intubaci. Hladký povrch s nízkým třením. Bez latexový materiál. Velikost 8 (34 Fr). | ks | 4 | 0 | 0
7 | Jednorázový, sterilní nosní vzduchovod s atraumatickým zakončením. Určeno pro nasální intubaci. Hladký povrch s nízkým třením. Bez latexový materiál. Velikost 8,5 (36 Fr). | ks | 4 | 0 | 0
8 | Sada ústních vzduchovodů v uzavíratelném boxu. Vzduchovody jsou anatomicky tvarované, celistvé, jednorázové. Barevné rozlišení velikostí. Sada obsahuje 8 kusů vzduchovodů, od každé velikosti jeden. | sada | 4 | 0 | 0
|  |  |  | celková cena část 02 | 0
část 03
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Škrtidlo pro jednoruční zástavu masivního krvácení. S pohyblivou vnitřní páskou pro rovnoměrné rozložení obvodového tlaku na končetinu. S pevným vratidlem pro utažení škrtidla. S aretací pro vratidlo. Upevnění škrtidla na končetinu pomocí suchého zipu. | ks | 6 | 0 | 0
2 | Extenzní trakční dlaha pro fixaci zlomeniny femuru. Ve verzi pro dospělého i dítě. Systém teleskopické tyče s integrovaným mechanismem pro trakci s bezpečnostním uchycením pro šňůrku, kterou se provádí trakce. Zamezení samovolnému uvolnění během transportu. Se dvěma fixačními pásy. Všechny části dlahy připojeny k teleskopické tyči. Radiolucentní. Obal nylonové pouzdro. Součástí balení tlakový obvaz. Rozměry pouzdra včetně dlahy cca 55 x 7 cm. Hmotnost cca 325 g. | ks | 3 | 0 | 0
3 | Fixační popruhy k připevnění pacienta k páteřní desce. Tvořeno jedním hlavním pásem a pěti kratšími pásy se zapínáním na suchý zip. 10 fixačních bodů. Protilehlé kratší konce pásů jsou označeny stejnou barvou. Šířka popruhu min 5 cm. Materiál nylon, polypropylen. | ks | 2 | 0 | 0
4 | Imobilizér hlavy k znehybnění C páteře na páteřní desce. Materiál vysokotlaký molitan s nepromokavou úpravou. Přizpůsobení velikosti. Kompatibilní se všemi druhy páteřních desek. Upevnění na desku pomocí popruhy. Fixace hlavy pomocí popruhů na suchý zip. | ks | 2 | 0 | 0
5 | Škrtidlo pro jednoruční zástavu masivního krvácení. Kompresní popruh o šířce cca 38 mm (1,5"). Přezka sloužící k provlečení kompresního popruhu s aretací do kovové spony. Kovové vratidlo o délce cca 14 cm (5,5"). Trojúhelníkový zámek vratidla. Kontrastní klín pro určení správného nasazení škrtidla všitý do pásky pod vratidlem. Štítek pro označení času nasazení. | ks | 6 | 0 | 0
6 | Nesterilní trojcípý šátek z netkaného textilu určený k jednorázovému použití při fixaci končetin, stabilizaci zlomenin či hlavy. | ks | 50 | 0 | 0
7 | Záchranářský batoh. S všitými reflexními pásy po všech stranách odolnými proti natrhnutí a popraskání. Šedivý vnitřní povrch pro zvýšení přehlednosti uloženého materiálu. Z vodě nepropustného materiálu se zvýšenou odolností proti odření. Voděodolné zipy. Uvnitř 2 hlavní prostory oddělené zipem, 5 samostatných volně přenosných tašek s uchycením na suchý zip, variabilně nastavitelné dno s možností vytvoření oddělených přihrádek, úchyty na drobné nástroje a lahvičky. Zvnějšku velká dvojitá spodní čelní kapsa, vrchní průhledná čelní kapsa, 2 boční kapsy, pogumované držadlo na vrchní straně, vypolstrované zádové popruhy, bederní popruh, zpevněné pogumované dno s nožičkami, v přední části reflexní výstražný trojúhelník. Barva červená. | ks | 5 | 0 | 0
|  |  |  | celková cena část 03 | 0
část 04
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Krční límec pro fixaci C páteře. Materiál tvarovatelný hliník potažený měkkou pěnou. S ohebnými proužky pro přizpůsobení tvaru k bradě pacienta. S tracheálním otvorem v přední části límce. Rozměry cca 55 x 18 x 0,5 cm. Velikost pro dospělého pacienta. | ks | 4 | 0 | 0
2 | Krční límec pro fixaci C páteře. Materiál tvarovatelný hliník potažený měkkou pěnou. S ohebnými proužky pro přizpůsobení tvaru k bradě pacienta. S tracheálním otvorem v přední části límce. Rozměry cca 44 x 14,3 x 0,5 cm. Velikost pro dětského pacienta. | ks | 4 | 0 | 0
3 | Krční límec pro fixaci C páteře. S výkyvnou podpěrkou hlavy. V zadní straně s otvorem pro ventilaci a odtok tekutin. Nastavitelný s 16 velikostmi v rozmezí standartních dospělých pacientů. S tracheálním otvorem v přední části. Se 4 pojistkami proti změně velikosti límce. Materiál polyetylén. | ks | 4 | 0 | 0
4 | Krční límec pro fixaci C páteře. S výkyvnou podpěrkou hlavy. V zadní straně s otvorem pro ventilaci a odtok tekutin. Nastavitelný s 12 velikostmi v rozmezí standartních dětských pacientů. S tracheálním otvorem v přední části. Se 4 pojistkami proti změně velikosti límce. Materiál polyetylén. | ks | 4 | 0 | 0
|  |  |  | celková cena část 04 | 0