Předběžná tržní konzultace

dle ust. § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, se sídlem Kateřinská 1660/32, Nové Město, 121 08 Praha 2, 
IČO: 00216208 (dále také jen „zadavatel“) připravuje zadávací podmínky pro veřejnou zakázku na dodávku chromatografického přístroje.

Z výše uvedeného důvodu provádí zadavatel předběžnou tržní konzultaci v souladu s § 33 zákona za účelem získání podrobnějších informací o dodávce uvedeného přístroje s ohledem na možnosti trhu daného zboží Získané informace (pokud budou relevantní) následně zadavatel může zohlednit či použít při přípravě zadávací dokumentace chystané veřejné zakázky, resp. při stanovení zadávacích podmínek.

| Identifikace dodavatele (úplný název, IČO a adresa) |  |
| --- | --- |

| Název chromatografického systému |  |
| --- | --- |
| K uvedenému systému prosíme o zaslání aktuální dokumentace (prospekty, technické listy apod.) |  |

| Technické parametry požadovaného chromatografického systému | Vyjádření dodavatele k uvedeným parametrům (pokud některý požadovaný parametr Vámi nabízený přístroj nesplňuje, uveďte zde hodnotu/řešení, kterou Vámi nabízený přístroj disponuje) |
| --- | --- |
| Průtok min. 0-20 ml/min. |  |
| Tlakový limit 0,3 MPa (30 bar) |  |
| UV detektor 280 nm |  |
| Detektor vodivosti 0,1-700 mS/cm |  |
| Min. 2 vstupy pro rozpouštědla |  |
| Možnost připojení více kolon |  |
| Velikost sbíraných frakcí 0,5-50 ml |  |
| Možnost automatického provozu |  |
| Ovládací a vyhodnocovací software vyhovující GLP a GMP |  |
| Řídicí stanice |  |

Předložte cenovou nabídku přístroje, který odpovídá výše uvedeným parametrům – cena v Kč bez DPH bude zahrnovat chromatografický systém, jeho instalaci a zprovoznění a zaškolení obsluhy.

Cena bude zadavatelem použita pro stanovení předpokládané hodnoty zakázky, jako taková nebude zveřejněna.

Další související dotazy:

- Jaký software je s přístrojem dodáván?

- Jak často může probíhat upgrade výše uvedeného softwaru? Po jakou dobu je u tohoto softwaru zajištěn bezplatný upgrade?

- Je dodávaný software kompatibilní se systémem Windows?

- Je možné software používat i na jiných počítačích k provádění analýz, nebo je licence vázána pouze na ovládací jednotku systému? Jaká je cena za licenci na další PC?

- Jaká je standardní záruční doba přístroje, obsažená v jeho pořizovací ceně? Poskytujete prodlouženou záruční dobu a kolik prodloužená záruční doba stojí?

- Jaká je dodací lhůta přístroje?

- Je přístroj kompatibilní s běžně používaným laboratorním plastikem?

- Prosíme o uvedení rozměrů (š x h x v) a váhy Vámi nabízeného přístroje.

- Jakou má Vámi nabízený chromatograf energetickou náročnost? Uveďte energetickou třídu, štítek apod., pokud u tohoto zboží existují.

- Kolik kusů takovýchto chromatografických systémů Vaše společnost průměrně dodá v jednom roce a v jaké cenové hladině se tyto dodávky pohybují? (z odpovědi zadavatel případně vychází pro stanovení technické kvalifikace)

- V jaké obvyklé lhůtě odstraníte vady/poruchy chromatografu od nahlášení vady kupujícím?

- V jaké obvyklé lhůtě odstraníte závažnější vady, popř. při nutnosti dovozu náhradních dílů ze zahraničí?

- Po kolik let můžete zajišťovat u dodaného chromatografu dodávku náhradních dílů a pozáruční servis?

- Můžete spolu s chromatografem dodat také chladící zařízení (lednice), ve kterém bude chromatograf umístěn, a které je vhodné pro uvedený chromatograf? Jaká je případně cena chladícího zařízení?

- Jaké jsou rozměry chladícího zařízení?

- Jak je chladící zařízení energeticky náročné (uveďte v kWh)? Uveďte energetickou třídu, štítek apod.

- Pokud dodáváte také chladící zařízení, po kolik let u něj můžete zajišťovat dodávku náhradních dílů a pozáruční servis? Zadavatel upozorňuje na příslušná nařízení EU pro chladničky, mrazničky apod. (a nařízení EU „právo na opravu“), viz https://www.cez.cz/cs/clanky/elektrina/co-urcuji-energeticke-tridy-spotrebicu-a-jake-jsou-mezi-nimi-rozdily-174047 (výrobci spotřebičů musí po dobu 10 let po skončení prodeje vyrábět náhradní díly pro daný model, podpora prodloužené životnosti zařízení).

- Případně uveďte další relevantní informace.

Odpovědi zašlete na e-mail anna.markova@lf1.cuni.cz nebo prostřednictvím nástroje E-ZAK nejpozději do 
31. 5. 2024.

Za Vaše odpovědi na výše uvedené dotazy děkujeme.

Pokud jsou některé výše uvedené informace považovány dodavatelem za předmět obchodního tajemství, popř. důvěrné informace, tak je označte. Obsah předběžné konzultace bude uveřejněn v souladu se zákonem v zadávací dokumentaci a zadavatel není povinen zajistit odpovídající ochranu takových informací, pokud nejsou přes toto upozornění jako obchodní tajemství označeny.