## LP
Laboratorní materiál (DDHM) 06/2024
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
| Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky |  |  | Účastník povinně vyplní žlutě označené sloupce.
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne nabytí účinnosti smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | HPLC Chromatografická kolona | 1 | ks | kolona pro UPLC se sorbentem pro reverzní fázi typu C18; rozměry kolony: vnitřní průměr 2,1mm, délka 150 mm, typ částice: silikagelová s pevným jádrem, velikost částic sorbentu 1,6 µm, velikost pórů sorbentu 90Å, obsah uhlíku 6,6 %, plocha povrchu 100 m2/g, pracovní rozsah pH 2-8, maximalní tlak 1240 barů | 12 |  | ANO | Financováno Evropskou unií – "Next Generation EU. Zelené dovednosti na UK“ | Katedra farmakognozie a farmaceutické botaniky; RNDr. Jaroslav Jenčo, Ph.D., tel.: 495 067 278, e-mail: jencoj@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 | 0 | 0
2 | HPLC Chromatografická kolona | 1 | ks | kolona pro HPLC se sorbentem typu reverzní fáze (C18) s vloženou polární skupinou, rozměry kolony: vnitřní průměr 4,6 mm, délka 250 mm, typ částice: hybridní s ethylenovými můstky, porézní jádro, velikost částic sorbentu 5 µm, velikost pórů sorbentu 130Å, obsah uhlíku 17%, plocha povrchu 185 m2/g, pracovní rozsah pH 2-11, maximální tlak 415 barů. | 12 |  | ANO | Financováno Evropskou unií – "Next Generation EU. Zelené dovednosti na UK“ | Katedra farmakognozie a farmaceutické botaniky; RNDr. Jaroslav Jenčo, Ph.D., tel.: 495 067 278, e-mail: jencoj@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 | 0 | 0
3 | HPLC Chromatografická kolona | 1 | ks | preparativní kolona se sorbentem totožným jako v položce 2, rozměry kolony: vnitřní průměr 10 mm, délka 250 mm, maximální tlak 415 barů | 12 |  | ANO | Financováno Evropskou unií – "Next Generation EU. Zelené dovednosti na UK“ | Katedra farmakognozie a farmaceutické botaniky; RNDr. Jaroslav Jenčo, Ph.D., tel.: 495 067 278, e-mail: jencoj@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 | 0 | 0
4 | HPLC Chromatografická kolona | 1 | ks | kolona pro HPLC se sorbentem typu reverzní fáze s nižší hustotou trifunkčně vázaných ligandů C18, rozměry kolony: vnitřní průměr 4,6mm, délka 250 mm, typ částice: vysoce odolný silikagel, porézní jádro, velikost částic sorbentu 5 µm, velikost pórů sorbentu 100Å, obsah uhlíku 11%, plocha povrchu 230 m2/g, pracovní rozsah pH 2-8, maximální tlak 415 barů | 12 |  | ANO | Financováno Evropskou unií – "Next Generation EU. Zelené dovednosti na UK“ | Katedra farmakognozie a farmaceutické botaniky; RNDr. Jaroslav Jenčo, Ph.D., tel.: 495 067 278, e-mail: jencoj@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 | 0 | 0
0