# Příloha č. 1 kupní smlouvy – Požadovaná technická specifikace předmětu plnění

| Multidetekční mikrodestičkový reader | Prodávající doplní obchodní název nabízeného zboží |
| --- | --- |
| Popis plnění a požadované technické parametry: |  |
| - Mody detekce, které musí přístroj nabízet: luminiscence, fluorescence, BRET a FRET, dvoubarevná luminiscence | Prodávající uvede parametry nabízeného přístroje. |
| - Formát vzorku: 6, 12, 24, 48 a 96-jamkové destičky | Prodávající uvede parametry nabízeného přístroje. |
| - Parametry citlivosti přístroje: detekční limit:  3 × 10-21 molů luciferázy, lineární dynamický rozsah:  9 řádů, luminiscenční cross-talk mezi jednotlivými jamkami: ˂ 3 × 10-5 | Prodávající uvede parametry nabízeného přístroje. |
| - Vhodnost pro duální luciferázové testy | Prodávající uvede parametry nabízeného přístroje. |
| - Příslušenství: musí obsahovat automatické duální injektory | Prodávající uvede parametry nabízeného přístroje. |