Příloha č. 2 Technická specifikace

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | FaF UK - Pracovní stanice pro konfokální mikroskop |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 03 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |
| Název přístroje | Pracovní stanice pro konfokální mikroskop |

Zadavatel stanovuje pro plnění veřejné zakázky s názvem „FaF UK - Pracovní stanice pro konfokální mikroskop“ níže uvedené absolutní (minimální) technické požadavky.

Pokud účastník zadávacího řízení nesplní některý z těchto absolutních (minimálních) technických požadavků a nenabídne rovnocenné, nebo lepší řešení, bude ze zadávacího řízení vyloučen. Splnění těchto parametrů bude také vyžadováno zadavatelem v rámci demonstrace funkčnosti přístroje.

Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit níže uvedenou tabulku ve všech řádcích podle jím nabízeného řešení.

Zadavatel dále zdůrazňuje zadávací podmínku, že nabízené řešení musí mít lepší nebo rovné parametry jako parametry požadované níže v absolutních (minimálních) technických požadavcích.

Popis poptávaného zboží - Základní vlastnosti - Minimální požadavky

|  | Název technického parametru včetně požadovaných horních/dolních limitů | Dodavatel splňuje ANO/NE | Případná specifikace nabízeného produktu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pracovní stanice pro konfokální mikroskop |  |  |
| 1. | Pracovní stanice kompatibilní s laserovým rastrovacím konfokálním systémem Nikon A1+ - stanice musí být schopná plnohodnotného ovládání mikroskopického systému, analýzy, zpracování a exportu mikroskopických dat. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 2. | Minimálně 128 GB RAM DDR5. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 3. | Minimálně 20 GB dedikované grafické karty. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 4. | Minimálně 2 TB SSD pro operační systém. Minimálně 4 TB SSD pro akvizici a zpracování dat. Minimálně 8 TB HDD pro ukládání dat (7200 rpm). | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 5. | Minimálně 1× síťová karta 1G/2.5G/5G/10G s RJ45 konektorem (pokud přístroj vyžaduje připojení přes síťovou kartu, pak musí být druhá síťová karta pro připojení do sítě). | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 6. | OS Windows 10 Enterprise LTSC 2021 (případně možnost instalace tohoto systému pracovištěm se zachováním záručních podmínek). | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 7. | Podpora systému po celou dobu jeho životnosti (především jde o podporu SW aktuálními verzemi OS Windows po dobu životnosti systému – s Windows 11 a novější). Upgrade SW na aktuální operační systémy po dobu životnosti přístroje, dle technických listů výrobce. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 8. | SW pro ovládání mikroskopického systému Nikon A1+. Licence SW pro ovládání mikroskopického systému a zpracování dat NIS-C formou upgrade stávající licence na verzi minimálně NIS-C 5.2x. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 9. | Návštěva servisního technika – konfigurace a kalibrace konfokálního systému s novou výpočetní stanicí. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |

Požadavek na záruku a servis

Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Podmínky záručního a pozáručního servisu jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Požadavky na kompatibilitu

Pracovní stanice musí být kompatibilní se stávajícím přístrojovým vybavením zadavatele - s laserovým rastrovacím konfokálním systémem Nikon A1+.