Název veřejné zakázky: „UK2LF – Nákup SW a HW pro potřeby rehabilitace v imerzní virtuální realitě“

Režim a druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky a související služby

Druh výběrového řízení: otevřená výzva

Technická specifikace, minimální technické požadavky zadavatele:

| Technické parametry | Požadovaná hodnota | Uchazečem uvedená hodnota |
| --- | --- | --- |
| Předmětem veřejné zakázky je dodávka „Rehabilitace v imerzní virtuální realitě” jako komplexní služba, která obsahuje jak dodávku SW, HW, tak i zaškolení a související služby a podporu po celou dobu účinnosti smlouvy. |  |  |
| Zadavatel požaduje dodávku minimálně 3 sad (max. 4 sad z kapacitních důvodů) virtuální reality (jedna sada obsahuje: standalone brýle, mobilní zařízení pro vzdálené ovládání, další HW komponenty nutné pro řádnou funkci dodávky) s licencí minimálně na 5 let, a to z důvodu potřebného využití VR v rámci dlouhodobého výzkumného projektu (interaktivní prostředí s velkou mírou imerzivity, monitorovaný feedback platformy pro řízení, monitoring aplikací a vizuální kontrola obsahu při cvičení). Předmět veřejné zakázky musí být vzájemně plně kompatibilní. Součástí předmětu plnění je také poskytnutí záruky za jakost pro HW v délce min. 12 měsíců a pro SW po dobu účinnosti této smlouvy. |  |  |
| Popis plnění a požadované technické parametry: |  |  |
| Požadovaná funkcionalita/kritéria | Slovní popis | Doložení splnění |
| Hardware musí obsahovat minimálně: | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. | Dodavatel doloží příslušnou přílohou, webovým odkazem či jiným způsobem splnění požadovaných funkcionalit/kritérií. |
| Standalone brýle (min. 3 ks) |  |  |
| Mobilní zařízení pro vzdálené ovládání (min. 3ks) |  |  |
| Záruka (min. 12 měsíců) |  |  |
| Software musí obsahovat minimálně: | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. | Dodavatel doloží příslušnou přílohou, webovým odkazem či jiným způsobem splnění požadovaných funkcionalit/kritérií. |
| Veškeré softwarové licence musí být na min. 5let |  |  |
| Certifikace zdravotnického prostředku - CE, UDI-DI |  |  |
| Uživatelské rozhraní musí být v českém jazyce |  |  |
| Záruka (po dobu účinnosti smlouvy) |  |  |
| Požadavky na knihovnu aplikací ve VR | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. | Dodavatel doloží příslušnou přílohou, webovým odkazem či jiným způsobem splnění požadovaných funkcionalit/kritérií. |
| Aplikace, které jsou zaměřeny minimálně na pomoc se snížením bolesti, zvětšení rozsahu pohybů, rozvoj kognitivních funkcí, aktivizaci a celkovou motivaci pacienta a jeho aktivního zapojení do rehabilitace (celkem min. 30 aplikací) |  |  |
| Využití pro fyzioterapii (min. 10 aplikací) |  |  |
| Využití pro ergoterapii (min. 10 aplikací) |  |  |
| Využití pro ošetřovatelství (min. 5 aplikací) |  |  |
| Využití v neurorehabilitaci a zrcadlové terapii (min. 10 aplikací) |  |  |
| Trénink správného chování zdravotníka na pracovišti (min. 5 aplikací) |  |  |
| Systém pro ovládání, řízení a správu VR obsahu | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. | Dodavatel doloží příslušnou přílohou, webovým odkazem či jiným způsobem splnění požadovaných funkcionalit/kritérií. |
| Ovládání a kontrola HW |  |  |
| Spouštění a ukončování aplikací – jeden headset |  |  |
| Spouštění a ukončování aplikací - hromadně (možnost spustit 2 a více headsetů zároveň) |  |  |
| Vzdálené sledování obsahu |  |  |
| Sledování stavu vybraného zařízení |  |  |
| Organizační struktura uživatelů – definice uživatelských rolí (min. 3 role) |  |  |
| Definice práv uživatelských rolí |  |  |
| Zabezpečená komunikace |  |  |
| Zabezpečené přihlašování uživatelů |  |  |
| Správa dat a reportování výsledků cvičení (min. základní info o provádění cvičení a plnění terapeutického plánu) |  |  |
| Sledování progresu pacienta v oblasti hrubé motoriky v čase (min. pohyb HK v prostoru,měření rozsahů pohybů - abdukce, flexe HK) |  |  |
| Sledování progresu pacienta v oblasti jemné motoriky v čase (min. detailní sledování a hodnocení jednotlivých článků prstů) |  |  |
| Sledování progresu pacienta v oblasti odezvy a kognice v čase |  |  |
| Sledování progresu pacienta v oblasti rovnováhy v čase (min. pohyb v prostoru a čase ve všech třech osách) |  |  |
| Vzdálená aktualizace obsahu |  |  |
| Streaming obrazu z vybraného zařízení |  |  |
| Intuitivní ovládání aplikací prostřednictvím handtrackingu |  |  |
| Vytváření a sdílení skupin aplikací |  |  |
| Implementace a odborné proškolení personálu v místě plnění zakázky a podpora | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. | Dodavatel doloží příslušnou přílohou, webovým odkazem či jiným způsobem splnění požadovaných funkcionalit/kritérií. |
| Dodávka jednoduše a okamžitě použitelná v ostrém provozu bez nutnosti složitého dodatečného instalování či nastavování vč. předvedení funkčnosti v provozu a seznámení pověřeného personálu s používáním, a možnými funkcionalitami, tzn. odborné zaškolení minimálně desíti pracovníků v práci s hardware a doporučení správného výběru aplikací a sestavování terapeutických plánů na základě klinického obrazu daného pacienta |  |  |
| Administrativní portál |  |  |
| Technická podpora (minimálně v pracovní dny 9-17hod) |  |  |
| Uživatelská a legislativní dokumentace | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. | Dodavatel doloží příslušnou přílohou, webovým odkazem či jiným způsobem splnění požadovaných funkcionalit/kritérií. |
| Kompletní návod k použití, který mimo jiné obsahuje indikace, kontraindikace, doporučení, terapeutické cíle atd. |  |  |
| Metodika správného používání aplikací na základě terapeutických cílů nebo klinických obrazů pacienta, včetně popisu, jak využít aplikace pro dané pacienty nebo skupiny pacientů, na základě výstupů z testování a klinických zkoušek. |  |  |
| Dlouhodobé terapeutické plány: Navrhované rozložení vhodných cvičení v jedné terapeutické jednotce, sestavené na základě terapeutických cílů nebo klinických obrazů pacienta, ve kterých je doporučena vhodná kombinace cvičení pro zlepšení daného problému u pacienta tak, aby bylo možno v léčbě sestavovat krátkodobé a dlouhodobé terapeutické plány. |  |  |