## Výzva č. 34 CHEMIK
Příloha č. 1 Výzvy č. 34/2024 Dynamického nákupního systému P23V00000322 - UK 1.LF - Dodávky chemikálií a kitů - Popis předmětu plnění
a Cenová nabídka
Číslo smlouvy 2023K-0025
Účastník zadávacího postupu uvede jednotkovou nabídkovou cenu bez DPH v Kč s tolika desetinnými místy za desetinnou čárkou tak, aby počet desetinných míst se vždy shodoval s počty desetinných míst uváděných v účastníkově (dodavatelově) účetním programu, a to zejména fakturačním programu, resp. ceny uvedené v nabídce do konce lhůty pro podání nabídek se musí shodovat i vč. počtu desetinných míst s cenami uvedenými vybraným dodavatelem na faktuře, kterou vyúčtuje cenu zboží po jeho dodání zadavateli!
Účastník ve sloupci "D " Nabídnuté plnění účastníkem" může využít vlastní přílohy a prokázat plnění dalšími listy v nabídce.
| Minimální technické specifikace, pokud není uvedeno jinak | [12 empty] | Pro fakturaci - Nemá vliv na hodnocení
Číslo položky | Položka - Popis položky - předmětu plnění | Technická specifikace | Nabídnuté plnění účastníkem - popis zboží nebo webový odkaz nebo stránka katalogu musí plně odpovídat min. požadavkům zadavatele na položku ve sloupci B a C (VYPLNÍ ÚČASTNÍK) | Katalogové číslo nabízeného zboží (VYPLNÍ ÚČASTNÍK) | Počet měrných jednotek | Měrná jednotka | Cena za jednotku bez DPH v Kč - závazná jednotková cena bez DPH (VYPLNÍ ÚČASTNÍK) | Sazba DPH v % (VYPLNÍ ÚČASTNÍK) | Cena DPH za měrnou jednotku v Kč | Cena za jednotku s DPH v Kč | Celková cena bez DPH v Kč (pro účely hodnocení) | Celková cena DPH v Kč | Celková cena s DPH v Kč | Jen pro účely fakturace - Nabídnuté balení, způsob balení (např. bal., 1 karton ) VYPLNÍ ÚČASTNÍK | Jen pro účely fakturace - Počet měrných jednotek v nabídnutém balení (např. 100 ks/bal.) VYPLNÍ ÚČASTNÍK | Jen pro účely fakturace - Jednotková cena v Kč bez DPH za 1 balení. Tato cena nemá vliv na výslednou hodnocenou nabídkovou cenu a pořadí účastníků.
1 | chlorid amonný | >=99.5 %, mol. hmotnost 53.49 |  |  | 1 | 500 g | 1055 |  | 0 | 1055 | 1055 | 0 | 1055 |  |  | 0
2 | kit pro stanovení koncentrace proteinů bicinchoninovou metodou | kit obsahuje roztoky A a B, roztok A: Sodium bicinchoninate 1% (w/v), Sodium hydroxide 0.4% (w/v), Sodium bicarbonate 0.95% (w/v), Sodium carbonate 2% (w/v), Sodium tartrate (dibasic dehydrate) 0.16% (w/v), roztok B: Cupric sulfate (5X hydrated) 4% (w/v) |  |  | 1 | 1 kit | 9148 |  | 0 | 9148 | 9148 | 0 | 9148 |  |  | 0
3 | acetonitril pro UHPLC-MS | LS-MS ultra, hustota: 0.7857 g/cm3 (20 °C), UHPLC-MS Grade, assay (GC) min. 99,9%, non-volatile matter Max. 1 ppm, water (Karl Fischer) Max. 0.01 %, vapor Density 1.41 (vs air), free acid (as CH3COOH) Max. 0.001 %, free alkali (as NH3) Max. 0.0001 %, aluminium (Al) Max. 20 ppb, calcium (Ca) Max. 50 ppb, iron (Fe) Max. 20 ppb, potassium (K) Max. 50 ppb magnesium (Mg) Max. 20 ppb, sodium (Na) Max. 50 ppb, lead (Pb) Max. 20 ppb, transmittance at 191 nm Min. 30 %,transmittance at 195 nm Min. 85 %,transmittance at 200 nm Min. 97 %,transmittance at 215 nm Min. 98 %,transmittance from 230 nm Min. 99 %, uHPLC-MS ESI(+) (Reserpine) Max. 5 ppb, uHPLC-MS ESI(-) (Digoxin) Max. 20 ppb,uHPLC Gradient drift 254 nm Max. 3 mAU,uHPLC Gradient peak 254 nm Max. 0.6 mAU,uHPLC Gradient drift 210 nm Max. 8 mAU,uHPLC Gradient peak 210 nm Max. 2 mAU,suitability for the UHPLC-MS complying,fluorescence (chinin) at 254 nm Max. 0.3 ppb,fluorescence (chinin) at 365 nm Max. 0.3 ppb,aPHA Max. 10,refractive Index n20/D 1.344(lit.) |  |  | 12 | 1 l | 4516 |  | 0 | 4516 | 54192 | 0 | 54192 |  |  | 0
4 | voda pro UHPLC-MS | LS-MS ultra, balení po maximálně 2 litrech z důvodu prevence kontaminace, hustota: 1 g/cm3 (20 °C), non-volatile matter Max. 1 ppm,aluminium (Al) Max. 0.5 ppm,barium (Ba) Max. 0.1 ppm,calcium (Ca) Max. 0.1 ppm,cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm,cobalt (Co) Max. 0.02 ppm,chromium (Cr) Max. 0.02 ppm,copper (Cu) Max. 0.02 ppm, iron (Fe) Max. 0.1 ppm,potassium (K) Max. 0.1 ppm,magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm,manganese (Mn) Max. 0.02 ppm,sodium (Na) Max. 0.1 ppm,nickel (Ni) Max. 0.02 ppm,lead (Pb) Max. 0.1 ppm,tin (Sn) Max. 0.1 ppm,zinc (Zn) Max. 0.1 ppm,chloride (Cl) Max. 0.01 ppm,fluoride (F) Max. 0.01 ppm,nitrate (NO3) Max. 0.1 ppm,sulfate (SO4) Max. 0.1 ppm,uHPLC-MS ESI(+) (Reserpine) Max. 5 ppb,uHPLC-MS ESI(-) (Digoxin) Max. 20 ppb,uHPLC Gradient drift 254 nm Max. 3 mAU,uHPLC Gradient peak 254 nm Max. 0.6 mAU,uHPLC Gradient drift 210 nm Max. 8 mAU,uHPLC Gradient peak 210 nm Max. 2 mAU,transmittance at 230 nm Min. 99 %,transmittance at 200 nm Min. 95 %,fluorescence (chinin) at 254 nm Max. 1 ppb,fluorescence (chinin) at 365 nm Max. 1 ppb,suitability for the UHPLC-MS complying |  |  | 40 | 1 l | 2726 |  | 0 | 2726 | 109040 | 0 | 109040 |  |  | 0
5 | kyselina mravenčí pro UHPLC-MS | LC-MS ultra, balení po max. 50 ml z důvodu prevence kontaminace, hustota 1.22 g/cm3 (20 °C), assay Min. 97.5 %, non-volatile matter Max. 20 ppm,silver (Ag) Max. 0.02 ppm,aluminium (Al) Max. 0.05 ppm,barium (Ba) Max. 0.05 ppm,bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm,calcium (Ca) Max. 0.2 ppm,cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm,cobalt (Co) Max. 0.02 ppm,chromium (Cr) Max. 0.05 ppm,copper (Cu) Max. 0.02 ppm iron (Fe) Max. 0.2 ppm potassium (K) Max. 0.1 ppm,lithium (Li) Max. 0.02 ppm,magnesium (Mg) Max. 0.5 ppm,manganese (Mn) Max. 0.05 ppm,molybdenum (Mo) Max. 0.02 ppm,sodium (Na) Max. 0.5 ppm,nickel (Ni) Max. 0.05 ppm,lead (Pb) Max. 0.02 ppm,strontium (Sr) Max. 0.02 ppm,thallium (Tl) Max. 0.05 ppm,zinc (Zn) Max. 0.05 ppm,chloride (Cl) Max. 5 ppm,sulfate (SO4) Max. 5 ppm,sulfite (SO3) Max. 10 ppm,ammonium (NH4) Max. 10 ppm,aPHA Max. 15,appearance of the solution complying,autoignition Temperature 1004 °F |  |  | 1 | 100 ml | 22514 |  | 0 | 22514 | 22514 | 0 | 22514 |  |  | 0
6 | set předkolony s náplní pro odsolování vzorků v rámci LC-MS systému | předkolona pro separaci peptidů v režimu trap-elute s velikostí částic 5 μm, velikostí pórů 100 Å. Náplň stacionární fází C18. Musí odolat tlaku až 1500 barů. Pro zachování kontinuity experimentů nutno dodat předkolonu s katalogovým číslem 174500 od výrobce ThermoFisher Scientific. |  |  | 2 | 1 set | 13418 |  | 0 | 13418 | 26836 | 0 | 26836 |  |  | 0
7 | set držáku a kapiláry pro připojení předkolony pro odsolování vzorků v rámci LC-MS systému | Držák propojitelný s kapilárami s koncovkami nanoViper, průměr kapiláry 30 μm, musí odolat tlaku až 1500 barů. Pro zachování kontinuity experimentů nutno dodat držák a kapiláry pro připojení předkolony s katalogovým číslem 174502 od výrobce ThermoFisher Scientific. |  |  | 2 | 1 set | 15347 |  | 0 | 15347 | 30694 | 0 | 30694 |  |  | 0
8 | set kapiláry s koncovkami pro propojení autosampleru a separační kolony v rámci LC-MS systému | Kapilára pro propojení autosampleru a separační kolony v rámci LC-MS systému s vnitřním průměrem 20 μm a délkou 550 mm, musí odolat tlaku až 1200 barů, z obou stran koncovky nanoViper. Pro zachování kontinuity experimentů nutno dodat produkt s katalogovým číslem 6041.5260 od výrobce ThermoFisher Scientific. |  |  | 4 | 1 ks | 5960 |  | 0 | 5960 | 23840 | 0 | 23840 |  |  | 0
| Výsledná nabídková cena v Kč včetně všech nákladů (např. dopravné, balné, náklady na pojištění, inflační vlivy, clo, sleva z ceny apod). | [9 empty] | 277319 | 0 | 277319