## Tech. spec.
Příloha č. 5 zadávací dokumentace
-
Specifikace předmětu plnění
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Preparativní ultracentrifuga
Označení (model, sériové číslo apod.): |  | [...doplní účastník...]
Technické parametry
Typ: | Ultracentrifuga - nový a nepoužívaný přístroj | [...doplní účastník...]
Maximální otáčky rotoru alespoň 90 000 RPM | ano | [...doplní účastník...]
Sálová ultracentrifuga | ano | [...doplní účastník...]
Maximální odstředivá síla dosažitelná s výkyvným rotorem alespoň 480 000 x g | ano | [...doplní účastník...]
Nastavení teploty v rozmezí 0°C až +40°C s krokem po 1°C | ano | [...doplní účastník...]
Přesnost temperování +-0,5 °C nebo lepší | ano | [...doplní účastník...]
Alespoň 10 akceleračních a 10 brzdících stupňů | ano | [...doplní účastník...]
Nastavení času centrifugace od 1 min do 99:59 h a možnost stálé centrifugace | ano | [...doplní účastník...]
Evakuace rotorového prostoru | ano | [...doplní účastník...]
Detekce imbalance rotoru | ano | [...doplní účastník...]
Automatická identifikace rotorů | ano | [...doplní účastník...]
Jednofázové napájení 230 V / 50 Hz | ano | [...doplní účastník...]
Konektivita USB a ethernet | ano | [...doplní účastník...]
Z důvodu možnosti umístění v laboratoři je maximální velikost (š x v x h) | 1000 x 1500 x 900 mm | [...doplní účastník...]
Maximální hmotnost | 500 kg | [...doplní účastník...]
Možnost tvorby uživatelských účtů s víceúrovňovým přístupem uživatelů, ochrana heslem | ano | [...doplní účastník...]
Možnost programování uživatelských programů | ano | [...doplní účastník...]
Zobrazení aktuální rychlosti a teploty rotoru během centrifugace | ano | [...doplní účastník...]
Software pro simulaci a výpočty separačních podmínek součástí přístroje | ano | [...doplní účastník...]
Doprava, instalace a zaškolení obsluhy na místě instalace dodaného přístroje musí být součástí nabídky | ano | [...doplní účastník...]
Záruka na ultracentrifugu alespoň 24 měsíců | ano
Záruka na rotory alespoň 60 měsíců | ano | [...doplní účastník...]
Součástí dodávky je úhlový titanový rotor včetně víčka a těsnění s maximální kapacitou alespoň 8 zkumavek o maximálním objemu 10 až 15 ml, maximální odstředivá síla alespoň 650 000 x g, základní sada zkumavek/lahviček a příslušenství pro jejich použití je součástí dodávky | ano | [...doplní účastník...]
Součástí dodávky je úhlový titanový rotor včetně víčka a těsnění s maximální kapacitou alespoň 8 zkumavek a maximálním objemu 35 až 40 ml, maximální odstředivá síla alespoň 500 000 x g, základní sada zkumavek/lahviček a příslušenství pro jejich použití je součástí dodávky | ano | [...doplní účastník...]
Součástí dodávky je titanový rotor s výkyvnými závěsy s maximální kapacitou alespoň 6 zkumavek o objemu 3 až 4 ml, maximální odstředivá síla alespoň 480 000 x g, základní sada zkumavek a příslušenství pro jejich použití je součástí dodávky | ano | [...doplní účastník...]
Preventivní prohlídky a údržby 1x ročně po dobu záruky přístroje součástí dodávky | ano | [...doplní účastník...]
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).