## LP
Laboratorní přístroje (DDHM) 04/2024 část 3
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka * | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne nabytí účinnosti smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
21 | Mikropipeta 0,5 - 5 ml | 1 | ks | Mikropipeta o objemu 0,5 - 5 ml; jednokanálová, variabilní. Odpružený kónus špičky pro potřebu min. síly k upevnění špiček, nízká síla pro odhození špičky. Mikropipeta musí být komatibilní se špičkami epT.I.P.S. a s otočným stojanem na 6 pipet. Špičky lze nasadit a odhodit a je zaručena přesnost pipetování. | 12 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | doc. PharmD. Lukáš Červený, Ph.D. tel. 495067292 e-mail: cervenyl@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 | 0 | 0
22 | Mikropipeta 20 - 200 µl | 1 | ks | Mikropipeta o objemu 20 - 200 µl; jednokanálová, variabilní. Odpružený kónus špičky pro potřebu min. síly k upevnění špiček, nízká síla pro odhození špičky. Mikropipeta musí být komatibilní se špičkami epT.I.P.S. a s otočným stojanem na 6 pipet. Špičky lze nasadit a odhodit a je zaručena přesnost pipetování. | 12 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | doc. PharmD. Lukáš Červený, Ph.D. tel. 495067292 e-mail: cervenyl@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 | 0 | 0
23 | Mikropipeta 100 - 1000 µl | 1 | ks | Mikropipeta o objemu 100 - 1000 µl; jednokanálová, variabilní. Odpružený kónus špičky pro potřebu min. síly k upevnění špiček, nízká síla pro odhození špičky. Mikropipeta musí být komatibilní se špičkami epT.I.P.S. a s otočným stojanem na 6 pipet. Špičky lze nasadit a odhodit a je zaručena přesnost pipetování. | 12 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | doc. PharmD. Lukáš Červený, Ph.D. tel. 495067292 e-mail: cervenyl@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 | 0 | 0
24 | Mikropipeta 0,1 - 2,5 µl | 1 | ks | Mikropipeta o objemu 0,1 - 2,5 µl; jednokanálová, variabilní. Odpružený kónus špičky pro potřebu min. síly k upevnění špiček, nízká síla pro odhození špičky. Mikropipeta musí být komatibilní se špičkami epT.I.P.S. a s otočným stojanem na 6 pipet. Špičky lze nasadit a odhodit a je zaručena přesnost pipetování. | 12 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | doc. PharmD. Lukáš Červený, Ph.D. tel. 495067292 e-mail: cervenyl@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 | 0 | 0
27 | multikanálová mikropipeta | 1 | ks | Mikropipeta o objemu 1-20 µl; 16-ti kanálová, variabilní. Odpružený kónus špičky pro potřebu min. síly k upevnění špiček, nízká síla pro odhození špičky. Mikropipeta musí být komatibilní se špičkami epT.I.P.S. na 384 destičku Špičky lze nasadit a odhodit a je zaručena přesnost pipetování. | 12 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. tel. 495067306 e-mail: matousp7@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 | 0 | 0
28 | multikanálová mikropipeta | 1 | ks | Adjustační Mikropipeta o objemu 1-20 µl; 8-kanálová, variabilní, s posuvným kónusem na špičky v rozsahu 4,5-14 mm. Odpružený kónus špičky pro potřebu min. síly k upevnění špiček, nízká síla pro odhození špičky. Mikropipeta musí být komatibilní se špičkami epT.I.P.S. na 384 destičku Špičky lze nasadit a odhodit a je zaručena přesnost pipetování. | 12 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. tel. 495067306 e-mail: matousp7@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 | 0 | 0
[10 empty] | Celková cena v Kč bez DPH |  | 0
* Poznámka k 1. sloupci nalevo s názvem"Položka": Číselná řada jednotlivých položek není úplná, tj. není to řada 1,2,3,4,5,6,7,…atd., ...neboť čísla položek odpovídají evidenci zadavatele.