## LP
Laboratorní přístroje (DDHM) 04/2024 část 2
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka * | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne nabytí účinnosti smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
10 | Krokovací pipeta | 2 | ks | Jednokanálová elektronická pipeta s paměťovou funkcí pro opakované dávkování přesného množství kapaliny v rozmezí 1 µL až 50 ml. Pipeta podporuje funkci sekvenčního dávkování a možnost nastavení rychlosti nasávání pro viskóznější kapaliny. Pipeta podporuje funkci titrace a kombinuje módy odsávání a dávkování. Pipeta je napájená Li-ion baterií a součastí balení je stojan podporující její dobíjení. Pipeta je plně kompatibilní s nástavcemi Combitips advanced. | 12 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | Mgr. Štefan Kosturko Tel.: 733223699 e-mail: kosturks@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 | 0 | 0
11 | Sada manuálních mikropipet | 2 | ks | Sada manuálních jednokanálových pipet o objemech 0,5-10 µL, 10-100 µL a 100-1000 µl. Pipety mají variabilní objem a jsou od jednoho výrobce. Pipety jsou kompatibilní se špičkami epT.I.P.S. a s otočným stojanem Carousel 2 pro 6 pipet. Špičky lze nasadit a odhodit a je zaručena přesnost pipetování. Součástí sady jsou vzorky špiček v sáčku či v krabičce. Pipety jsou plně autoklavovatelné při teplotě do 121 °C, odolné vůči nárazu, působení běžných chemikálií i UV záření. Výrobek musí splnit normu ISO 8655. | 12 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | Mgr. Štefan Kosturko Tel.: 733223699 e-mail: kosturks@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 | 0 | 0
12 | Sada manuálních mikropipet | 2 | ks | Sada manuálních jednokanálových pipet o objemech 2-20 µL, 20-200 µL a 100-1000 µl. Pipety mají variabilní objem a jsou od jednoho výrobce. Pipety jsou kompatibilní se špičkami epT.I.P.S. a s otočným stojanem Carousel 2 pro 6 pipet. Špičky lze nasadit a odhodit a je zaručena přesnost pipetování. Součástí sady jsou vzorky špiček v sáčku či v krabičce. Pipety jsou plně autoklavovatelné při teplotě do 121 °C, odolné vůči nárazu, působení běžných chemikálií i UV záření. Výrobek musí splnit normu ISO 8655. | 12 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | Mgr. Štefan Kosturko Tel.: 733223699 e-mail: kosturks@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 | 0 | 0
13 | Jednokanálová pipeta | 2 | ks | Manuální jednokanálová pipeta o objemu 0,1-2,5 µL. Pipeta má variabilní objem. Přesnost dávkování je 0,048-0,035 µL. Pipeta je kompatibilní se špičkami epT.I.P.S. a s otočným stojanem Carousel 2 pro 6 pipet. Špičky lze nasadit a odhodit. Pipeta je plně autoklavovatelné při teplotě do 121 °C, odolné vůči nárazu, působení běžných chemikálií i UV záření. Výrobek musí splnit normu ISO 8655. | 12 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | Mgr. Štefan Kosturko Tel.: 733223699 e-mail: kosturks@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 | 0 | 0
14 | Jednokanálová pipeta | 2 | ks | Manuální jednokanálová pipeta o objemu 0,5-5000 µL. Pipeta má variabilní objem. Přesnost dávkování je 0,012-0,03 µL. Pipeta je kompatibilní se špičkami epT.I.P.S. a s otočným stojanem Carousel 2 pro 6 pipet. Špičky lze nasadit a odhodit. Pipeta je plně autoklavovatelné při teplotě do 121 °C, odolné vůči nárazu, působení běžných chemikálií i UV záření. Výrobek musí splnit normu ISO 8655. | 12 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | Mgr. Štefan Kosturko Tel.: 733223699 e-mail: kosturks@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 | 0 | 0
15 | Jednokanálová pipeta | 2 | ks | Manuální jednokanálová pipeta o objemu 1000-10000 µL. Pipeta má variabilní objem. Přesnost dávkování je 0,03-0,06 µL. Pipeta je kompatibilní se špičkami epT.I.P.S. a s otočným stojanem Carousel 2 pro 6 pipet. Špičky lze nasadit a odhodit.Pipeta je plně autoklavovatelné při teplotě do 121 °C, odolné vůči nárazu, působení běžných chemikálií i UV záření. Výrobek musí splnit normu ISO 8655. | 12 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | Mgr. Štefan Kosturko Tel.: 733223699 e-mail: kosturks@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 | 0 | 0
16 | Otočný stojan na pipety | 2 | ks | Otočný stojan pro 6 pipet, kompatibilní s pipetami Eppendorf Reference a Research plus. | 12 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | Mgr. Štefan Kosturko Tel.: 733223699 e-mail: kosturks@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 | 0 | 0
17 | Držák na zeď pro pipety | 4 | ks | Držák na zeď pro jednu jedno- nebo vícekanálovou pipetu kompatibilní s pipetami Eppendorf Research nebo Research plus. Držák je dodáván včetně lepicí pásky. | 12 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | Mgr. Štefan Kosturko Tel.: 733223699 e-mail: kosturks@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 | 0 | 0
18 | Magnetická míchačka s regulací teploty, teplotním čidlem a stojanovou tyčí | 1 | ks | Magnetická míchačka s kapacitou 20 l (voda). Otáčky i teplota se nastavují pomocí otočných knoflíků. Míchačka umožňuje práci se vzorky až do -20 °C. Rozsah otáček je v rozmezí 50 - 1500 rpm. Teplotní rozsah pracovní plochy je 50-360 °C. Topný výkon je 600 W. Míchačka má elektronicky komutovaný třífázový synchronní motor (EC) o výkonu 9 W. Pracovní plocha je z hliníkové slitiny o průměru 13,5 cm a povrch míchačky je z tvrzeného skla. Míchačka má integrovaný závit pro stojanovou tyč, která je součástí dodávky. Míchačka je vhodná pro práci s magnetickými míchadly o délce 2 - 8 cm. Míchačka obsahuje konektor pro připojení externího teplotního čidla PT1000.60, které je součástí dodávky. Součástí dodávky jsou také křížové svorky, držák, víčka na kádinku o objemu 1 l a magnetické míchadla o délce 3 a 4 cm. Míchačka splňuje bezpečnostní normu DIN EN 61010-2010. | 12 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | Mgr. Štefan Kosturko Tel.: 733223699 e-mail: kosturks@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 | 0 | 0
19 | Stolní pH metr s pH elektrodou a magnetickou míchačkou | 1 | ks | pH metr s pracovním rozmezím pH -2,000 - 20,000, rozlišením 0,001 a přesností ± 0,002 jednotky pH. pH metr poskytuje možnost až pětibodové lineární kalibrace pH. Teplotní pracovní rozmezí je -30,0 - 130,0 °C s rozlišením 0,1 °C v rozmezí 0 - 100 °C. Rozsah ORP je ± 2000 mV s přesnotí měření ± 0,1 mV (ORP ± 500 mV) a ± 0,2 mV (zbylý rozsah ORP). pH metr disponuje interní paměti až 2000 výsledků měření, je v souladu s GLP a disponuje komunikačním rozhraním USB-A a USB-B. pH metr má 7 palcový TFT displej. Součástí balení pH metru je také elektroda InLab Expert Pro-ISM, stojan EasyPlace k jejímu uchycení, magnetická míchačka EasyMix a napájecí adaptér. | 12 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | Mgr. Štefan Kosturko Tel.: 733223699 e-mail: kosturks@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 | 0 | 0
[10 empty] | Celková cena v Kč bez DPH |  | 0
* Poznámka k 1. sloupci nalevo s názvem"Položka": Číselná řada jednotlivých položek není úplná, tj. není to řada 1,2,3,4,5,6,7,…atd., ...neboť čísla položek odpovídají evidenci zadavatele.