## LMCH 36-2024
Specifikace zboží
V souladu s poznámkou -- vyžadován výrobce: _____, kód____ u vybraných položek musí být požadované zboží pořízeno od konkrétního výrobce vzhledem k nutnosti zpětné kompatibility s již provedenými experimenty. Použití obdobného produktu od jiného výrobce není vzhledem k biologické variabilitě předmětného zboží možné a znemožnilo by přenositelnost údajů mezi experimenty a jejich souhrnnou analýzu.
V případě, že zboží je dodáváno v jiném balení než požadovaném, provede dodavatel ocenění tak, aby bylo oceněno požadované množství jednotek (ks, kg, l, ml apod.).
Dodavatel vyplní všechny žlutě podbarvené buňky v tabulce níže. Jednotková cena bude dodavatelem vepsána max. na 2 desetinná místa.
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Anatomická pinzeta Potts-Smith,preparační pinzeta rovná, úzká 180 mm, nástroj je možné sterilizovat, dezinfikovat, používat ve vlhkém prostředí. | ks | 1 |  | 0
2 | Goldman-Fox nůžky na dáseň rovné, kovové, délka 13 cm. | ks | 1 |  | 0
3 | Nůžky Westcott zahnuté, černá keramika, délka 14,5 cm. | ks | 1 |  | 0
4 | Nůžky chirurgické rovné hrotnatotupé, délka 14 cm, kovové, autoklávovatelné. | ks | 1 |  | 0
5 | Nůžky chirurgické rovné hrotnatotupé, délka 15 cm, kovové, autoklávovatelné. | ks | 1 |  | 0
6 | Pinzeta College, délka 15 cm, nerezová ocel, příčné rýhování pracovní části, vhodné pro desinfekci a sterilizaci. | ks | 1 |  | 0
7 | Pinzeta MERIAM, černá keramika, délka 16 cm. | ks | 1 |  | 0
8 | Pinzeta anatomická Materiál: nerezová ocel Typ: obyčejná Velikost: 145 mm autoklávovatelná při 121°C | ks | 1 |  | 0
9 | Pinzeta anatomická rovná - Cushing, 175 mm. Preparační úzká. Chirurgická nerezová ocel. Nástroj je možné sterilizovat, dezinfikovat, používat ve vlhkém prostředí. | ks | 1 |  | 0
10 | Pinzeta anatomická standardní, rovná, úzká, délka 115 mm, nerezová ocel chirurgická. | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | celková cena | 0