## Výzva č. 46 CHEMIK
Technická specifikace
Příloha č. 1 Výzvy č. 46/2024 Dynamického nákupního systému P23V00000322 - UK 1.LF - Dodávky chemikálií a kitů - Popis předmětu plnění
a Cenová nabídka
Číslo smlouvy 2023K-0025
Účastník zadávacího postupu uvede jednotkovou nabídkovou cenu bez DPH v Kč s tolika desetinnými místy za desetinnou čárkou tak, aby počet desetinných míst se vždy shodoval s počty desetinných míst uváděných v účastníkově (dodavatelově) účetním programu, a to zejména fakturačním programu, resp. ceny uvedené v nabídce do konce lhůty pro podání nabídek se musí shodovat i vč. počtu desetinných míst s cenami uvedenými vybraným dodavatelem na faktuře, kterou vyúčtuje cenu zboží po jeho dodání zadavateli!
Účastník ve sloupci "D " Nabídnuté plnění účastníkem" může využít vlastní přílohy a prokázat plnění dalšími listy v nabídce.
| Minimální technické specifikace, pokud není uvedeno jinak | [12 empty] | Pro fakturaci - Nemá vliv na hodnocení
Číslo položky | Položka - Popis položky - předmětu plnění | Technická specifikace | Nabídnuté plnění účastníkem - popis zboží nebo webový odkaz nebo stránka katalogu musí plně odpovídat min. požadavkům zadavatele na položku ve sloupci B a C (VYPLNÍ ÚČASTNÍK) | Katalogové číslo nabízeného zboží (VYPLNÍ ÚČASTNÍK) | Počet ks | Měrná jednotka | Cena za jednotku bez DPH v Kč - závazná jednotková cena bez DPH (VYPLNÍ ÚČASTNÍK) | Sazba DPH v % (VYPLNÍ ÚČASTNÍK) | Cena DPH za měrnou jednotku v Kč | Cena za jednotku s DPH v Kč | Celková cena bez DPH v Kč (pro účely hodnocení) | Celková cena DPH v Kč | Celková cena s DPH v Kč | Jen pro účely fakturace - Nabídnuté balení, způsob balení (např. bal., 1 karton ) VYPLNÍ ÚČASTNÍK | Jen pro účely fakturace - Počet měrných jednotek v nabídnutém balení (např. 100 ks/bal.) VYPLNÍ ÚČASTNÍK | Jen pro účely fakturace - Jednotková cena v Kč bez DPH za 1 balení. Tato cena nemá vliv na výslednou hodnocenou nabídkovou cenu a pořadí účastníků.
1 | Nosná tekutina pro měření vzorků pomocí průtokové cytometrie | Nosná tekutina pro průtokový cytometr BD FACS CANTO II |  |  | 100 | 1 l |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Roztok pro vypínaní cytometru (tj. náhrada za nosnou tekutinu při měření) | Kapalina pro čištění a proplach systému cytometru, určeno pro použití pro průtokový cytometr BD FACS CANTO II |  |  | 50 | 1 l |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Reagencie pro standartizaci měření na průtokovém cytometru | Sada kalibračních kuliček pro optimalizaci nastavení výkonu cytometru pro měření a zajištění standartizace/porovnání měření. (nutná kompatibilita se softwarem BD FACSDiva v 6.x v přístroji BD FACS Canto II) |  |  | 100 | 1 měření/ nastavení kalibrace (kuličky se vloží do zkumavky a následně slouží k ověření nastavení cytometru a software nastavi "uložené settingy" dle aktuálního stavu cytometru. Tedy je vždy třeba před měřením "pustit" kuličky |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | Kit pro intracelulární barvení cytokinů | Reagencie umožňující intracelulární barvení cytokinů (např. IFN-gama) pro následnou charakterizaci pomocí průtokové cytometrie. Kit by měl obsahovat permeabilizační a fixační činidla včetně blokátorů extracelulárního transprortu (blokátory extracelulárního transportu je možné dodat separatně, nicméně musí být zahrnuty do konečné ceny). Je možné dodat kit jak pro barvení transkripčních faktorů a cytokinů současně. |  |  | 2000 | 1 reagencie umožňující intracelulární barvení 1 vzorku (cca 1 milion buněk) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 | Kit pro intracelulární barvení transkripčních faktorů | Reagencie umožňující intracelulární barvení cytokinů pro následnou charakterizaci pomocí průtokové cytometrie. Kit by měl obsahovat permeabilizační a fixační činidla umožňující barvení transkripčních faktorů (např. FoxP3 a Helios). Je možné dodat kit jak pro barvení transkripčních faktorů a cytokinů současně. |  |  | 2000 | 1 reagencie umožňující intracelulární barvení 1 vzorku (cca 1 milion buněk) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 | Protilátky pro imunofenotypizaci pomocí FACS - Treg A) | Protilátky proti myším antigenům umožňující detailní analýzu proporčních a funkčních charakteristiky jednotlivých populací leukocytů pomocí průtokové cytometrie. Nutná kompatibilita panelu s průtokovým cytometrem BD FACS Canto II (konfigurace 4-2). Panel se skládá z barvičky pro životnost, CD4, CD25, FoxP3, IL-10 |  |  | 2 | 1 panel (tj. 4 protilátky + viabilní barvička) pro stanovení 100 testů(analýz), kdy se pužije barveni 1 milionu buněk (např. splenocytů či MLN) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 | Protilátky pro imunofenotypizaci pomocí FACS - Treg B) | Protilátky proti myším antigenům umožňující detailní analýzu proporčních a funkčních charakteristiky jednotlivých populací leukocytů pomocí průtokové cytometrie. Nutná kompatibilita panelu s průtokovým cytometrem BD FACS Canto II (konfigurace 4-2). Panel se skládá z barvičky pro životnost, CD4, FoxP3, PD-1, CTLA4, LAG3 |  |  | 2 | 1 panel (tj. 5 protilátek + viabilní barvička) pro stanovení 100 testů(analýz), kdy se pužije barveni 1 milionu buněk (např. splenocytů či MLN) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 | Protilátky pro imunofenotypizaci pomocí FACS - CD4 A) | Protilátky proti myším antigenům umožňující detailní analýzu proporčních a funkčních charakteristiky jednotlivých populací leukocytů pomocí průtokové cytometrie. Nutná kompatibilita panelu s průtokovým cytometrem BD FACS Canto II (konfigurace 4-2). Panel se skládá z barvičky pro životnost, CD4, IFNg, IL-4, IL-13, TNFa |  |  | 2 | 1 panel (tj. 5 protilátek + viabilní barvička)pro stanovení 100 testů(analýz), kdy se pužije barveni 1 milionu buněk (např. splenocytů či MLN) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9 | Protilátky pro imunofenotypizaci pomocí FACS - CD4 B) | Protilátky proti myším antigenům umožňující detailní analýzu proporčních a funkčních charakteristiky jednotlivých populací leukocytů pomocí průtokové cytometrie. Nutná kompatibilita panelu s průtokovým cytometrem BD FACS Canto II (konfigurace 4-2). Panel se skládá z barvičky pro životnost, CD4, RORgt, IL-17A, IL-17F, IL-22 |  |  | 2 | 1 panel (tj. 5 protilátek + viabilní barvička) pro stanovení 100 testů(analýz), kdy se pužije barveni 1 milionu buněk (např. splenocytů či MLN) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Výsledná nabídková cena v Kč včetně všech nákladů (např. dopravné, balné, náklady na pojištění, inflační vlivy, clo, sleva z ceny apod). | [9 empty] | 0 | 0 | 0