# Příloha č. 1 kupní smlouvy - požadovaná technická specifikace předmětu plnění

Předmět plnění dodávaný prodávajícím splňuje následující požadavky:

| Hlubokomrazící box | Prodávající doplní obchodní název nabízeného zboží |
| --- | --- |
| Popis přístroje a jeho minimální požadované technické parametry: | Technické parametry nabízeného zboží: |
| - Přístroj ve velikosti umožňující umístění na plochu půdorysně ne větší než max. 89 x 98 x 200 cm (šířka x hloubka x výška) (celková šířka včetně pantů a madla nesmí být více než 89 cm) (Rozměry stanoveny s ohledem umístění s ostatními přístroji v místnosti) | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Hmotnost max. 270 kg. (Váha stanovena s ohledem k nosnosti podlahy v místnosti kde je umístěno více přístrojů) | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Objem min. 520 l | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Nastavitelné rozmezí teplot min. -40 až min -86°C | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - skříňový typ | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - min. 3 nastavitelné police | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - min. 2 vnitřní izolované dveře | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - dotykový displej | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - funkce alarmu | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Energetická náročnost mrazícího boxu v kWh/24 hod při -86oC (Tento parametr je kritériem hodnocení nabídek) | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |