## LP
Laboratorní přístroje (DDHM) 06/2024, část 4
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne nabytí účinnosti smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Sušící pícka s vakuem | 1 | Ks | podtlak 1,33 mbar - nastavení časovače od 0-9999 - Maximální únik 0,003 bar/h - vnitřní objem 25 l - dvě hliníkové police - přesná regulace teploty – až do 250 °C - přesnost PID regulátoru ± 1 °C - ovládání pomocí digitálního LED displeje, přepínače a otočného ovladače - výkon ohřevu 800W s homogenním rozložením teploty - dvojité bezpečnostní sklo – Kontrolní průzor - Integrovaná ochrana proti přehřátí - zvuková signalizace ukončení cyklu - Vnitřní prostor z ušlechtilé oceli se zaoblenými rohy | 4 |  | ANO | Zelené dovednosti na UK, reg. č. NPO_UK_MSMT-2114/2024-4 | RNDr. Jaroslav Jenčo, Ph.D. | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 | 0 | 0
1