## LP
Laboratorní přístroje (DDHM) 06/2024, část 6
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne nabytí účinnosti smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Digitální mikroskop s LCD obrazovkou | 1 | ks | binokulární mikroskop s pevným ramenem stativu, kovová konstrukce, vyměnitelné okuláry (možnost dioptrické korekce u jednoho okuláru) nastavitelná vzdálenost okuláru (zvětšení 10x), Otočná hlavice o 360°, revolverový nosič objektivů pro minimálně 4 objektivy, objektivy minimálně 4x, 10x, 40x, 100x aretace pozice zaostření, Abbého kondenzor 1,25 N.A., seřiditelná tuhost makroposuvu, stolek na preparáty s posuvem, zabudovaný LED světelný zdroj s možností regulace (životnost minimálně 20 000 hodin, nízká spotřeba), záruka minimálně 2 roky, kamera 3,14MPx nebo lepší, Tablet 10.1“ Windows 10 nebo vyšší, kompatibilní software | 8 |  | ANO | Zelené dovednosti na UK, reg. č. NPO_UK_MSMT-2114/2024-4 | PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D. | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 | 0 | 0