## LMCH 50-2024
Specifikace zboží
V souladu s poznámkou -- vyžadován výrobce: _____, kód____ u vybraných položek musí být požadované zboží pořízeno od konkrétního výrobce vzhledem k nutnosti zpětné kompatibility s již provedenými experimenty. Použití obdobného produktu od jiného výrobce není vzhledem k biologické variabilitě předmětného zboží možné a znemožnilo by přenositelnost údajů mezi experimenty a jejich souhrnnou analýzu.
V případě, že zboží je dodáváno v jiném balení než požadovaném, provede dodavatel ocenění tak, aby bylo oceněno požadované množství jednotek (ks, kg, l, ml apod.).
Dodavatel vyplní všechny žlutě podbarvené buňky v tabulce níže, a to pouze pro část, do které podává nabídku. Jednotková cena bude dodavatelem vepsána max. na 2 desetinná místa.
část 01
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Návlek na instrumentační stolek o rozměru 75 x 145 cm, dvouvrstvá netkaná textilie - polyethylen modrý PE 47g/m2, po celé ploše zesílený nepropustnou savou vrstvou PP spunbondem o gramáži min. 47g/m2, sterilní. | ks | 240 |  | 0
2 | Operační krycí rouška samolepící sterilní. Dvouvrstvá netkaná textilie - vrchní vrstva savá - viskóza, spodní vrstva nepropustná mikroporézní folie (celoplošně dvouvrstvý laminát (PPE+PE), gramáž min. 56g/m2), rozměry 150 x 180 cm a délka adheze 90 cm. | ks | 240 |  | 0
3 | Operační krycí rouška samolepící sterilní. Dvouvrstvá netkaná textilie - vrchní vrstva savá - viskóza, spodní vrstva nepropustná mikroporézní folie (celoplošně dvouvrstvý laminát (PPE+PE), gramáž min. 56g/m2), rozměry 90 x 150 cm. | ks | 80 |  | 0
4 | Rouška s výztuží na instrumentační stolek velký, velikost 170 x 200 cm, sterilní, celoplošně dvouvrstvý laminát (PPE+PE), gramáž min. 56g/m2, zesílený v kritické oblasti o rozměru 155 x 200 cm - gramáž min. 156g/m2. | ks | 120 |  | 0
5 | Velké roušky na operační stoly o rozměru 150 x 150 cm, dvouvrstvá netkaná textilie - vrchní vrstva vysoce a rychle savá netkaná textilie typu spunbond, spodní vrstva prodyšná a tekutinám odolná, polyetylenová folie s mikropóry (celoplošně dvouvrstvý laminát - PP+PE - gramáž min 56g/m2). | balení = 20 ks | 60 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 01 | 0
část 02
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Monopolar - jednorázová rukojeť aktivní elektrody včetně kabelu a nožové elektrody, délka kabelu 320 cm, plochý 3PIN konektor, sterilní, příslušenství musí být schváleno výrobcem generátoru HBS 200X-TOUCH, HBS300X-TOUCH - výrobce firma HEBU. | ks | 100 |  | 0
2 | Jednorázová nalepovací neutrálně dělená REM elektroda bez kabelu, pro dospělé, aktivní plocha 110 cm, příslušenství musí být schváleno výrobcem generátoru HBS 200X-TOUCH, HBS300X-TOUCH. | balení = 5 ks | 20 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 02 | 0
část 03
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Absorpční podložka velikosti 60 x 90 cm, 3-vrstvá s neklouzavou a nepropustnou vnější fólií a savým jádrem z bílé recyklované buničiny. 1. vrstva - netkaná textilie, 2. vrstva - savá drť a SAP, 3. vrstva - nepropustná savá PE folie. Savost minimálně1650 ml, hmotnost 90 g, SAP 6 g. | balení = 15 ks | 36 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 03 | 0
část 04
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Odstupňovaná sterilní pasteurova pipeta 3 ml pro přenos kapalin, odstupňování po 0,5 ml. | balení = 500 ks | 4 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 04 | 0
část 05
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | 1,5 ml mikrozkumavky z polypropylenu (varianta virgin), který zaručuje vysokou odolnost proti chemikáliím, mechanické námaze a extrémním teplotám. Mikrozkumavky o vysoké stabilitě během centrifugace až při 30 000 x g, těsnění víčka se zámkem zabraňujícím náhodnému otevření během manipulace. Certifikace čistoty PCR clean. Autoklávovatelné. | balení = 1000 ks | 4 |  | 0
2 | Kanystr 5 l UN certifikace ADR, RID, IATA-DGR nebo IMDG. Vnitřní průměr hrdla 40,5 mm. Uzávěr DIN 50 mm. | ks | 20 |  | 0
3 | Kontejner na infekční odpad 2 l s víkem. Pro umístění infekčního a kontaminovaného medicinálního odpadu, ostré předměty. | ks | 110 |  | 0
4 | 0,2 ml mikrozkumavky pro PCR bez RNáz, DNáz a endotoxinů, rovné víčko matné, max. otáčky 4000 x g, objem 0,2 ml, tenkostěné, barva čirá. | balení = 1000 ks | 3 |  | 0
5 | Nádoba na infekční medicinální odpad Objem 2,5 litru -5,0 litru, jednorázové použití, po přitlačení víka na nádobu se oba díly pevně spojí a již nelze víko sejmout. Vhodné pro spalování ve spalovnách. | ks | 5 |  | 0
6 | Papírové krabičky 2" s mřížkou na 9 x 9 ks kryozkumavek o objemu až 2 ml, materiál papíru musí vydržet dlouhodobé skladování v -80 °C a musí být popisovatelný lihovou fixou, rozměr krabičky nesmí přesáhnout 133 × 133 mm, výška 50 mm. | balení = 5 ks | 14 |  | 0
7 | Stojánek pro 0,2 ml PCR mikrozkumavky, velikost alespoň 8 × 12 zkumavek, materiál PP, čiré víčko. Alfanumerická identifikace pozice zkumavky ve stojánku. Tvarovaní boků umožňuje spojování stojánků vedle sebe. Stojánky s víčkem lze bezpečně stavět na sebe – nehrozí sklouznutí. Průhledné víčko umožňuje kontrolu obsahu stojánku. 96 otvorů (8 × 12) pro jednotlivé 0,2 ml PCR mikrozkumavky, stripy či destičky. | ks | 5 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 05 | 0