## LMCH 51-2024
Specifikace zboží
V souladu s poznámkou -- vyžadován výrobce: _____, kód____ u vybraných položek musí být požadované zboží pořízeno od konkrétního výrobce vzhledem k nutnosti zpětné kompatibility s již provedenými experimenty. Použití obdobného produktu od jiného výrobce není vzhledem k biologické variabilitě předmětného zboží možné a znemožnilo by přenositelnost údajů mezi experimenty a jejich souhrnnou analýzu.
V případě, že zboží je dodáváno v jiném balení než požadovaném, provede dodavatel ocenění tak, aby bylo oceněno požadované množství jednotek (ks, kg, l, ml apod.).
Dodavatel vyplní všechny žlutě podbarvené buňky v tabulce níže. Jednotková cena bude dodavatelem vepsána max. na 2 desetinná místa.
část 01
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Live/Dead viability/cytotoxicity kit -- vyžadován výrobce: Invitrogen, kód: L3224 | kit | 1 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 01 | 0
část 02
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Ethanol euro denaturovaný CAS 64-17-5 | 5 l | 4 |  | 0
2 | Ethanol 96% zkoušeno dle ČL, CAS: 64-17-5 | 2,5 l | 1 |  | 0
3 | Peroxid vodíku 30%, stabilizovaný | 1000 ml | 4 |  | 0
4 | SDS pelety, min 99% | 2,5 kg | 1 |  | 0
5 | Koncentrovaný vodný roztok hydroxidu amonného min. 24%, čistota p.a. (Ammonium hydroxide water solution) | 1000 ml | 6 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 02 | 0
část 03
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Ethanol 100% pro molekulární biologii | 250 ml | 2 |  | 0
2 | William's E-Medium bez fenolové červeně a bez L-glutaminu | 500 ml | 6 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 03 | 0
část 04
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Dřevěná podestýlka vhodná pro chovné nádoby. Barva: žlutá. Struktura: kubický granulát. Průměrná velikost částic / částicový rozptyl: 1,4 mm – 2,5 mm. Sušina (850 °C, 4 h): ~ 0.5%. pH (10 % suspenze): 4,5 – 6,5. Objemová hmotnost (v souladu s DIN EN ISO 60) : 180 g/l – 300 g/l, doprava na paletě 330 kg a uskladnění neporušené palety do skladu | paleta = 330 kg | 11 |  | 0
2 | Krmivo dieta potkani/myši udržovací, 780 kg složit na neporušené paletě do skladu, pelety 10 mm; hrubý protein 19%, hrubý tuk 3.3 %, hrubá vláknina 4.9 %, hrubý popel 6.4 %, vápník 1 %, fosfor 0.7 %; Vitamin A - 3a672a [IU] 15,000; Vitamin D3 - 3a671 [IE] 1,100; Vitamin E - 3a700 [mg] 100; Iron, Ferrous sulphate monohydrate - 3b103 [mg] 100; Zinc, Zinc suplhate monohydrate - 3b605 [mg] 50; Manganese, Manganous-(II)-sulphate monohydrate - 3b503 [mg] 30; Copper, Copper-(II)-sulfate pentahydrate - 3b405 [mg] 5; Selenium, Sodium selenite - 3b801 [mg] 0.1; Iodine, Calcium iodate anhydrous 3b202 [mg] 2.0 | paleta = 780 Kg | 2 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 04 | 0
část 05
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Pinzeta anatomická - 16 cm, rovná s vroubkovanými čelistmi a tupou špičkou k zajištění pevného úchopu. | ks | 6 |  | 0
2 | Pinzeta anatomická - Cushing, 175 mm. Preparační úzká pinzeta rovná. Chirurgická nerezová ocel. Nástroj je možné sterilizovat, dezinfikovat, používat ve vlhkém prostředí. | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 05 | 0
část 06
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Papírky na navažování chemikálií a dalších látek. Přibližné rozměry 90 x 110 mm. | balení = 100 ks | 4 |  | 0
2 | Transparentní termoplastická krycí fólie pro laboratorní využití. Rozměry 10 cm x 38 m. | ks | 2 |  | 0
3 | Sada nerezových špachtlí a pinzety - 6 ks Sterilizace až 121 °C Obsahuje: pinzeta obyčejná - 145 mm špachtle oboustranná plochá + kulatá - 2 velikosti - 150 x 4 mm + 150 x 9 mm špachtle oboustranná plochá + prohloubená - 2 velikosti - 150 x 4 mm + 150 x 9 mm kopist - 2 velikosti - 150 x 5 mm + 150 x 7 mm | sada | 2 |  | 0
4 | Stojan s odtrhávací lištou, rozměry 45 x 40 x 100 cm, odchylka u každého rozměru +/- 3 cm, Maximální šířka role 34 cm | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 06 | 0
část 07
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Sada automatických jednokanálových pipet Každá sada obsahuje: pipeta 2-20 ul, pipeta 20-200 ul, pipeta 100-1000 ul Plynule nastavitelné se systémem uzamčení pipetovaného objemu Vysoká mechanická a chemická odolnost Plně autoklávovatelné Vybavené odhazovačem špiček nastavitelným pro praváky i leváky Ergonomický design, velmi lehké pipety, velmi nízké pipetovací síly Barevné označení odpovídající špičkám Krytý popisný štítek Kompatibilita plastů (špiček) i s plasty jiných výrobců Součástí dodávky stojan na pipety Přesnost: • rozsah 2-20 ul →max. povolená chyba (ul) (objem/systematická/nahodilá) - 2/± 0.10/≤ 0.030; 10/± 0.10/≤ 0.050; 20/ ± 0.20/≤ 0.060 • rozsah 20-200 ul→ max. povolená chyba (ul) (objem/systematická/nahodilá) - 20/± 0.50/≤ 0.20; 100/± 0.80/≤ 0.25; 200/ ± 1.60/≤ 0.30 • rozsah 100-1000 ul→ max. povolená chyba (ul) (objem/systematická/nahodilá) - 100/± 3.00/≤ 0.60; 500/± 4.00/≤ 1.0; 1000/ ± 8.00/≤ 1.50 | sada | 1 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 07 | 0
část 08
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH | Identifikace nabízeného zboží
1 | Malá centrifuga Požadovavá odstředivá síla 2 000 x g (pro strip rotor muže být nižší) Max RPM: 6 000 2 rotory: 1. pro zkumavky od 2,0 ml a 2. pro PCR stripy/zkumavky 0,2 ml Minimální kapacita: rotor 1: 8 x 1,5 / 2 ml, rotor 2: 4 x PCR 8-strip 0,2 ml 4x redukce na mikrozkumavky 0,2 ml a 0,5 ml | ks | 1 |  | 0
2 | Vodní lázeň - objem 10 litrů +/- 1 litr Použitelná pracovní hloubka: pro objem 10 l min. 10 cm Teplotní rozsah od okolní teploty +5 °C do 99 °C Teplotní stabilita: ±0,15 °C Možnost nastavení rozlišení teploty: 0,1 °C Podsvícený displej pro snadné ovládání Přesné digitální ovládání teploty s časovačem Nerezová vana bez vnitřních komponentů pro snadné čištění Integrovaný vypouštěcí šroub pro snadné vyprazdňování a čištění Ergonomické zapuštěné boční úchyty pro snadnou přepravu Protiskluzové gumové nožičky pro bezpečnou stabilitu Příslušenství: - plastové víko - stojany na skleněné varné zkumavky (ca. 60 zkumavek 100 x 16/17 mm dia) - ochranné médium zastavující růst řas, baktérií a dalších mikroorganismů | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 08 | 0
část 09
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Kádinka skleněná nízká s výlevkou 1000 ml, borosilikátové sklo | ks | 12 |  | 0
2 | Kádinka vysoká s výlevkou 2000 ml, borosilikátové sklo | ks | 12 |  | 0
3 | Nitrilové rukavice, nesterilní, tenké, nepudrované, velikost L, ZP dle Nařízení (EU) 2017/745, (baleno v krabici s otvorem pro vytahování) | balení = 100 ks | 10 |  | 0
4 | Nitrilové rukavice, nesterilní, tenké, nepudrované, velikost M, ZP dle Nařízení (EU) 2017/745, (baleno v krabici s otvorem pro vytahování) | balení = 100 ks | 10 |  | 0
5 | Nitrilové rukavice, nesterilní, tenké, nepudrované, velikost S, ZP dle Nařízení (EU) 2017/745, (baleno v krabici s otvorem pro vytahování) | balení = 100 ks | 10 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 09 | 0