## LMCH 55-2024
Specifikace zboží
V souladu s poznámkou -- vyžadován výrobce: _____, kód____ u vybraných položek musí být požadované zboží pořízeno od konkrétního výrobce vzhledem k nutnosti zpětné kompatibility s již provedenými experimenty. Použití obdobného produktu od jiného výrobce není vzhledem k biologické variabilitě předmětného zboží možné a znemožnilo by přenositelnost údajů mezi experimenty a jejich souhrnnou analýzu.
V případě, že zboží je dodáváno v jiném balení než požadovaném, provede dodavatel ocenění tak, aby bylo oceněno požadované množství jednotek (ks, kg, l, ml apod.).
Dodavatel vyplní všechny žlutě podbarvené buňky v tabulce níže, a to pouze pro část, do které podává nabídku. Jednotková cena bude dodavatelem vepsána max. na 2 desetinná místa.
část 01
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Restrainer na odběr krve z myších ocasních cév -- vyžadován výrobce: Braintree Scientific, kód: MTI-STD | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 01 | 0
část 02
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Laboratorní stojan Dvě odnímatelné - vyměnitelné šroubovací nerezové tyče, výška tyče 75 a 35 cm, tolerance +/- 5 cm Tyč umístěná na kratší straně základní desky Základní deska nerezová, rozměry 20 x 31 cm, tolerance +/- 1 cm Výškově nastavitelné 4 nožičky | ks | 4 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 02 | 0
část 03
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Špičky s filtrem 0,1–10 μl sterilní, bez RNáz a DNáz, kompatibilní s pipetami Eppendorf | sada 10 x 96 ks | 10 |  | 0
2 | Špičky s filtrem 10–100 μl sterilní, bez RNáz a DNáz, kompatibilní s pipetami Eppendorf | sada 10 x 96 ks | 5 |  | 0
3 | Špičky s filtrem 10–200 μl sterilní, bez RNáz a DNáz, kompatibilní s pipetami Eppendorf | sada 10 x 96 ks | 5 |  | 0
4 | Špičky 100 - 1000 uL s filtrem, sterilně balené v krabičkách, kompatibilní s pipetami Eppendorf | sada 10 x 96 ks | 10 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 03 | 0
část 04
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Adaptéry pro propojení hadiček, samec Luer na hadici Barb od výrobce MasterFlex, velikost adaptéru 5/32, rovné, polypropylen, chemicky odolné, vhodné pro ETO a gama sterilizaci. | balení = 25 ks | 5 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 04 | 0
část 05
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Glycergel montážní médium, vodný, 100 ml -- vyžadován výrobce: Agilent, kód: C056330-2 | 100 ml | 20 |  | 0
2 | Optické zkumavky ve stripu kompatibilní s přístrojem Agilent TapeStation 2200, běžný strip s 8 zkumavkami, průhledný. | balení = 120 ks | 1 |  | 0
3 | Víčka ve stripu kompatibilní s optickými zkumavkami a přístrojem Agilent TapeStation 2200, běžný strip s 8 víčky, průhledná. | balení = 120 ks | 1 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 05 | 0
část 06
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Optické PCR destičky kompatibilní s přístrojem BioRad CFX96 System C1000 Touch, průhledné, vysoký profil, částečný lem (semi-skirted), vhodné pro robotizaci. | balení = 25 ks | 2 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 06 | 0
část 07
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Voda zbavená nukleas, neošetřená DEPC. | 1000 ml | 1 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 07 | 0
část 08
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Kapalný koncentrovaný dezinfekční a čisticí prostředek určený pro profesionální dezinfekci a čištění všech omyvatelných ploch. Obsah aktivní účinné látky u 100 g: 10,0 g 2 fenoxyethanol 8,0 g N (3 aminopropyl) N dodecylpropan 1,3 diamin 7,5 g benzalkonium chlorid | 2 l | 2 |  | 0
2 | Kapesníčky na čištění čoček, tkanina nezanechávající částice na čištěném materiálu, tkanina určená pro čištění čoček a dalších optických povrchů (ze skla, křemene, plastu), tkanina bez obsahu jakýchkoliv aditiv. | balení = 625 ks | 4 |  | 0
3 | Košík PP nízký, stohovatelný chemicky a teplotně odolný, vhodný pro mytí, sušení a autoklávování laboratorního skla při teplotě do 121 °C, rozměr 400 × 300 × 100 mm, rozměry+/- 5 %. | ks | 1 |  | 0
4 | Nechlupatící laboratorní utěrky, jemné dvouvrstvé ubrousky pro účinné čištění vybavení, materiálů, pracovního prostředí, pro čištění jemného skla, vybavení a povrchů, čoček, sklíčka a optických přístrojů ze 100% čisté vlákniny, s vysokou savostí, chemicky inertní, umožňující použití s rozpouštědly a chemikáliemi, vydávání z flexibilní krabičky se systémem "pop-up". Vhodné pro použití v laboratořích ve výzkumném centru a zdravotnickém sektoru, včetně optiky, laserů a elektroniky. | balení = 100 ks | 1 |  | 0
5 | Páska pro indikaci sterilizace - šířka cca 20 mm. | ks | 1 |  | 0
6 | Stojánek pro 0,2 ml PCR mikrozkumavky, velikost alespoň 8 × 12 zkumavek, materiál PP, čiré víčko. Alfanumerická identifikace pozice zkumavky ve stojánku. Tvarovaní boků umožňuje spojování stojánků vedle sebe. Stojánky s víčkem lze bezpečně stavět na sebe – nehrozí sklouznutí. Průhledné víčko umožňuje kontrolu obsahu stojánku. 96 otvorů (8 × 12) pro jednotlivé 0,2 ml PCR mikrozkumavky, stripy či destičky. | ks | 10 |  | 0
7 | Tyčka s feromagnetickým koncem pro vytahování magnetických míchadélek z roztoku Potaženo PVC, délka 300 mm, průměr tyčinky 10 mm. | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 08 | 0
část 09
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | qPCR 96-jamkové destičky s folií pro LightCycler, tenká a rovnoměrná tloušťka stěny umožňuje optimální přenos tepla a krátké cykly. Hladký povrch minimalizuje vazbu enzymů a nukleových kyselin. S přilnavou a vysoce transparentní folií (pro qPCR). Bez endotoxinů, DNA a nukleáz (DNáz a RNáz). | balení = 50 ks | 1 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 09 | 0