## ANATOMIE-CO2 inkubátor
Dokumentace zadávacího řízení LFHK-07-2024 – příloha č. 6b
Příloha č. 6b dokumentace zadávacího řízení
-
Specifikace předmětu plnění; Předloha pro zpracování ceny plnění
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Inkubátor CO2
pro Ústav anatomie
Označení (model, sériové číslo apod.): |  | [...doplní účastník...]
Technické parametry centrifugy
Typ: | CO2 inkubátor s UV sterilizací | [...doplní účastník...]
Objem: | min. 160 l | [...doplní účastník...]
Povrch vnitřku: | nerez ocel | [...doplní účastník...]
Ovládání: | LCD displej: PID ovládání, koncentrace CO2 | [...doplní účastník...]
Rozsah koncentrací CO2: | 0-20% | [...doplní účastník...]
Přesnost nastavení dávkování CO2: | min. +/-0,1% | [...doplní účastník...]
Čidlo kontroly CO2: | infračervený sensor | [...doplní účastník...]
Teplotní rozsah: | RT + 3°až 60°C | [...doplní účastník...]
Stabilita teploty: | max. +/-0,2°C | [...doplní účastník...]
Fluktuace teploty: | max. +/- 0,3°C | [...doplní účastník...]
Časovač: | 1 - 9999 minut nebo nonstop | [...doplní účastník...]
Vlhkost: | přirozené odpařování | [...doplní účastník...]
Zabezpečení proti kontaminaci: | automatická kontrola větráku a topení v případě otevření dveří | [...doplní účastník...]
Alarm: | vysoká teplota, rozbité teplotní čidlo, špatná koncentrace CO2, problémové proudění vzduchu | [...doplní účastník...]
Tepelné próby: | min. 3 separátní tepelné próby (zajištění přesné teploty uvnitř boxu) | [...doplní účastník...]
Filtrace a sterilizace: | sterilní vzduchové filtry a UV světelný systém sterilizující vnitřní prostory boxu a vzduch uvnitř komory během provozu | [...doplní účastník...]
Izolace a cirkulace vzduchu: | Izolace vzduchovým pláštěm a uvnitř umístěný větrák pro nucenou cirkulaci vzduchu a zajištění rovnoměrné teploty a koncentrace CO2 | [...doplní účastník...]
Police: | polohovatelné, min. 3 police s možností umístění min. v 10 polohách | [...doplní účastník...]
Velikost vnitřní komory (Š x H x V) | min. 50 x 50 x 65 cm | [...doplní účastník...]
Vnější rozměry (Š x H x V) | rozměry vyhovující nastěhování do místa instalace - vstup dveřmi o šířce 80 cm | [...doplní účastník...]
Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny v Kč bez DPH | 243000
Tabulka pro uvedení nabídkové ceny za předmět plnění veřejné zakázky
Nabídková cena v Kč bez DPH (doplní účastník) |  | 0
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).
V "[Místo - doplní účastník]" dne "[Datum - doplní účastník]"
[Název účastníka - doplní účastník]
[Jméno a funkce osoby oprávněné zastupovat účastníka - doplní účastník]