## Init (hidden)
Oblasti | Zkratka | Pořadí | Zkratka+poradi | Podoblasti | Zkratka | Barva | ANO/NE
Evidence | EVI | 01 | 01_EVI | Plánované a operativní činnosti | POČ |  | Ano
Klasifikace | KLA | 02 | 02_KLA | HelpDesk | HED |  | Ne
Datová část | DAT | 03 | 03_DAT | Skladové hospodářství | SKH
Napojení | NAP | 04 | 04_NAP | Přehledy | PŘE
Uživatelské rozhraní | UŽR | 05 | 05_UŽR
Obecné funkcionality | OBF | 06 | 06_OBF | Geografický informační systém | GIS
Přístupy a oprávnění | OPR | 07 | 07_OPR | BIM | BIM
Provoz a údržba | ÚDR | 08 | 08_ÚDR | CAD | CAD
Energie | ENE | 09 | 09_ENE
Dokumenty | DOK | 10 | 10_DOK
Nájmy | NÁJ | 11 | 11_NÁJ
Odpadové hospodářství | ODP | 12 | 12_ODP
Správa movitého majetku | SMM |  | _SMM
Management prostor | MAP |  | _MAP
Nákupy a objednávky | NAO |  | _NAO
Grafické podklady | GRA | 14 | 14_GRA
Mobilní aplikace | APP | 15 | 15_APP
Skladové hospodářství | SKL |  | _SKL
Smlouvy | SML | 13 | 13_SML
_
_
_

## Pokyny
Technické požadavky na CAFM systém
Požadavky jsou rozděleny na "Povinné" a "Hodnocené", požadavky jsou uvedeny na stejnojmenných listech.
* Požadavky označené "Ano" ve sloupci "Uživ. Nastav." musí být uživatelsky nastavitelné systémovým administrátorem UK bez nutnosti zásahu dodavatele/poskytovatele. Úpravy nastavení požadavků označené "Ne" lze řešit skrze zásah dodavatele. Popis požadované úrovně nastavení je uveden ve sloupci "Popis uživatelského nastavení"
Žlutě označená pole jsou určena k vyplnění dodavatelem.

## Povinné
Technické požadavky na CAFM systém - povinné
ID | Povinný požadavek | Váha nepovinného požadavku | Uživ. Nastav. * | Je požadavek součástí testování vzorku? | Oblast | ID_Oblast | Podoblast | ID_Podoblast | ID_cislo | Název požadavku | Podrobný popis požadavku | Popis uživatelského nastavení | Účastník splňuje požadavek (Ano/Ne) | Poznámka účástníka (nepovinné pole)
P_01_EVI_001 | Ano |  | Ano | Ne | Evidence | 01_EVI |  |  | 1 | Evidence datových objektů | Systém umožňuje evidovat libovolné typy datových objektů a to zejména nikoliv však výlučně: - Nemovitosti (typ: Pozemek, Lokalita, Budova, Část budovy, Podlaží, Místnost, Dílčí plocha) - Stavební prvky a konstrukce - Funkční systémy, zařízení a technologie - Movité věci - Dopravní a technickou infrastrukturu - Venkovní plochy a zeleň | Administrátor má možnost: - uvedené typy přejmenovat.
P_01_EVI_002 | Ano |  | Ano | Ano | Evidence | 01_EVI |  |  | 2 | Rozšiřitelná evidence typů datových objektů | Systém umožňuje rozšiřovat typy datových objektů. | Administrátor má možnost: - založit další typy datových objektů.
P_01_EVI_003 | Ano |  | Ne | Ano | Evidence | 01_EVI |  |  | 3 | Provazby datových objektů nezávisle na klasifikaci | Systém umožňuje vytvořit provazbu mezi datovými objekty nezávisle na klasifikaci, např. je možné u zařízení vybrat jiná nadřízená/podřízená zařízení. Například lze u konkrétního světla nadřadit skze kód jistič, na které je světlo napojeno. Nařazený/podřízený objekt lze otevřít proklikem.
P_01_EVI_004 | Ano |  | Ne | Ano | Evidence | 01_EVI |  |  | 4 | Správci objektů a uživatelé místností | Systém umožňuje k datovým objektům zejména nemovitostí přiřadit správce i uživatele z oganizační struktury UK. Lze přiřadit více správců i uživatelů najednou. Tento bod nemusí být nutně souviset s oprávněními uvnitř systému, evidováno kvůli ostatním centrálním systémům UK.
P_01_EVI_005 | Ano |  | Ano | Ne | Evidence | 01_EVI |  |  | 5 | Evidence soukromých/právnických osob | Systém umožňuje evidovat soukromé/právnické osoby. Lze definovat atributy, které bude obsahovat. | Administrátor má možnost: - nastavit další atributy evidované k osobám.
P_02_KLA_001 | Ano |  | Ne | Ne | Klasifikace | 02_KLA |  |  | 1 | Hierarchická klasifikace nemovitostí | Systém umožňuje datové objekty nemovitostí řadit minimálně do 6-ti úrovní (lokalita -> budova -> část budovy -> podlaží -> místnost -> dílčí plocha).
P_02_KLA_002 | Ano |  | Ne | Ano | Klasifikace | 02_KLA |  |  | 2 | Klasifikace hierarchická - místní | Systém umožňuje datové objekty zatřídit a zobrazit v hierarchické struktuře dle struktury nemovitostí, tzn. prvky technologií lze např. zobrazit dle konkrétní místnosti nezávisle na zatřízení do funkčního systému. Minimálně je požadováno 6 úrovní (tzn. na úroveň dílčí plochy).
P_02_KLA_003 | Ano |  | Ano | Ano | Klasifikace | 02_KLA |  |  | 3 | Klasifikace hierarchická - funkční | Systém umožňuje typové prvky zatřídit a zobrazit v hierarchické struktuře dle funčních systémů, tzn. prvky technologií lze zobrazit dle profese, konkrétního funkčního systému a podsystému nezávisle na umístění např. VZT -> VZT lokální -> klapky -> regulační klapka. Minimálně jsou požadovány 4 úrovně. | Administrátor má možnost: - nastavovat nové části struktury, - přejmenovat stávající položky struktury.
P_03_DAT_001 | Ano |  | Ano | Ano | Datová část | 03_DAT |  |  | 1 | Vlastní/upravitelná datová struktura | Systém umožňuje tvorbu vlastní datové struktury tzn. Vytváření typů datových objektů, jejich klasifikaci (zatřídění) a vytváření atributů (vlastností). Atributy budou přiřazovány k typům datových objektů na základě funkční hierarchické klasifikace a lze u nich definovat datový typ, typ ovládacího prvku a omezit hodnoty na předem definované čísleníky. Datová struktura, v úrovni nezbytných parametrů pro chod CAFM systému, bude stanovena ve spolupráci s dodavatelem. Veškeré atributy CAFM systému včetně těch, které jsou nutné pro chod systému a nelze je uživatelsky měnit, budou poskytnuty pro potřeby vlastního datového standardu. Pro tyto účely bude ve fázi implementace vytvořena párovací tabulka nebo budou převzaty do datového standardu UK. V tom případě bude datová struktura pouze rozšiřitelná. | Administrátor má možnost: - vytvářet nové atributy (vlastnosti), - přiřadit uživatelské atributy k typům zařízení dle funkční struktury.
P_03_DAT_002 | Ano |  | Ano | Ano | Datová část | 03_DAT |  |  | 2 | Tvorba číselníků | Systém umožňuje tvorbu vlastních čísleníků pro hodnotová pole atributů. Číselníkem v obecném smyslu rozumíme uspořádaný seznam (diskrétních) hodnot, které může atribut nabývat. | Administrátor má možnost: - vytvářet nové číselníky, - přiřadit číselníky k uživatelským atributům.
P_03_DAT_003 | Ano |  | Ano | Ano | Datová část | 03_DAT |  |  | 3 | Hierarchické (víceúrovňové) číselníky | Systém umožňuje tvorbu víceúrovňových číselníků. Hodnoty atributů lze omezit dle výběru hodnoty jiného atributu. Například lze vybrat v závislosti na provázání kategorie a názvu místnosti v číselníku pouze ty standardizované názvy místností, které jsou propojeny s příslušnou kategorií. Uživatel vybere kategorii místnosti "Komunikace" a dostane na výběr v názvu místnosti "chodba, schodiště, ...". | Administrátor má možnost: - vytvářet nové víceúrovňové číselníky, - přiřadit číselníky k uživatelským atributům.
P_03_DAT_004 | Ano |  | Ano | Ano | Datová část | 03_DAT |  |  | 4 | Úprava číselníků | Systém umožňuje úpravy číselníků u již použitých hodnot v záznamech. Buďto zkrze číselníkové kódy/ID, kde dochází k ukládání těchto kódů a uživateli se zobrazuje sémantická interpretace, nebo skrze kaskádové aktualizace. | Administrátor má možnost: - upravit hodnoty číselníků.
P_03_DAT_005 | Ano |  | Ano | Ano | Datová část | 03_DAT |  |  | 5 | Požadované hodnoty | V rámci jednotlivých karet evidence, formulářů (např. činností údržby) a ostatních částí systémů lze definnovat které hodnoty atributů jsou vyžadované (uživatel nemůže při zakládání datového objektu/vyplňování ponechat pole prázdné a přitom datový objekt uložit) | Administrátor má možnost: - nastavit atribut (hodnotu pole) označit jako povinné pro vyplnění.
P_03_DAT_006 | Ano |  | Ano | Ano | Datová část | 03_DAT |  |  | 6 | Číselné řady | Systém umožňuje vytvářet vlastní číslené řady. Číselné řady lze přiřadit k vytváření nebo úpravám datových objektů. Číselné řady lze skládat z pevně definované části textu (kódu) a dynamické části (např. čísla, které se při vyváření záznamu vždy zvětšuje o 1, již vyplněné hodnoty atributu např. budovy nebo části aktuáního datumu). Lze definovat formát výsledného záznamu. | Administrátor má možnost: - vytvořit číselnou řadu, - nastavit pevnou textouvou část a dynamicky narůstají část.
P_03_DAT_007 | Ano |  | Ano | Ne | Datová část | 03_DAT |  |  | 7 | Kumulativně počítat číslené hodnoty z nižších úrovní klasifikace | Systém umožňuje u vybraných atributů s číselnými hodnotami sčítat a zobrazovat výsledky podřazených datových objektů u jejich nadřazených datových objektů (parent). Například čistá podlahová plocha je plněna do hodnoty atributu podlahové plochy místnosti. Hodnotu atributu lze zobrazit jako součet všech místností a ploch na úrovni podlaží. Současně je možné na úrovni části objektu/objektu zobrazit celkovou sumu za všechny podlaží a tudíž za část objektu/celý objekt. | Administrátor má možnost: - nastavit číselné atributy (jeho hodnoty) u datového objektu tak, aby hodnota byla sčítána z nižších úrovní hierarchické nebo funční struktury.
P_03_DAT_008 | Ano |  | Ano | Ano | Datová část | 03_DAT |  |  | 8 | Export dat ze systému | Systém umožňuje export uživatelsky definované množiny dat ve formátu CSV nebo XSLX. | Administrátor má možnost: - přednastavit množinu exportovaných dat.
P_03_DAT_009 | Ano |  | Ne | Ano | Datová část | 03_DAT |  |  | 9 | Import dat do systému | Systém umožňuje import dat do systému ve formátu CSV nebo XSLX. Může být v předem definované struktuře.
P_03_DAT_010 | Ano |  | Ne | Ano | Datová část | 03_DAT |  |  | 10 | Hromadné aktualizace dat | Systém umožňuje hromadnou úpravu hodnot atributů evidence. Hromadnou úpravu lze realizovat skrze výběr dle zadaného kritéria nebo skrze aktualizaci přes import dat.
P_05_UŽR_001 | Ano |  | Ne | Ano | Uživatelské rozhraní | 05_UŽR |  |  | 1 | Uživatelské rozhraní | Samotné uživatelské rozhraní je pro běžného uživatele přístupné pouze skrze webový prohlížeč. Pro specifické úkony systémového andmistrátora UK může být uživatelské rozhraní v samostatné aplikaci.
P_05_UŽR_002 | Ano |  | Ne | Ne | Uživatelské rozhraní | 05_UŽR |  |  | 2 | Lokalizace | Uživatelské rozhraní je kompletně lokaizováno do českého jazyka. Není požadováno pro části administrátorských modulů, například prohlížeček a editorů CAD a BIM. Uživatelská prohlížečka lokalizována je požadována.
P_05_UŽR_003 | Ano |  | Ne | Ne | Uživatelské rozhraní | 05_UŽR |  |  | 3 | Vyhledávání v atributech | Systém umožňuje vyhledávání nebo filtrování ve všech datových objektech na základě vybraného atributu. Vyhledávací pole může navrhovat výběr z výsledků.
P_06_OBF_001 | Ano |  | Ne | Ano | Obecné funkcionality | 06_OBF |  |  | 1 | Tiskové reporty | Systém umožňuje vytváření tiskových reportů z výběru dat formulářů, karet zařízení, apod. do předpřipravených formulářů/vzhledů. Výstupní formáty: PDF, DOCX, XSLX V rámci implementace budou nastaveny základní tiskové reporty dle rozsahu smlouvy.
P_06_OBF_002 | Ano |  | Ne | Ne | Obecné funkcionality | 06_OBF |  |  | 2 | Notifikace | Systém umožňuje notifikace uživatelů skrze email.
P_07_OPR_001 | Ano |  | Ne | Ne | Přístupy a oprávnění | 07_OPR |  |  | 1 | Správa uživatelů | Systém umožňuje spravovat přístup k systému a oprávnění jednotlivých uživatelů. Identity uživatelů (data o zaměstnancích) budou do CAFM systému přenášeny z univerzitního systému pro správu identit midPoint. Nicméně je možné zřizovat přístupy uživatelů i samostatně přímo v CAFM systému.
P_07_OPR_002 | Ano |  | Ano | Ano | Přístupy a oprávnění | 07_OPR |  |  | 2 | Role uživatelů | Systém umožňuje vytvářet a spravovat role uživatelů. Na základě přidělených rolí jsou řízeny oprávnění částí systému. Např. administrátor, zaměstnanec, externí dodavatel, technik, … | Administrátor má možnost: - vytvářet a přidělovat role uživatelům, - nastavit rolím jednotlivá oprávnění dle možností systému.
P_07_OPR_003 | Ano |  | Ano | Ano | Přístupy a oprávnění | 07_OPR |  |  | 3 | Skupiny uživatelů | Systém umožňuje vytvářet a spravovat skupiny zaměstnanců. Na základě přidělených skupin jsou řízeny oprávnění částí systému. Např. technik elektro a technik VZT | Administrátor má možnost: - vytvářet a přidělovat skupiny uživatelům, - nastavit skupinám jednotlivá oprávnění dle fuknční struktury
P_07_OPR_004 | Ano |  | Ano | Ano | Přístupy a oprávnění | 07_OPR |  |  | 4 | Přístupy dle interního členění UK | Systém umožňuje omezit přístupová práva na základě hierarchické klasifikace - místní. Podstatné je umožnit dle přiřazení skupiny uživatelů k interní entitě (fakultě, součásti) a té omezit přístup na konkrétní datové objekty (budovy, technologie). Oprávnění by se mělo vztahovat i na všechny podřízené objekty a s nimi související činnosti. Nemělo by být realizováno skrze funkce uživatelů, aby zůstaly obecně nastavitelné pro celou UK, ale například skrze skupiny případně jiným způsobem. Konkrétní způsob technického řešení je na dodavateli systému. | Administrátor má možnost: - omezit uživatele např. skrze roli a skupinu tak, aby uživatel měl přístup pouze k vybranému areálu a všem podřazeným objektům jedné konkrétní profese.
P_07_OPR_005 | Ano |  | Ano | Ne | Přístupy a oprávnění | 07_OPR |  |  | 5 | Přístup pro externí dodavatele | Systém umožňuje zavádět externí dodavatele a spravovat jejich oprávnění na konkrétní budovy a technologie. Např. lze na konkrétní budově zřídit přístup dodavateli k celému systému VTZ, který se o chod stará. | Administrátor má možnost: - omezit přístup externího dodavatele jako u vlastních zaměstnanců
P_07_OPR_006 | Ano |  | Ne | Ano | Přístupy a oprávnění | 07_OPR |  |  | 6 | Auditní stopa | Systém eviduje auditní stopu všech uživatelů, eviduje změny, jejich obsah, kdo je provedl, jejich čas a případně další údaje. Auditní stopa je přístupná roli systémového administrátora UK.
P_08_ÚDR_001_POČ | Ano |  | Ne | Ne | Provoz a údržba | 08_ÚDR | Plánované a operativní činnosti | POČ | 1 | Činnosti obecně | Systém umožňuje evidovat operativní činnosti údržby, které jsou řešeny v závislosti na požadavku technika/uživatele/jiné osoby. Systém umožňuje evidovat plánované činnosti údržby, které se opakují v pevných časových nebo limitních intervalech, nebo jsou opakovaně jednotlivě plánovány.
P_08_ÚDR_002_POČ | Ano |  | Ano | Ano | Provoz a údržba | 08_ÚDR | Plánované a operativní činnosti | POČ | 2 | Seznamy typových plánovaných činností údržby | Systém umožňuje vytvářet typové plánované činnosti údržby. Typové činnosti lze přiřazovat k typům prvků evidence v závislosti na klasifikaci (např. lze předdefinovat běžné činnosti pro VTZ jednotku). V rámci vytvoření typové činnosti lze předefinovat atributy, které bude obsahovat, včetně předefinovaných vybraných hodnot (např. lze vytvořit typovou revizi VZT jednotky, která je svázána s klasifikací (u technologií funkční) nebo obecným typem zařízení). U konkrétní technologie/skupiny technologí lze následně činnost přiřadit z předdefinovaného seznamu, doplnit datum poslední revize a další údaje. | Administrátor má možnost: - vytvářet a upravovat typové činnosti, - definovat atributy u typové činnosti, - nastavit periodu činnosti, - definovat dílčí úkoly nutné ke splnění požadavku, - přidat textovou poznámku.
P_08_ÚDR_003_POČ | Ano |  | Ano | Ano | Provoz a údržba | 08_ÚDR | Plánované a operativní činnosti | POČ | 3 | Seznamy typových operativních činností údržby | Systém umožňuje vytvářet typové operativní činnosti údržby. V rámci vytvoření typové činnosti lze předefinovat atributy, které bude obsahovat, včetně předefinovaných vybraných hodnot (např. termín splnění požadavku, stav, …). | Administrátor má možnost: - vytvářet a upravovat typové činnosti, - definovat atributy u typové činnosti, - definovat dílčí úkoly nutné ke splnění požadavku, - přidat textovou poznámku.
P_08_ÚDR_004_POČ | Ano |  | Ne | Ano | Provoz a údržba | 08_ÚDR | Plánované a operativní činnosti | POČ | 4 | Samostatné vytvoření plánovaných činností | Systém umožňuje nehledě na seznam typových činností vytvořit novou činnost ke konkrétnímu prvku evidence v obecném formátu, který bude nastaven v rámci implementace. Bude využito v ojedinilých případech, kdy nebude žádoucí vytvářet typovou činnost.
P_08_ÚDR_005_POČ | Ano |  | Ne | Ano | Provoz a údržba | 08_ÚDR | Plánované a operativní činnosti | POČ | 5 | Bližší specifikace činností údržby | Tento požadavek doplňuje předcházejí požadavky údržby kvůli bližší specifikaci. Systém umožňuje u plánovaných i operativních činností: - vybrat více prvků evidence současně, ke kterým se činnost vztahuje (lze alternativně řešit hromadnými úkony, evidovat činnosti na každé zařízení a společnou funkcionalitou vyřešit všechny tyto úkony najednou) - stanovit odpovědné pracoviště/externí firmu - delegovat konkrétního zaměstnace/skupiny zaměstnanců na provedení úkolu - definovat dílčí úkoly nutné ke splnění požadavku (může být řešeno svázáním více požadavků do skupiny) - upravit termíny - připojit dokumenty (zejména servisní a revizní protokoly) - tisk pracovního příkazu nebo jiné sestavy s použitím údajů činnosti v definované šabloně do PDF
P_08_ÚDR_006_POČ | Ano |  | Ne | Ne | Provoz a údržba | 08_ÚDR | Plánované a operativní činnosti | POČ | 6 | Zobrazení plánovaných a operativních činnosti | Systém umožňuje zobrazit plánované a operativní činnosti na kartě zařízení. V případě činností pro více zařízení najednou lze řešit skrze proklik.
P_08_ÚDR_007_POČ | Ano |  | Ne | Ne | Provoz a údržba | 08_ÚDR | Plánované a operativní činnosti | POČ | 7 | Workflow | Systém umožňuje nastavit workflow nad činnostimi údržby. Lze vytvářet předefinovaná workflow např. v závislosti na kategorii operativní činnosti. V rámci workflow lze nastavit jednotlivé pořadadí dotčených skupin/uživatelů, notifikace, vyřešení a schválení činnosti. Workflow údržby bude obecně stanoveno v rámci implementace, předpoklad je vytvoření jednotek typů workflow údržby. Při implementaci může dojít i k rozhodnutí, že postačí pouze jeden typ.
P_09_ENE_001 | Ano |  | Ano | Ano | Energie | 09_ENE |  |  | 1 | Evidence měřidel | Systém umožňuje evidenci měřidel energií. Měřidla jako datový objekt mohou být založena v rámci evidence technologií anebo jsou propojeny minimálně odkazem. | Administrátor má možnost: - přidat atributy k měřidlu.
P_09_ENE_002 | Ano |  | Ne | Ano | Energie | 09_ENE |  |  | 2 | Evidence odběrných míst | Systém umožňuje evidenci odběrných míst nezávisle na struktuře nemovitostí. Na jedno odběrné místo lze napojit více měřidel z různých objektů.
P_09_ENE_003 | Ano |  | Ne | Ano | Energie | 09_ENE |  |  | 3 | Klasifikace hierarchická - místní | Systém umožňuje zatřídit měřidla v hierarchické struktuře dle struktury nemovitostí. Např. lze zobrazit měřidla dle konkrétní budovy nebo místnosti nezávisle na zatřízení do funkčního systému.
P_09_ENE_004 | Ano |  | Ano | Ano | Energie | 09_ENE |  |  | 4 | Klasifikace hierarchická - návazná měřidla | Systém umožňuje měřidla zatřídit a zobrazit v hierarchické struktuře. Lze vytvářet podružná měřidla. | Administrátor má možnost: - nastavit hierarchii meřidel.
P_09_ENE_005 | Ano |  | Ne | Ano | Energie | 09_ENE |  |  | 5 | Hodnoty odečtů - mauální zadávání | Systém umožňuje zadávat manuálně hodnoty při odečtech energie. Lze zadávat spotřebu/výrobu (měřidlo musí být možno označit, zda měří spotřebovanou nebo vyrobenou energii).
P_09_ENE_006 | Ano |  | Ne | Ne | Energie | 09_ENE |  |  | 6 | Hodnoty odečtů - automatické získávání dat | Systém umožňuje získávat hodnoty odečtů z externích zdrojů, např. automatickými odečty za využití IoT technologií. Import minimálně skrze CSV.
P_09_ENE_007 | Ano |  | Ne | Ano | Energie | 09_ENE |  |  | 7 | Zobrazení vývoje spotřeby energie | Systém umožňuje zobrazení vývoje spotřeby na úrovni jednotlivých měřidel i budovy/odběrného místa jako celku.
P_09_ENE_008 | Ano |  | Ne | Ano | Energie | 09_ENE |  |  | 8 | Vícetarifní měřiče | Systém umožňuje odečty u vícetarifních měřičů.
P_10_DOK_001 | Ano |  | Ano | Ano | Dokumenty | 10_DOK |  |  | 1 | Evidence dokumentů | Systém umožňuje evidovat dokumenty včetně jejich metadat u datových objektů minimálně evidence a činností. V případě, že systém není schopen evidovat metadata, je požadováno, aby byly dokumenty spjaty vždy s konkrétní činností, úkonem nebo jiným datovým objektem který požadovaná data nese. Například kategorii dokumentu, datum vypršení smlouvy, apod. | Administrátor má možnost: - nastavit metadata dokumentů.
P_10_DOK_002 | Ano |  | Ne | Ano | Dokumenty | 10_DOK |  |  | 2 | Uživatelské vazby dokumentů na jiné datové objekty | Systém umožňuje provázat dokumenty s více datovými objekty a u těchto objektů dokumenty zobrazit nebo stáhnout. Například dokument revize bude nahrán pouze jednou, bude nahrán např. k činnosti, která zahrnuje množinu zařízení. Dokument je možné zobrazit u každého jednoho zařízení.
P_10_DOK_003 | Ano |  | Ne | Ano | Dokumenty | 10_DOK |  |  | 3 | Verzování dokumentů | Systém umožňuje automaticky verzovat dokumenty bez nutnosti změny názvu. Verze dokumentů je možné zobrazit a případně obnovit jako aktuální verzi.
P_10_DOK_004 | Ano |  | Ne | Ano | Dokumenty | 10_DOK |  |  | 4 | Přímé zobrazení bitmapových grafických souborů | Systém umožňuje přímé zobrazení bitmapových grafických souborů bez licence SW třetí strany. Minimální požadavkem je náhled souboru např. v rámci karty zařízení, soubor v plném rozlišení je možné zobrazit až po stažení na lokální PC.
P_11_NÁJ_001 | Ano |  | Ano | Ano | Nájmy | 11_NÁJ |  |  | 1 | Evidence lokalit a budov, které má UK v nájmu | Systém umožňuje evidovat lokality a budovy, které má UK v nájmu. Lze evidovat dlouhodobé i krátkodobé nájmy. V systému lze evidovat i budovy, které nemají nájemní stav, ty jsou odlišeny od ostatního majetku (např. fakultní nemocnice, ústavy, apod.). | Administrátor má možnost: - nastavit lokality, budovy a místnosti v nájmu, - označit budovu jako opuštěnou při zachování její existence.
P_11_NÁJ_002 | Ano |  | Ano | Ano | Nájmy | 11_NÁJ |  |  | 2 | Evidence nájemních vztahů | Systém umožňuje evidovat nájemní vztahy. V rámci nájemní vztahu lze definovat atributy, které bude obsahovat. K nájemnímu vztahu lze přiřadit právnické i soukromé osoby ze seznamu. Nájemní vztahy jsou přiřazeny ke konkrétním objektům evidenci (Nemovitostem). U datovýchho objektů nemovitostí (Budov, místností, ...) lze přiřadit nájemce. | Administrátor má možnost: - přidávat atributy k nájemním vztahům.
P_13_SML_001 | Ano |  | Ne | Ne | Smlouvy | 13_SML |  |  | 1 | Evidence smluv | Systém umožňuje evidenci nájemních a servisních smluv jako datového objektu se základními údaji (číslo smlouvy, typ, název, datum platnosti do, …). Smlouvy lze provázat na datové objekty evidence.
P_14_GRA_001_BIM | Ano |  | Ne | Ano | Grafické podklady | 14_GRA | BIM | BIM | 1 | Práce s BIM modely | Systém umožňuje základní práci s BIM modely (ve formátu IFC) bez licence SW třetí strany (aktualizace, stahování, zobrazení, (není myšleno přímé upravování modelů))
P_14_GRA_002_BIM | Ano |  | Ne | Ano | Grafické podklady | 14_GRA | BIM | BIM | 2 | Prohlížečka modelů | Systém má vlastní prohlížečku BIM modelů (ve formátu IFC). Prohlížečka umožňuje základní pohledy, řezy, filtrování prvků dle atributů modelů, izolovat objekt a proklik na zařízení v sytému. Systém umožňuje zobrazit více dílčích modelů (min. ve formátu IFC) najednou jako takzvaný sdružený model.
P_15_APP_001_POČ | Ano |  | Ne | Ne | Mobilní aplikace | 15_APP | Plánované a operativní činnosti | POČ | 1 | Zadávání a řešešní činností údržby | Mobilní aplikace umožňuje zadávat, zobrazit, řešit a vyřešit činnosti údržby. Z mobilního zařízení lze přímo fotit/nahrát fotografie k činnostem údržby. Mobilní aplikace umožňuje čtení QR kódu.
[11 empty] | ANO |  | 0
[11 empty] | NE |  | 0
[11 empty] | Nevyplněno |  | 54

## Hodnocené
Technické požadavky na CAFM systém - hodnocené
ID | Povinný požadavek | Váha nepovinného požadavku | Uživ. Nastav. * | Je požadavek součástí testování vzorku? | Oblast | ID_Oblast | Podoblast | ID_Podoblast | ID_cislo | Název požadavku | Podrobný popis požadavku | Popis uživatelského nastavení | Účastník splňuje požadavek (Ano/Ne) | Body | Poznámka účástníka (nepovinné pole)
H_01_EVI_001 | Ne | 3 | Ne | Ano | Evidence | 01_EVI |  |  | 1 | Skupiny datových objektů | Systém umožňuje vytvořit skupiny datových objektů nezávisle na klasifikaci. Skupiny objetků slouží v podstatě uměle k vyhrazení určitých prostor nebo technologií. Např. lze označit 5 místností jako byt. Může být řešeno jako samostatný datový objekt, tagy, případně jinak dle návrhu dodavatele. |  |  | 0
H_01_EVI_002 | Ne | 1 | Ne | Ne | Evidence | 01_EVI |  |  | 2 | ARES a ostatní veřejné registry osob | Systém umožňuje k právnickým osobám dohledat a vyplnit údaje ze základních veřejných registrů jako je např. ARES. |  |  | 0
H_01_EVI_003 | Ne | 1 | Ne | Ne | Evidence | 01_EVI |  |  | 3 | Napojení na veřejná data ČÚZK (katastru nemovitostí a RUIAN) | Systém umožňuje výměnu základních údajů z dat ČÚZK, např. doplnit a aktualizovat data pozemků skrze WSDP. |  |  | 0
H_02_KLA_001 | Ne | 1 | Ne | Ano | Klasifikace | 02_KLA |  |  | 1 | Rošiřitelná klasifikace hierarchická - místní | Úrovně klasifikace lze libovolně rozšiřovat o další úrovně. |  |  | 0
H_02_KLA_002 | Ne | 1 | Ne | Ano | Klasifikace | 02_KLA |  |  | 2 | Rošiřitelná klasifikace hierarchická - funkční | Úrovně klasifikace lze libovolně rozšiřovat o další úrovně. |  |  | 0
H_03_DAT_001 | Ne | 2 | Ne | Ano | Datová část | 03_DAT |  |  | 1 | Vytváření výpočetních vzorců | Systém umožňuje vytváření výpočetních vzorců pro číslené hodnoty. Například lze nastavit výpočet hodnoty objemu místnosti tak, že pro výpočet se použije plocha místnoti a vynásobí se svěltou výškou místnosti. |  |  | 0
H_03_DAT_002_BIM | Ne | 3 | Ne | Ano | Datová část | 03_DAT | BIM | BIM | 2 | Zpracování modelů | Systém umožňuje zpracování BIM modelů (minimálně ve formátu IFC). Zpracováním se rozumí import prvků dle klasifikace, tzn. založení datových objektů a nahrání negrafických informací (hodnot jejich atributů). Hodnoty atributů mohou být řešeny skrze mapovací tabulku. |  |  | 0
H_03_DAT_003_BIM | Ne | 1 | Ne | Ano | Datová část | 03_DAT | BIM | BIM | 3 | Zpětná kompatibilita dat | Systém umožňuje zpětnou kompatibilitu negrafických informací s modelem. |  |  | 0
H_05_UŽR_001 | Ne | 2 | Ne | Ano | Uživatelské rozhraní | 05_UŽR |  |  | 1 | Fulltextové vyhledávání v atributech | Systém umožňuje fulltextové vyhledávání ve všech atributech v rámci jednoho vyhledávácího pole. Vyhledávací pole může navrhovat výběr z výsledků. |  |  | 0
H_05_UŽR_002 | Ne | 2 | Ne | Ano | Uživatelské rozhraní | 05_UŽR |  |  | 2 | Navigace na nadřazené objekty | Systém umožňuje zobrazení a proklik na nadřazené úrovně datového objektu. U nemovitost řešeno místně, u technologií a ostatních zařízení dle funkčních systémů. Typicky umístěno v horní části obrazovky, např. u regulační klapky: VZT -> VZT lokální -> klapky -> regulační klapka (ID prvku) |  |  | 0
H_05_UŽR_003 | Ne | 2 | Ano | Ano | Uživatelské rozhraní | 05_UŽR |  |  | 3 | Upravitelné uživatelské rozhraní | Systém umožňuje úpravu prvků uživatelského rozhraní např. nastavitelné grafy, nastavitelné tabulky apod. dle role uživatele. | Administrátor má možnost: - nastavit uživatelské rozhraní zaměstnancům. |  | 0
H_06_OBF_001 | Ne | 1 | Ne | Ne | Obecné funkcionality | 06_OBF |  |  | 1 | Generování a tisk (nebo export) QR kódů k datovým objektům | Systém umožňuje hormadné vyváření QR kódů k datovým objektům. Tyto kódy lze hromadně tisknout a exportovat. |  |  | 0
H_06_OBF_002 | Ne | 1 | Ne | Ne | Obecné funkcionality | 06_OBF |  |  | 2 | Pokročilé generování QR kódů | Systém umožňuje (možné v kombinaci i s jiným softwarem) vytváření podrobných štítků včetně nastavení vzhledu. Např. v systému dojde k výběru datových objektů k tisku a předem definované informace se přenesou do softwaru na tisk štítků (Zebra Designer Pro, případně jiný SW), kde je již vytvořena šablona. |  |  | 0
H_06_OBF_003 | Ne | 3 | Ano | Ano | Obecné funkcionality | 06_OBF |  |  | 3 | Uživatelské tiskové reporty | Systém umožňuje uživatelsky nastavitelné tiskové reporty. | Administrátor má možnost: - vytvářet vlastní tiskové reporty za využití šablony docx/xlsx (případně editoru) a mapování atributů ze systému |  | 0
H_08_ÚDR_001_POČ | Ne | 3 | Ne | Ano | Provoz a údržba | 08_ÚDR | Plánované a operativní činnosti | POČ | 1 | Doplňová specifikace činností údržby | Tento požadavek doplňuje předcházejí požadavky údržby kvůli bližší specifikaci. Systém umožňuje u plánovaných činností: - specifikovat použitý materiál (i ze skladových položek), lidské zdroje - vytvořit výkaz práce - evidovat nabídky na nákup/externí realizaci |  |  | 0
H_08_ÚDR_002 | Ne | 3 | Ne | Ano | Provoz a údržba | 08_ÚDR |  |  | 2 | Předpřipravený seznam činností | Systém umožňuje využít předem od dodavatele připravený seznam činností údržby. Lze poskytnout např. v testovacím prostředí a Objednatel jej využije pro svou vlastní strukturu zařízení. |  |  | 0
H_08_ÚDR_003 | Ne | 3 | Ne | Ne | Provoz a údržba | 08_ÚDR |  |  | 3 | Aktualizace činností od Dodavatele | Dodavatel spolu se systémem dodává aktualizace činností např. v závislosti na změnách legislativy (min. perioda aktualizace 1 rok). |  |  | 0
H_09_ENE_001 | Ne | 1 | Ne | Ano | Energie | 09_ENE |  |  | 1 | Predikce spotřeby | Systém umožňuje predikci spotřeby dat pro následující měsíce. |  |  | 0
H_09_ENE_002 | Ne | 1 | Ne | Ano | Energie | 09_ENE |  |  | 2 | Rozúčtování nájemníkům | Systém umožňuje rozúčtování spotřeby energie na jednotlivé nájemce. Rozúčtování lze provádět z konkrétního měřiče na základě poměru pronajaté plochy, nebo lze určit procentem z celkové spotřeby. |  |  | 0
H_10_DOK_001 | Ne | 1 | Ne | Ano | Dokumenty | 10_DOK |  |  | 1 | Přímé zobrazení dokumentů | Systém umožňuje přímé zobrazení souborů ve formátu (PDF, DOCX, XLSX) bez nutnosti stažení. |  |  | 0
H_10_DOK_002 | Ne | 1 | Ne | Ne | Dokumenty | 10_DOK |  |  | 2 | Optimalizace bitmapových grafických souborů | Systém umožňuje optimalizaci bitmapových grafických souborů k omezení velikosti nadměrně kvalitních souborů. |  |  | 0
H_10_DOK_003 | Ne | 1 | Ano | Ano | Dokumenty | 10_DOK |  |  | 3 | Schvalovací workflow | Systém umožňuje nastavit schvalovací workflow nad samostatnými dokumenty. V tomto požadavku se nejedná o schvalování např. činností údržby. Lze vytvářet předefinovaná workflow v závislosti na kategorii dokumentu. V rámci schvalovacího workflow lze přiřadit konkrétní skupinu osob/osobu k samotnému schválení i pouze k náhledu schvalování. Dále lze nastavit delegování na konkrétní osobu, např. vedoucím pracovníkem přiřazené skupiny. | Administrátor má možnost: - vytvářet a upravovat workflow. |  | 0
H_11_NÁJ_001 | Ne | 3 | Ne | Ano | Nájmy | 11_NÁJ |  |  | 1 | Propisování nájemců do nemovitostí | Nájemce se automaticky propisuje (zobrazuje) do datového objektu nemovitosti (Budovy, místnosti, ...) z nájemního vztahu. |  |  | 0
H_13_SML_001 | Ne | 1 | Ne | Ne | Smlouvy | 13_SML |  |  | 1 | Evidence veškerých smluv | Systém umožňuje evidenci veškerých smluv jako datového objektu se základními údaji (číslo smlouvy, typ, název, datum platnosti do, …). |  |  | 0
H_14_GRA_001_BIM | Ne | 3 | Ne | Ano | Grafické podklady | 14_GRA | BIM | BIM | 1 | Doplňková práce s prohlížečkou modelů | Systém umožňuje zobrazené modely obarvovat dle atributů modelů i atributů v CAFM. |  |  | 0
H_14_GRA_002_CAD | Ne | 2 | Ne | Ano | Grafické podklady | 14_GRA | CAD | CAD | 2 | Prohlížečka výkresů | Systém má vlastní prohlížečku CAD výkresů (formáty min DWG a DXF). Pro zobrazení výkresů, které nejsou součástí grafiky v GIS, např. výkresy detailů, historické výkresy apod. Prohlížečka umožňuje vypínat a zapínat hladiny. |  |  | 0
H_15_APP_002 | Ne | 1 | Ne | Ne | Mobilní aplikace | 15_APP |  |  | 2 | Optimalizace fotografií | Mobilní aplikace umožňuje optimalizaci fotografií k omezení velikosti nadměrně kvalitních fotografií. |  |  | 0
H_15_APP_003 | Ne | 1 | Ne | Ne | Mobilní aplikace | 15_APP |  |  | 3 | Notifikace | Mobilní aplikace umožňuje notifikace uživatelů skrze push notifikace. |  |  | 0
H_15_APP_004 | Ne | 1 | Ne | Ne | Mobilní aplikace | 15_APP |  |  | 4 | Práce offline | Mobilní aplikace umožňuje práci v offline režimu. |  |  | 0
| SUMA | 50 | [8 empty] | ANO |  | 0
[11 empty] | NE |  | 0
[11 empty] | Nevyplněno |  | 29
[11 empty] | SUMA BODŮ (Váha nepovinného požadavku) |  |  | 0 | z celkového počtu 50 bodů

## FunkcionalitySystemu (hidden)
Technické požadavky na CAFM systém | [14 empty] | D$3:$K$1002
ID | Povinný požadavek | Váha nepovinného požadavku | % vaha | Uživ. Nastav. * | Oblast | ID_Oblast | Podoblast | ID_Podoblast | ID_cislo | Název požadavku | Podrobný popis požadavku | Účastník splňuje požadavek (Ano/Ne) | Body | Poznámka účástníka
01_EVI_001 | Ano |  |  | Ano | Evidence | 01_EVI |  |  | 1 | Evidence datových objektů | Systém umožňuje evidovat libovolné typy datových objektů a to zejména nikoliv však výlučně: - Nemovitosti (typ: Pozemek, Lokalita, Budova, Část budovy, Podlaží, Místnost, Dílčí plocha) - Stavební prvky a konstrukce - Funkční systémy, zařízení a technologie - Movité věci - Dopravní a technickou infrastrukturu - Venkovní plochy a zeleň |  | 0
01_EVI_002 | Ano |  |  | Ano | Evidence | 01_EVI |  |  | 2 | Rozšiřitelná evidence typů datových objektů | Systém umožňuje rozšiřovat typy datových objektů. |  | 0
01_EVI_003 | Ano |  |  | Ne | Evidence | 01_EVI |  |  | 3 | Provazby datových objektů nezávisle na klasifikaci | Systém umožňuje vytvořit provazbu mezi datovými objekty nezávisle na klasifikaci, např. je možné u zařízení vybrat jiná nadřízená/podřízená zařízení. Například lze u konkrétního světla nadřadit skze kód jistič, na které je světlo napojeno. Nařazený/podřízený objekt lze otevřít proklikem. |  | 0
01_EVI_004 | Ne | 3 | 6.522% | Ne | Evidence | 01_EVI |  |  | 4 | Skupiny datových objektů | Systém umožňuje vytvořit skupiny datových objektů nezávisle na klasifikaci. Skupiny objetků slouží v podstatě uměle k vyhrazení určitých prostor nebo technologií. Např. lze označit 5 místností jako byt. Může být řešeno jako samostatný datový objekt, tagy, případně jinak dle návrhu dodavatele. |  | 0
01_EVI_005 | Ano |  |  | Ne | Evidence | 01_EVI |  |  | 5 | Správci objektů a uživatelé místností | Systém umožňuje k datovým objektům zejména nemovitostí přiřadit správce i uživatele z oganizační struktury UK. Lze přiřadit více správců i uživatelů najednou. Tento bod nemusí být nutně souviset s oprávněními uvnitř systému, evidováno kvůli ostatním centrálním systémům UK. |  | 0
01_EVI_006 | Ano |  |  | Ano | Evidence | 01_EVI |  |  | 6 | Evidence soukromých/právnických osob | Systém umožňuje evidovat soukromé/právnické osoby. Lze definovat atributy, které bude obsahovat. |  | 0
01_EVI_007 | Ne | 1 | 2.174% | Ne | Evidence | 01_EVI |  |  | 7 | ARES a ostatní veřejné registry osob | Systém umožňuje k právnickým osobám dohledat a vyplnit údaje ze základních veřejných registrů jako je např. ARES. |  | 0
01_EVI_008 | Ne | 1 | 2.174% | Ne | Evidence | 01_EVI |  |  | 8 | Napojení na veřejná data ČÚZK (katastru nemovitostí a RUIAN) | Systém umožňuje výměnu základních údajů z dat ČÚZK, např. doplnit a aktualizovat data pozemků skrze WSDP. |  | 0
02_KLA_001 | Ano |  |  | Ne | Klasifikace | 02_KLA |  |  | 1 | Hierarchická klasifikace nemovitostí | Systém umožňuje datové objekty nemovitostí řadit minimálně do 6-ti úrovní (lokalita -> budova -> část budovy -> podlaží -> místnost -> dílčí plocha). |  | 0
02_KLA_002 | Ano |  |  | Ne | Klasifikace | 02_KLA |  |  | 2 | Klasifikace hierarchická - místní | Systém umožňuje datové objekty zatřídit a zobrazit v hierarchické struktuře dle struktury nemovitostí, tzn. prvky technologií lze např. zobrazit dle konkrétní místnosti nezávisle na zatřízení do funkčního systému. Minimálně je požadováno 6 úrovní (tzn. na úroveň dílčí plochy). |  | 0
02_KLA_003 | Ano |  |  | Ano | Klasifikace | 02_KLA |  |  | 3 | Klasifikace hierarchická - funkční | Systém umožňuje typové prvky zatřídit a zobrazit v hierarchické struktuře dle funčních systémů, tzn. prvky technologií lze zobrazit dle profese, konkrétního funkčního systému a podsystému nezávisle na umístění např. VZT -> VZT lokální -> klapky -> regulační klapka. Minimálně jsou požadovány 4 úrovně. |  | 0
02_KLA_004 | Ne | 1 | 2.174% | Ne | Klasifikace | 02_KLA |  |  | 4 | Rošiřitelná klasifikace hierarchická - místní | Úrovně klasifikace lze libovolně rozšiřovat o další úrovně. |  | 0
02_KLA_005 | Ne | 1 | 2.174% | Ne | Klasifikace | 02_KLA |  |  | 5 | Rošiřitelná klasifikace hierarchická - funkční | Úrovně klasifikace lze libovolně rozšiřovat o další úrovně. |  | 0
03_DAT_001 | Ano |  |  | Ano | Datová část | 03_DAT |  |  | 1 | Vlastní/upravitelná datová struktura | Systém umožňuje tvorbu vlastní datové struktury tzn. Vytváření typů datových objektů, jejich klasifikaci (zatřídění) a vytváření atributů (vlastností). Atributy budou přiřazovány k typům datových objektů na základě funkční hierarchické klasifikace a lze u nich definovat datový typ, typ ovládacího prvku a omezit hodnoty na předem definované čísleníky. Datová struktura, v úrovni nezbytných parametrů pro chod CAFM systému, bude stanovena ve spolupráci s dodavatelem. Veškeré atributy CAFM systému včetně těch, které jsou nutné pro chod systému a nelze je uživatelsky měnit, budou poskytnuty pro potřeby vlastního datového standardu. Pro tyto účely bude ve fázi implementace vytvořena párovací tabulka nebo budou převzaty do datového standardu UK. V tom případě bude datová struktura pouze rozšiřitelná. |  | 0
03_DAT_002 | Ano |  |  | Ano | Datová část | 03_DAT |  |  | 2 | Tvorba číselníků | Systém umožňuje tvorbu vlastních čísleníků pro hodnotová pole atributů. Číselníkem v obecném smyslu rozumíme uspořádaný seznam (diskrétních) hodnot, které může atribut nabývat. |  | 0
03_DAT_003 | Ano |  |  | Ano | Datová část | 03_DAT |  |  | 3 | Hierarchické (víceúrovňové) číselníky | Systém umožňuje tvorbu víceúrovňových číselníků. Hodnoty atributů lze omezit dle výběru hodnoty jiného atributu. Například lze vybrat v závislosti na provázání kategorie a názvu místnosti v číselníku pouze ty standardizované názvy místností, které jsou propojeny s příslušnou kategorií. Uživatel vybere kategorii místnosti "Komunikace" a dostane na výběr v názvu místnosti "chodba, schodiště, ...". |  | 0
03_DAT_004 | Ano |  |  | Ano | Datová část | 03_DAT |  |  | 4 | Úprava číselníků | Systém umožňuje úpravy číselníků u již použitých hodnot v záznamech. Buďto zkrze číselníkové kódy/ID, kde dochází k ukládání těchto kódů a uživateli se zobrazuje sémantická interpretace, nebo skrze kaskádové aktualizace. |  | 0
03_DAT_005 | Ano |  |  | Ano | Datová část | 03_DAT |  |  | 5 | Požadované hodnoty | V rámci jednotlivých karet evidence, formulářů (např. činností údržby) a ostatních částí systémů lze definnovat které hodnoty atributů jsou vyžadované (uživatel nemůže při zakládání datového objektu/vyplňování ponechat pole prázdné a přitom datový objekt uložit) |  | 0
03_DAT_006 | Ano |  |  | Ano | Datová část | 03_DAT |  |  | 6 | Číselné řady | Systém umožňuje vytvářet vlastní číslené řady. Číselné řady lze přiřadit k vytváření nebo úpravám datových objektů. Číselné řady lze skládat z pevně definované části textu (kódu) a dynamické části (např. čísla, které se při vyváření záznamu vždy zvětšuje o 1, již vyplněné hodnoty atributu např. budovy nebo části aktuáního datumu). Lze definovat formát výsledného záznamu. |  | 0
03_DAT_007 | Ano |  |  | Ano | Datová část | 03_DAT |  |  | 7 | Kumulativně počítat číslené hodnoty z nižších úrovní klasifikace | Systém umožňuje u vybraných atributů s číselnými hodnotami sčítat a zobrazovat výsledky podřazených datových objektů u jejich nadřazených datových objektů (parent). Například čistá podlahová plocha je plněna do hodnoty atributu podlahové plochy místnosti. Hodnotu atributu lze zobrazit jako součet všech místností a ploch na úrovni podlaží. Současně je možné na úrovni části objektu/objektu zobrazit celkovou sumu za všechny podlaží a tudíž za část objektu/celý objekt. |  | 0
03_DAT_008 | Ne | 2 | 4.348% | Ne | Datová část | 03_DAT |  |  | 8 | Vytváření výpočetních vzorců | Systém umožňuje vytváření výpočetních vzorců pro číslené hodnoty. Například lze nastavit výpočet hodnoty objemu místnosti tak, že pro výpočet se použije plocha místnoti a vynásobí se svěltou výškou místnosti. |  | 0
03_DAT_009 | Ano |  |  | Ano | Datová část | 03_DAT |  |  | 9 | Export dat ze systému | Systém umožňuje export uživatelsky definované množiny dat ve formátu CSV nebo XSLX. |  | 0
03_DAT_010 | Ano |  |  | Ano | Datová část | 03_DAT |  |  | 10 | Import dat do systému | Systém umožňuje import dat do systému ve formátu CSV nebo XSLX. Může být v předem definované struktuře. |  | 0
03_DAT_011 | Ano |  |  | Ano | Datová část | 03_DAT |  |  | 11 | Hromadné aktualizace dat | Systém umožňuje hromadnou úpravu hodnot atributů evidence. Hromadnou úpravu lze realizovat skrze výběr dle zadaného kritéria nebo skrze aktualizaci přes import dat. |  | 0
03_DAT_020 | Ne | 2 | 4.348% | Ne | Datová část | 03_DAT | Model stavby |  | 20 | Zpracování modelů | Systém umožňuje zpracování BIM modelů (minimálně ve formátu IFC). Zpracováním se rozumí import prvků dle klasifikace, tzn. založení datových objektů a nahrání negrafických informací (hodnot jejich atributů). Hodnoty atributů mohou být řešeny skrze mapovací tabulku. |  | 0
03_DAT_021 | Ne | 1 | 2.174% | Ne | Datová část | 03_DAT | Model stavby |  | 21 | Zpětná kompatibilita dat | Systém umožňuje zpětnou kompatibilitu negrafických informací s modelem. |  | 0
05_UŽR_001 | Ano |  |  | Ne | Uživatelské rozhraní | 05_UŽR |  |  | 1 | Uživatelské rozhraní | Samotné uživatelské rozhraní je pro běžného uživatele přístupné pouze skrze webový prohlížeč. Pro specifické úkony systémového andmistrátora UK může být uživatelské rozhraní v samostatné aplikaci. |  | 0
05_UŽR_002 | Ano |  |  | Ne | Uživatelské rozhraní | 05_UŽR |  |  | 2 | Lokalizace | Uživatelské rozhraní je kompletně lokaizováno do českého jazyka. Není požadováno pro části administrátorských modulů, například prohlížeček a editorů CAD a BIM. Uživatelská prohlížečka lokalizována je požadována. |  | 0
05_UŽR_003 | Ano |  |  | Ne | Uživatelské rozhraní | 05_UŽR |  |  | 3 | Vyhledávání v atributech | Systém umožňuje vyhledávání nebo filtrování ve všech datových objektech na základě vybraného atributu. Vyhledávací pole může navrhovat výběr z výsledků. |  | 0
05_UŽR_004 | Ne | 2 | 4.348% | Ne | Uživatelské rozhraní | 05_UŽR |  |  | 4 | Fulltextové vyhledávání v atributech | Systém umožňuje fulltextové vyhledávání ve všech atributech v rámci jednoho vyhledávácího pole. Vyhledávací pole může navrhovat výběr z výsledků. |  | 0
05_UŽR_005 | Ne | 2 | 4.348% | Ne | Uživatelské rozhraní | 05_UŽR |  |  | 5 | Navigace na nadřazené objekty | Systém umožňuje zobrazení a proklik na nadřazené úrovně datového objektu. U nemovitost řešeno místně, u technologií a ostatních zařízení dle funkčních systémů. Typicky umístěno v horní části obrazovky, např. u regulační klapky: VZT -> VZT lokální -> klapky -> regulační klapka (ID prvku) |  | 0
05_UŽR_006 | Ne | 2 | 4.348% | Ano | Uživatelské rozhraní | 05_UŽR |  |  | 6 | Upravitelné uživatelské rozhraní | Systém umožňuje úpravu prvků uživatelského rozhraní např. nastavitelné grafy, nastavitelné tabulky apod. dle role uživatele. |  | 0
06_OBF_001 | Ne | 1 | 2.174% | Ne | Obecné funkcionality | 06_OBF |  |  | 1 | Generování a tisk (nebo export) QR kódů k datovým objektům | Systém umožňuje hormadné vyváření QR kódů k datovým objektům. Tyto kódy lze hromadně tisknout a exportovat. |  | 0
06_OBF_002 | Ne | 1 | 2.174% | Ne | Obecné funkcionality | 06_OBF |  |  | 2 | Pokročilé generování QR kódů | Systém umožňuje (možné v kombinaci i s jiným softwarem) vytváření podrobných štítků včetně nastavení vzhledu. Např. v systému dojde k výběru datových objektů k tisku a předem definované informace se přenesou do softwaru na tisk štítků (Zebra Designer Pro, případně jiný SW), kde je již vytvořena šablona. |  | 0
06_OBF_003 | Ano |  |  | Ne | Obecné funkcionality | 06_OBF |  |  | 3 | Tiskové reporty | Systém umožňuje vytváření tiskových reportů z výběru dat formulářů, karet zařízení, apod. do předpřipravených formulářů/vzhledů. Výstupní formáty: PDF, DOCX, XSLX V rámci implementace budou nastaveny základní tiskové reporty dle rozsahu smlouvy. |  | 0
06_OBF_004 | Ne | 3 | 6.522% | Ano | Obecné funkcionality | 06_OBF |  |  | 4 | Uživatelské tiskové reporty | Systém umožňuje uživatelsky nastavitelné tiskové reporty. |  | 0
06_OBF_005 | Ano |  |  | Ne | Obecné funkcionality | 06_OBF |  |  | 5 | Notifikace | Systém umožňuje notifikace uživatelů skrze email. |  | 0
07_OPR_001 | Ano |  |  | Ne | Přístupy a oprávnění | 07_OPR |  |  | 1 | Správa uživatelů | Systém umožňuje spravovat přístup k systému a oprávnění jednotlivých uživatelů. |  | 0
07_OPR_002 | Ano |  |  | Ano | Přístupy a oprávnění | 07_OPR |  |  | 2 | Role uživatelů | Systém umožňuje vytvářet a spravovat role uživatelů. Na základě přidělených rolí jsou řízeny oprávnění částí systému. Např. administrátor, zaměstnanec, externí dodavatel, technik, … |  | 0
07_OPR_003 | Ano |  |  | Ano | Přístupy a oprávnění | 07_OPR |  |  | 3 | Skupiny uživatelů | Systém umožňuje vytvářet a spravovat skupiny zaměstnanců. Na základě přidělených skupin jsou řízeny oprávnění částí systému. Např. technik elektro a technik VZT |  | 0
07_OPR_004 | Ano |  |  | Ano | Přístupy a oprávnění | 07_OPR |  |  | 4 | Přístupy dle interního členění UK | Systém umožňuje omezit přístupová práva na základě hierarchické klasifikace - místní. Podstatné je umožnit dle přiřazení skupiny uživatelů k interní entitě (fakultě, součásti) a té omezit přístup na konkrétní datové objekty (budovy, technologie). Oprávnění by se mělo vztahovat i na všechny podřízené objekty a s nimi související činnosti. Nemělo by být realizováno skrze funkce uživatelů, aby zůstaly obecně nastavitelné pro celou UK, ale například skrze skupiny případně jiným způsobem. Konkrétní způsob technického řešení je na dodavateli systému. |  | 0
07_OPR_005 | Ano |  |  | Ano | Přístupy a oprávnění | 07_OPR |  |  | 5 | Přístup pro externí dodavatele | Systém umožňuje zavádět externí dodavatele a spravovat jejich oprávnění na konkrétní budovy a technologie. Např. lze na konkrétní budově zřídit přístup dodavateli k celému systému VTZ, který se o chod stará. |  | 0
07_OPR_006 | Ano |  |  | Ne | Přístupy a oprávnění | 07_OPR |  |  | 6 | Auditní stopa | Systém eviduje auditní stopu všech uživatelů, eviduje změny, jejich obsah, kdo je provedl, jejich čas a případně další údaje. Auditní stopa je přístupná roli systémového administrátora UK. |  | 0
08_ÚDR_001_POČ | Ano |  |  | Ano | Provoz a údržba | 08_ÚDR | Plánované a operativní činnosti | POČ | 1 | Činnosti obecně | Systém umožňuje evidovat operativní činnosti údržby, které jsou řešeny v závislosti na požadavku technika/uživatele/jiné osoby. Systém umožňuje evidovat plánované činnosti údržby, které se opakují v pevných časových nebo limitních intervalech, nebo jsou opakovaně jednotlivě plánovány. |  | 0
08_ÚDR_002_POČ | Ano |  |  | Ano | Provoz a údržba | 08_ÚDR | Plánované a operativní činnosti | POČ | 2 | Seznamy typových plánovaných činností údržby | Systém umožňuje vytvářet typové plánované činnosti údržby. Typové činnosti lze přiřazovat k typům prvků evidence v závislosti na klasifikaci (např. lze předdefinovat běžné činnosti pro VTZ jednotku). V rámci vytvoření typové činnosti lze předefinovat atributy, které bude obsahovat, včetně předefinovaných vybraných hodnot (např. lze vytvořit typovou revizi VZT jednotky, která je svázána s klasifikací (u technologií funkční) nebo obecným typem zařízení). U konkrétní technologie/skupiny technologí lze následně činnost přiřadit z předdefinovaného seznamu, doplnit datum poslední revize a další údaje. |  | 0
08_ÚDR_003_POČ | Ano |  |  | Ano | Provoz a údržba | 08_ÚDR | Plánované a operativní činnosti | POČ | 3 | Seznamy typových operativních činností údržby | Systém umožňuje vytvářet typové operativní činnosti údržby. V rámci vytvoření typové činnosti lze předefinovat atributy, které bude obsahovat, včetně předefinovaných vybraných hodnot (např. termín splnění požadavku, stav, …). |  | 0
08_ÚDR_004_POČ | Ano |  |  | Ano | Provoz a údržba | 08_ÚDR | Plánované a operativní činnosti | POČ | 4 | Samostatné vytvoření plánovaných činností | Systém umožňuje nehledě na seznam typových činností vytvořit novou činnost ke konkrétnímu prvku evidence v obecném formátu, který bude nastaven. Bude využito v ojedinilých případech, kdy nebude žádoucí vytvářet typovou činnost. |  | 0
08_ÚDR_005_POČ | Ano |  |  | Ne | Provoz a údržba | 08_ÚDR | Plánované a operativní činnosti | POČ | 5 | Bližší specifikace činností údržby | Tento požadavek doplňuje předcházejí požadavky údržby kvůli bližší specifikaci. Systém umožňuje u plánovaných i operativních činností: - vybrat více prvků evidence současně, ke kterým se činnost vztahuje (lze alternativně řešit hromadnými úkony, evidovat činnosti na každé zařízení a společnou funkcionalitou vyřešit všechny tyto úkony najednou) - stanovit odpovědné pracoviště/externí firmu - delegovat konkrétního zaměstnace/skupiny zaměstnanců na provedení úkolu - definovat dílčí úkoly nutné ke splnění požadavku (může být řešeno svázáním více požadavků do skupiny) - upravit termíny - připojit dokumenty (zejména servisní a revizní protokoly) - tisk pracovního příkazu nebo jiné sestavy s použitím údajů činnosti v definované šabloně do PDF |  | 0
08_ÚDR_006_POČ | Ne | 3 | 6.522% | Ano | Provoz a údržba | 08_ÚDR | Plánované a operativní činnosti | POČ | 6 | Doplňová specifikace činností údržby | Tento požadavek doplňuje předcházejí požadavky údržby kvůli bližší specifikaci. Systém umožňuje u plánovaných činností: - specifikovat použitý materiál (i ze skladových položek), lidské zdroje - vytvořit výkaz práce - evidovat nabídky na nákup/externí realizaci |  | 0
08_ÚDR_007_POČ | Ano |  |  | Ne | Provoz a údržba | 08_ÚDR | Plánované a operativní činnosti | POČ | 7 | Zobrazení plánovaných a operativních činnosti | Systém umožňuje zobrazit plánované a operativní činnosti na kartě zařízení. V případě činností pro více zařízení najednou lze řešit skrze proklik. |  | 0
08_ÚDR_008_POČ | Ano |  |  | Ne | Provoz a údržba | 08_ÚDR | Plánované a operativní činnosti | POČ | 8 | Workflow | Systém umožňuje nastavit workflow nad činnostimi údržby. Lze vytvářet předefinovaná workflow např. v závislosti na kategorii operativní činnosti. V rámci workflow lze nastavit jednotlivé pořadadí dotčených skupin/uživatelů, notifikace, vyřešení a schválení činnosti. Workflow údržby bude obecně stanoveno v rámci implementace, předpoklad je vytvoření jednotek typů workflow údržby. Při implementaci může dojít i k rozhodnutí, že postačí pouze jeden typ. |  | 0
08_ÚDR_010 | Ne | 3 | 6.522% | Ne | Provoz a údržba | 08_ÚDR |  |  | 10 | Předpřipravený seznam činností | Systém umožňuje využít předem od dodavatele připravený seznam činností údržby. Lze poskytnout např. v testovacím prostředí a Objednatel jej využije pro svou vlastní strukturu zařízení. |  | 0
08_ÚDR_011 | Ne | 3 | 6.522% | Ne | Provoz a údržba | 08_ÚDR |  |  | 11 | Aktualizace činností od Dodavatele | Dodavatel spolu se systémem dodává aktualizace činností např. v závislosti na změnách legislativy (min. perioda aktualizace 1 rok). |  | 0
09_ENE_001 | Ano |  |  | Ano | Energie | 09_ENE |  |  | 1 | Evidence měřidel | Systém umožňuje evidenci měřidel energií. Měřidla jako datový objekt mohou být založena v rámci evidence technologií anebo jsou propojeny minimálně odkazem. |  | 0
09_ENE_002 | Ano |  |  | Ano | Energie | 09_ENE |  |  | 2 | Evidence odběrných míst | Systém umožňuje evidenci odběrných míst nezávisle na struktuře nemovitostí. Na jedno odběrné místo lze napojit více měřidel z různých objektů. |  | 0
09_ENE_003 | Ano |  |  | Ano | Energie | 09_ENE |  |  | 3 | Klasifikace hierarchická - místní | Systém umožňuje zatřídit měřidla v hierarchické struktuře dle struktury nemovitostí. Např. lze zobrazit měřidla dle konkrétní budovy nebo místnosti nezávisle na zatřízení do funkčního systému. |  | 0
09_ENE_004 | Ano |  |  | Ano | Energie | 09_ENE |  |  | 4 | Klasifikace hierarchická - návazná měřidla | Systém umožňuje měřidla zatřídit a zobrazit v hierarchické struktuře. Lze vytvářet podružná měřidla. |  | 0
09_ENE_005 | Ano |  |  | Ne | Energie | 09_ENE |  |  | 5 | Hodnoty odečtů - mauální zadávání | Systém umožňuje zadávat manuálně hodnoty při odečtech energie. |  | 0
09_ENE_006 | Ano |  |  | Ne | Energie | 09_ENE |  |  | 6 | Hodnoty odečtů - automatické získávání dat | Systém umožňuje získávat hodnoty odečtů z externích zdrojů, např. automatickými odečty za využití IoT technologií. |  | 0
09_ENE_007 | Ano |  |  | Ne | Energie | 09_ENE |  |  | 7 | Zobrazení vývoje spotřeby energie | Systém umožňuje zobrazení vývoje spotřeby na úrovni jednotlivých měřidel i budovy/odběrného místa jako celku. |  | 0
09_ENE_008 | Ano |  |  | Ne | Energie | 09_ENE |  |  | 8 | Vícetarifní měřiče | Systém umožňuje odečty u vícetarifních měřičů. |  | 0
09_ENE_009 | Ne | 1 | 2.174% | Ne | Energie | 09_ENE |  |  | 9 | Predikce spotřeby | Systém umožňuje predikci spotřeby dat pro následující měsíce. |  | 0
09_ENE_010 | Ne | 1 | 2.174% | Ne | Energie | 09_ENE |  |  | 10 | Rozúčtování nájemníkům | Systém umožňuje rozúčtování spotřeby energie na jednotlivé nájemce. Rozúčtování lze provádět z konkrétního měřiče na základě poměru pronajaté plochy, nebo lze určit procentem z celkové spotřeby. |  | 0
10_DOK_001 | Ano |  |  | Ano | Dokumenty | 10_DOK |  |  | 1 | Evidence dokumentů | Systém umožňuje evidovat dokumenty včetně jejich metadat u datových objektů minimálně evidence a činností. V případě, že systém není schopen evidovat metadata, je požadováno, aby byly dokumenty spjaty vždy s konkrétní činností, úkonem nebo jiným datovým objektem který požadovaná data nese. Například kategorii dokumentu, datum vypršení smlouvy, apod. |  | 0
10_DOK_002 | Ano |  |  | Ne | Dokumenty | 10_DOK |  |  | 2 | Uživatelské vazby dokumentů na jiné datové objekty | Systém umožňuje provázat dokumenty s více datovými objekty a u těchto objektů dokumenty zobrazit nebo stáhnout. Například dokument revize bude nahrán pouze jednou, bude nahrán např. k činnosti, která zahrnuje množinu zařízení. Dokument je možné zobrazit u každého jednoho zařízení. |  | 0
10_DOK_003 | Ano |  |  | Ne | Dokumenty | 10_DOK |  |  | 3 | Verzování dokumentů | Systém umožňuje automaticky verzovat dokumenty bez nutnosti změny názvu. Verze dokumentů je možné zobrazit a případně obnovit jako aktuální verzi. |  | 0
10_DOK_004 | Ne | 1 | 2.174% | Ne | Dokumenty | 10_DOK |  |  | 4 | Přímé zobrazení dokumentů | Systém umožňuje přímé zobrazení souborů ve formátu (PDF, DOCX, XLSX) bez nutnosti stažení. |  | 0
10_DOK_005 | Ano |  |  | Ne | Dokumenty | 10_DOK |  |  | 5 | Přímé zobrazení bitmapových grafických souborů | Systém umožňuje přímé zobrazení bitmapových grafických souborů bez licence SW třetí strany. Minimální požadavkem je náhled souboru např. v rámci karty zařízení, soubor v plném rozlišení je možné zobrazit až po stažení na lokální PC. |  | 0
10_DOK_006 | Ne | 1 | 2.174% | Ne | Dokumenty | 10_DOK |  |  | 6 | Optimalizace bitmapových grafických souborů | Systém umožňuje optimalizaci bitmapových grafických souborů k omezení velikosti nadměrně kvalitních souborů. |  | 0
10_DOK_007 | Ne | 1 | 2.174% | Ne | Dokumenty | 10_DOK |  |  | 7 | Schvalovací workflow | Systém umožňuje nastavit schvalovací workflow nad samostatnými dokumenty. V tomto požadavku se nejedná o schvalování např. činností údržby. Lze vytvářet předefinovaná workflow v závislosti na kategorii dokumentu. V rámci schvalovacího workflow lze přiřadit konkrétní skupinu osob/osobu k samotnému schválení i pouze k náhledu schvalování. Dále lze nastavit delegování na konkrétní osobu, např. vedoucím pracovníkem přiřazené skupiny. |  | 0
11_NÁJ_001 | Ano |  |  | Ano | Nájmy | 11_NÁJ |  |  | 1 | Evidence lokalit a budov, které má UK v nájmu | Systém umožňuje evidovat lokality a budovy, které má UK v nájmu. Lze evidovat dlouhodobé i krátkodobé nájmy. V systému lze evidovat i budovy, které nemají nájemní stav, ty jsou odlišeny od ostatního majetku (např. fakultní nemocnice, ústavy, apod.). |  | 0
11_NÁJ_002 | Ano |  |  | Ano | Nájmy | 11_NÁJ |  |  | 2 | Evidence nájemních vztahů | Systém umožňuje evidovat nájemní vztahy. V rámci nájemní vztahu lze definovat atributy, které bude obsahovat. K nájemnímu vztahu lze přiřadit právnické i soukromé osoby ze seznamu. Nájemní vztahy jsou přiřazeny ke konkrétním objektům evidenci (Nemovitostem). U datovýchho objektů nemovitostí (Budov, místností, ...) lze přiřadit nájemce. |  | 0
11_NÁJ_003 | Ne |  |  | Ne | Nájmy | 11_NÁJ |  |  | 3 | Propisování nájemců do nemovitostí | Nájemce se automaticky propisuje do datového objektu nemovitosti (Budovy, místnosti, ...) z nájemního vztahu. |  | 0
13_SML_001 | Ano |  |  | Ne | Smlouvy | 13_SML |  |  | 1 | Evidence smluv | Systém umožňuje evidenci nájemních a servisních smluv jako datového objektu se základními údaji (číslo smlouvy, typ, název, datum platnosti do, …). Smlouvy lze provázat na datové objekty evidence. |  | 0
13_SML_002 | Ne | 1 | 2.174% | Ano | Smlouvy | 13_SML |  |  | 2 | Evidence veškerých smluv | Systém umožňuje evidenci veškerých smluv jako datového objektu se základními údaji (číslo smlouvy, typ, název, datum platnosti do, …). |  | 0
14_GRA_001 | Ne | 3 | 6.522% | Ne | Grafické podklady | 14_GRA | Model stavby |  | 1 | Prohlížečka modelů | Systém má vlastní prohlížečku BIM modelů (formát minimálně IFC). Prohlížečka umožňuje základní pohledy, řezy, filtrování prvků dle atributů modelů a proklik na zařízení v sytému. |  | 0
14_GRA_002 | Ne | 2 | 4.348% | Ne | Grafické podklady | 14_GRA | 2D dokumentace |  | 2 | Prohlížečka výkresů | Systém má vlastní prohlížečku CAD výkresů (formáty min DWG a DXF). Pro zobrazení výkresů, které nejsou součástí grafiky v GIS, např. výkresy detailů, historické výkresy apod. Prohlížečka umožňuje vypínat a zapínat hladiny. |  | 0
15_APP_001 | Ano |  |  | Ne | Mobilní aplikace | 15_APP |  |  | 1 | Podporované operační systémy | Mobilní aplikace je podporována v operačním systému Android a iOS. |  | 0
15_APP_002_POČ | Ano |  |  | Ne | Mobilní aplikace | 15_APP | Plánované a operativní činnosti | POČ | 2 | Zadávání a řešešní činností údržby | Mobilní aplikace umožňuje zadávat, zobrazit, řešit a vyřešit činnosti údržby. Z mobilního zařízení lze přímo fotit/nahrát fotografie k činnostem údržby. Mobilní aplikace umožňuje čtení QR kódu. |  | 0
15_APP_003 | Ne | 1 | 2.174% | Ne | Mobilní aplikace | 15_APP |  |  | 3 | Optimalizace fotografií | Mobilní aplikace umožňuje optimalizaci fotografií k omezení velikosti nadměrně kvalitních fotografií. |  | 0
15_APP_004 | Ne | 1 | 2.174% | Ne | Mobilní aplikace | 15_APP |  |  | 4 | Notifikace | Mobilní aplikace umožňuje notifikace uživatelů skrze push notifikace. |  | 0
15_APP_005 | Ne | 1 | 2.174% | Ne | Mobilní aplikace | 15_APP |  |  | 5 | Práce offline | Mobilní aplikace umožňuje práci v offline režimu. |  | 0
| SUMA | 46 | [8 empty] | ANO | 0
Povinných pož.: | 53 | [9 empty] | NE | 0
Nepovinných pož.: | 29 | [9 empty] | Nevyplněno | 82
[11 empty] | SUMA BODŮ (Váha nepovinného požadavku) |  | 0 | z celkového počtu bodů