## TU
| Činnosti v rámci telefonních ústředen v areálu Karolina, Jinonice a Sportovního centra, paušální část |  |  |  | Příloha č. 3.
| Popis | MJ | Množství | Jednotková cena | Celková cena
| Telefonní ústředna - Ovocný trh 560/5, Praha 1 - celková cena v Kč bez DPH za rok |  |  |  | 0
Měsíční paušál
1 | Obsahuje: • dálkový dohled a vyhodnocování stavu ústředny • zálohování dat po každé úpravě SW • náklady na provoz modemu dálkové údržby v souvislosti s lokalizací, odstraňováním poruchy a změnou aktuálního nastavení • náklady na konfiguraci ústředny na místě • telefonická konzultační a poradenská služba v běžných záležitostech, týkajících se provozu zařízení • náklady na skladové zásoby náhradních dílů a materiálu v takovém množství, aby bylo možno bezodkladně odstraňovat všechny případné poruchy zařízení • cestovní náklady vzniklé v souvislosti s lokalizací a odstraňováním poruchy zařízení. • pravidelná preventivní kontrola systému • údržba a servis systému • odstraňování poruch a závad systému (na požadavek pověřené osoby objednatele, zjištění diagnostikou zhotovitele) • výměnu/náhradu poškozených dílů, vč. periférií • provozní změny systému (změny dat a připojených bodů v PBX, změny databáze …) • správu konfigurace PBX a správa databáze • vedení servisní knihy | kpt. | 12 |  | 0
Pravidelná preventivní a profylaktická kontrola předmětného zařízení na místě instalace v rozsahu technicky potřebném
2 | 1 x měsíčně, vždy od 25. do 31. dne v měsíci, nebude-li dohodnuto jinak - prověření funkčnosti systému přes dálkový dohled, prověření nastavení vysílání identifikace do JTS, dálkové změny v nastavení (jméno uživatele,oprávnění …..); | kpt. | 12 |  | 0
3 | 1 x měsíčně, vždy od 25. do 31. dne v měsíci, nebude-li dohodnuto jinak – provést zálohy provozních dat a konfigurací servisovaných zařízení | kpt. | 12 |  | 0
4 | • 1 x ročně, vždy v druhé polovině prosince, nebude-li dohodnuto jinak - fyzická kontrola PBX na místě zahrnující celkovou optickou prohlídku, neporušitelnost, proměření napájecích a záložních zdrojů, reset PBX a kontrola náběhu do naprogramovaného režimu nastavení a naprogramování PBX dle požadavků uživatele (nastavení které nelze provést dálkově ), vyčištění od prachu; | kpt. | 1 |  | 0
| Telefonní ústředna - U Kříže 8-10, Praha 5 - celková cena v Kč bez DPH za rok |  |  |  | 0
Pravidelná preventivní a profylaktická kontrola předmětného zařízení na místě instalace v rozsahu technicky potřebném
1 | • 1 x ročně, vždy v druhé polovině prosince, nebude-li dohodnuto jinak - fyzická kontrola PBX na místě zahrnující celkovou optickou prohlídku, neporušitelnost, proměření napájecích a záložních zdrojů, reset PBX a kontrola náběhu do naprogramovaného režimu nastavení a naprogramování PBX dle požadavků uživatele (nastavení které nelze provést dálkově ), vyčištění od prachu; | kpt. | 1 |  | 0
| Telefonní ústředna - Bruslařská 10, Praha 10 - celková cena v Kč bez DPH za rok |  |  |  | 0
Pravidelná preventivní a profylaktická kontrola předmětného zařízení na místě instalace v rozsahu technicky potřebném
1 | • 1 x ročně, vždy v druhé polovině prosince, nebude-li dohodnuto jinak - fyzická kontrola PBX na místě zahrnující celkovou optickou prohlídku, neporušitelnost, proměření napájecích a záložních zdrojů, reset PBX a kontrola náběhu do naprogramovaného režimu nastavení a naprogramování PBX dle požadavků uživatele (nastavení které nelze provést dálkově ), vyčištění od prachu; | kpt. | 1 |  | 0
| Hodinová sazba servisního technika telefonních ústředen | hodina | 100 |  | 0
| Nabídková cena jako suma celkových cen za činnosti v rámci TÚ Karolina, Jinonic a Sportovního centra za rok v Kč bez DPH |  |  |  | 0