Příloha č. 2.

Technická specifikace předmětu plnění

Technická specifikace instalovaných slaboproudých systémů (EPS, EZS, ACS, CCTV) a seznam s počty požadovaných certifikací

# EZS - elektronický zabezpečovací systém

V prostorách UK je použito několik typů zabezpečovacích ústředen. V jednotlivých objektech jsou instalovány nejen ústředny od různých výrobců, ale i různé modelové řady ústředen.

Níže je uveden výpis použitých ústředen a jejich typů.

- Paradox

- Rokonet

- Rokonet

- Galaxy G962

- Galaxy G520

- Galaxy 512

- DSC

- Jablotron

- Honeywell MB-Secure

# EPS – elektrická požární signalizace

V objektech jsou nainstalovány tyto systémy EPS:

- Schrack BMZ 32-Compact

- Schrack BMZ-Integral

- Siemens Synova FC330A

# CCTV – kamerový systém

V objektu je provozován kamerový systém založený na IP kamerách od firmy Axis s nahráváním na server se SW Netavis.

- Kamery Axis, Samsung, Panasonic

- SW Netavis

- SW Ateas

# ACS – přístupový systém

Jako přístupový systém je provozován systém Aktion. Tento systém využívá studentské a zaměstnanecké karty ISIC. Čtečky Mifare, v některých případech čtečky kombinující kartu a otisk. Komponenty jsou instalovány v blízkosti dveří. Vše je spojeno do serveru s SQL databází. Některé vstupy jsou osazeny telefonním komunikátorem 2N.

Přehled instalovaných komponent systému:

- SW Aktion

- HW Aktion –AP, čtečky, čtečky otisků

- Assa Abloy – Elektro mechanické zámky, otvírače, zavírače, pohony dveří

- 2N – Analogové a IP dveřní komunikátory

# Seznam požadovaných certifikací jednotlivých technologií a počty techniků                                                                 Příloha č. 2.

| Technologie | Výrobce | počet techniků s požadovaným typem certifikace nebo osvědčení | Požadovaný typ certifikace nebo osvědčení | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EZS | Honeywell Security Group - MB-Secure | 2 | Prodej, programování, montáž a servis ústředen MB-Secure |  |
| EZS | Honeywell Security Group - Galaxy | 2 | Projektování, programování, montáž a servis ústředen Galaxy |  |
| EZS | Jablotron | 1 | Montáž, servis |  |
| EPS | Schrack | 2 | Montáž, servis |  |
| EPS | Siemens - Synova FC330A | 2 | Montáž, servis |  |
| CCTV | Axis |  | Solution Partner |  |
| ACS | EFG Aktion.NEXT a Aktion | 2 | Instalační partner – projekce, instalace a technická podpora |  |
| ACS mechanická část | Assa Abloy | 2 | Osvědčení o produktově instalačním školení. |  |
| Komunikátory | 2N, 2N IP | 1 | Licence pro instalaci, údržbu a servis 2N produktů. |  |
| Strukturované kabeláže |  | 2 | Certifikace pro návrh a instalaci stíněného a nestíněného strukturovaného kabelážního systému |  |
| Revizní technik NN |  | 1 | Oprávnění o odborné způsobilosti k montáži elektrických zařízení, opravám elektrických zařízení, revizím elektrických zařízení, zkouškám elektrických zařízení v rozsahu vyhrazená elektrická zařízení s napětím do 1000V v objektech třídy A |  |
| Revizní technik NN |  | 1 | Osvědčení k provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení v rozsahu E2A (zařízení s napětím do 1kV střídavého nebo 1,5kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny v prostředí bez nebezpečí výbuchu) |  |
| Oprávnění k činnosti |  | 1 | Montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, E2A, E2B |  |