Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové – dodávka vybavení – ATR krystaly |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu |

Tabulka č. 1 – Technické parametry vybavení

| Název požadovaného vybavení dle soupisu | Pořadové číslo dle soupisu | Zkrácený název katedry |
| --- | --- | --- |
| ATR krystal pro ATR nástavec Diamant | 1 | KAOCH |
| Popis vybavení |  |  |
| Jednoodrazový diamantový ATR krystal pro SMART ATR nástavec včetně kovového držáku krystalu umožňující měření IR spekter pevných či kapalných látek |  |  |
| Požadavek na záruku a servis |  |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. |  |  |
| Požadavek na funkcionalitu |  |  |
| Základní vlastnosti: |  |  |
| Možnost rychlého měření IR spekter pevných či kapalných látek. Přístroj kompatibilní se SMART ATR nástavcem používaným v spektrofotometru Nicolet 6700 FT-IR. |  |  |

Tabulka č. 2 – Technické parametry vybavení

| Název požadovaného vybavení dle soupisu | Pořadové číslo dle soupisu | Zkrácený název katedry |
| --- | --- | --- |
| ATR krystal pro ATR nástavec Germanium | 2 | KAOCH |
| Popis vybavení |  |  |
| Jednoodrazový germaniový ATR krystal pro SMART ATR nástavec včetně kovového držáku krystalu umožňující měření IR spekter pevných či kapalných látek |  |  |
| Požadavek na záruku a servis |  |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. |  |  |
| Požadavek na funkcionalitu |  |  |
| Základní vlastnosti: |  |  |
| Možnost rychlého měření IR spekter pevných či kapalných látek. Přístroj kompatibilní se SMART ATR nástavcem používaným v spektrofotometru Nicolet 6700 FT-IR. |  |  |

Tabulka č. 3 – Technické parametry vybavení

| Název požadovaného vybavení dle soupisu | Pořadové číslo dle soupisu | Zkrácený název katedry |
| --- | --- | --- |
| ATR krystal pro ATR nástavec ZnSe | 3 | KAOCH |
| Popis vybavení |  |  |
| Jednoodrazový ATR krystal ze selenidu zinečnatého pro SMART ATR nástavec včetně kovového držáku krystalu umožňující měření IR spekter pevných či kapalných látek |  |  |
| Požadavek na záruku a servis |  |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. |  |  |
| Požadavek na funkcionalitu |  |  |
| Základní vlastnosti: |  |  |
| Možnost rychlého měření IR spekter pevných či kapalných látek. Přístroj kompatibilní se SMART ATR nástavcem používaným v spektrofotometru Nicolet 6700 FT-IR. |  |  |