# Příloha č. 1 Smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění

Předmět plnění splňuje následující požadavky:

| Popis přístroje a jeho minimální požadované technické parametry: | Technické parametry nabízeného zboží: |
| --- | --- |
| Skříňový mrazicí box - 30 °C | prodávající doplní obchodní název nabízeného zboží |
| - Mrazicí box skříňového typu | prodávající uvede parametry nabízeného plnění (nestačí uvést pouze „ANO“) |
| - Provozní teplota min -30°C při okolní teplotě až +32°C | prodávající uvede parametry nabízeného plnění (nestačí uvést pouze „ANO“) |
| - Hlučnost max. 42 dB | prodávající uvede parametry nabízeného plnění (nestačí uvést pouze „ANO“) |
| - Vnitřní objem minimálně 300 litrů a maximálně 500 litrů | prodávající uvede parametry nabízeného plnění (nestačí uvést pouze „ANO“) |
| - Nastavení teploty v rozsahu minimálně -20°C až -30°C | prodávající uvede parametry nabízeného plnění (nestačí uvést pouze „ANO“) |
| - Alarm vysoké/nízké teploty a otevřených dveří | prodávající uvede parametry nabízeného plnění (nestačí uvést pouze „ANO“) |

# Dodavatel: …………………………………….