Odpověď na dotazy č. 1

Dobrý den,

Zadavatel obdržel dne 11. 12. 2024 dotazy k obsahu zadávací dokumentace v tomto znění:

1. Vaše zadání skoro ve všech směrech splňují pokročilé produkty švédské společnosti Tobii, které svým klientům často dodáváme.

V technických specifikacích je ale u analytického software pro vědecký a akademický výzkum uvedena požadovaná kompatibilita s Windows a MacOS. Jak moc je pro vás prosím důležitá kompatibilita s MacOS? Protože sw Tobii Pro Lab ani další z nabízejících se analytických sw není přímo kompatibilní s MacOS.

2. V požadavkách na kvalifikaci je věta "Zadavatel nepožaduje prokázání splnění minimální úrovně základních a profesních kvalifikačních předpokladů."

Znamená to tedy, že není potřeba předkládat žádné dokumenty zmíněné v "3.1. Základní způsobilost" tedy ani čestné prohlášení a není potřeba předkládat žádné dokumenty zmíněné v "3.2. Profesní kvalifikační předpoklady"?

Prosím o vysvětlení, jak postupovat.

A pokud dokumenty vyžadovány jsou, pak nerozumíme části 3.2. Profesní kvalifikační předpoklady".

Je potřeba doložit a). i b). společně nebo stačí jen a) výpis z obchodního rejstříku?

Pokud je potřeba i b) oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména příslušné živnostenské oprávnění či licence.

O jaké konkrétní dokumenty se prosím jedná?

Zadavatel k uvedeným dotazům uvádí:

Ad 1)

Ze strany zadavatele je prioritní kompatibilita s OS Windows (z důvodu používaných zařízení). Kompatibilita s OS MacOS není klíčová. Zadavatel s ohledem na zásadu transparentnosti a zákazu diskriminace mění požadavky, vč. ZD tak, že požaduje kompatibilitu s OS Windows, a kompatibilitu s OS MacOS dále nepožaduje.

Ad 2)

Uvedeným ujednáním ve znění „Zadavatel nepožaduje prokázání splnění minimální úrovně základních a profesních kvalifikačních předpokladů." je myšleno, že uchazeč doloží splnění základní způsobilosti doložením čestného prohlášení, jehož vzor je součástí ZD (příloha č. 2), a není povinen v rámci nabídky dodávat listiny podle § 75 ZZVZ.

Zadavatel bere zpět požadavek na prokázání profesní kvalifikace podle čl. 3.2. písm. b) ZD, bude požadovat pouze splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (tyto doklady dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují).

Zadavatel obdržel dne 12. 12. 2024 dotaz k obsahu zadávací dokumentace v tomto znění:

ještě jsme nalezli jedno nedorozumění v zadávací dokumentaci v části "A 2 SW pro obsluhu zařízení (sw ovladače brýlí)", kde uvádíte ve vlastnostech "Analytický software pro vědecký a akademický výzkum".

Ovladač zařízení není analytický software, slouží pouze pro spuštění zařízení a kalibraci participanta. Pravděpodobně se vám tato věta "Analytický software pro vědecký a akademický výzkum" omylem přimíchala z části "B 2".

K uvedenému dotazu uvádíme:

Zde nejde o mylné uvedené požadavku. Termínem „SW pro obsluhu zařízení (sw ovladače brýlí)" myslíme nejen ovladač, ale i SW ve kterém lze vybrat sledované parametry k následnému exportu dat, zobrazit heatmapy či sakády a fixace apod.

Vzhledem k tomu, že shora uvedené upřesnění zadávací dokumentace je způsobilé ovlivnit okruh potenciálních dodavatelů, prodlužuje zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

S pozdravem

Ivana Choutková