Příloha č. 2 Technická specifikace (Ceník)

Název veřejné zakázky: „UK2LF – Servis vzduchotechniky, chlazení a fancoilů – Budova B a C, opakovaná výzva“

Režim a druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh výběrového řízení: otevřená výzva

Obecné shrnutí technické specifikace

Budova B

- Servis 3ks VZT a sada filtrů do 3 VZT ve strojovně chlazení provádí se  3x ročně

- Servis 51 fancoilů čištění a desinfekce  v budově provádí se 1x ročně

- Servis chlazení včetně revizí úniků HFC provádíme 2x ročně a pravidelná výměna oleje 1x ročně

- Servisní materiál, práce s výměnou, likvidace filtrů, doprava a ostatní servis a údržba

- Servis samostatných 3 klimatizačních jednotek 2x ročně

Budova C

- Servis 76 ks fancoilů čištění a desinfekce  1x ročně

- Výměna HEPA filtrů Sada 21 ks filtrů Macropur  1x ročně

- Servis 7ks VZT 3x ročně a sada filtrů do 7 VZT¨

- 4ks Klimatizace Samsung 4 a 15ks odtahových ventilátorů 1x ročně

- Revize úniků HFC 1x ročně

- Servisní materiál, práce s výměnou, likvidace filtrů, doprava a ostatní servis a údržba

Podrobná specifikace (Rozpracování jednotlivých položek)

| Budova B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Filtry VZT (výměna 1x za 4 měsíce) |  | 1 servis | 1 rok |
| VZT 1, 2, 3 - CIC Hřebec HL25 |  |  |  |
| přívod + odtah | 1 sada | cena | Kč/sada |
| Klimatizace |  | 1 ks | 1 rok |
| Fancoil kazetový - 1 - 4 NP | 51 ks | cena | Kč/ks |
| Daikin RZQ 100 - klima servrovny | 2 ks | cena | Kč/ks |
| Sinop CB - chlazení boxu | 1 ks | cena | Kč/ks |
| Midea - klima servrovny | 1 ks | cena | Kč/ks |
| Celkem klimatizace za 1 rok |  | cena |  |
| Chlazení |  | 1 servis | 1 rok |
| Daikin EWAQ 210 |  |  |  |
| Celkem chlazení a VZT za 1 rok v Kč bez DPH |  | cena |  |
| Celkem chlazení a VZT za 3 roky v Kč bez DPH |  |  |  |
| Budova C |  |  |  |
| Filtry VZT (výměna 1x za 4 měsíce) |  | za 1 servis | za rok |
| VZT 1 - CIC Hřebec HL25 |  |  |  |
| větrání pitevny |  |  |  |
| přívod + odtah | 1 sada | cena | Kč/sada |
| VZT 2 - CIC Hřebec HL4 |  |  |  |
| pitevna IV |  |  |  |
| přívod + odtah | 1 sada | cena | Kč/sada |
| VZT 3 - CIC Hřebec H3.15 |  |  |  |
| šatny |  |  |  |
| přívod + odtah | 1 sada | cena | Kč/sada |
| VZT 6 - CIC Hřebec H2 |  |  |  |
| chodba, knihovna |  |  |  |
| přívod + odtah | 1 sada | cena | Kč/sada |
| VZT 10 - CIC Hřebec HLIO |  |  |  |
| učebny - větrání - 1NP a 2NP |  |  |  |
| přívod + odtah | 1 sada | cena | Kč/sada |
| VZT 11 - CIC Hřebec HL8 |  |  |  |
| laboratoře, digestoře - 3NP a 4 NP |  |  |  |
| přívod + odtah | 1 sada | cena | Kč/sada |
| VZT 18 - CIC Hřebec HL12.5 |  |  |  |
| pracovny, laboratoře, knihovna |  |  |  |
| přívod + odtah | 1 sada | cena | Kč/sada |
| Celkem VZT za 1 rok v Kč bez DPH |  | cena |  |
| Celkem VZT za 3 roky Kč bez DPH |  |  |  |
| Čisté nástavce na přívodu vzduchu (výměna 1x za rok) | ks. | 1 ks | celkem |
| filtrační vložka Macropur M13FS 880 | 8 ks | cena | Kč/ks |
| filtrační vložka Macropur M13FS 1060 | 9 ks | cena | Kč/ks |
| filtrační vložka Macropur M13FS 1060 | 4 ks | cena | Kč/ks |
| Celkem za nástavce za 1 rok bez DPH |  | cena |  |
| Celkem za nástavce za 3 roky bez DPH |  |  |  |
| Odtahové ventilátory (kontrola 2x ročně) | ks |  | celkem |
| 1x káďovna |  |  |  |
| 1x sklad preparátů |  |  |  |
| 1x sociální zařízení 1 NP |  |  |  |
| 2x trafostanice |  |  |  |
| 1x sociální zařízení 3 NP |  |  |  |
| 1x sociální zařízení 4 NP | 15 ks | cena | Kč/ks |
| 1x strojovna chlazení |  |  |  |
| 1x pracovna 3 NP - odsávací rameno |  |  |  |
| 1x pracovna 4 NP - odsávaní skříně |  |  |  |
| 3x pracovny 4 NP - odsávaní skříně |  |  |  |
| 1x pracovna 1 NP |  |  |  |
| 1x sociální zařízení 2 NP |  |  |  |
| Celkem za odtahové ventilátory za 1 rok bez DPH |  | cena |  |
| Celkem za odtahové ventilátory za 3 roky bez DPH |  |  |  |
| Chlazení / klimatizace (kontrola, servis 2xročně) | ks | 1 ks | celkem |
| Fancoil kazetový - učebny 1 NP | 4 ks |  |  |
| Fancoil kazetový - pracovny, laboratoře 3 NP | 29 ks |  |  |
| Fancoil kazetový - pracovny, laboratoře 4 NP | 29 ks |  |  |
| Fancoil kazetový - učebny 2 NP | 14 ks |  |  |
| Samsung Twin systém 1+2 | 1 ks out + 2 ks in |  |  |
| server |  |  |  |
| chladivo R410A - 3 kg |  |  |  |
| Samsung Twin systém 1+2 | 2 ks out + 4 ks in |  |  |
| rozvodna 1 NP a 4 NP |  |  |  |
| chladivo R410A - 3 kg |  |  |  |
| Samsung Multisplit systém 1+2 | 1 ks out + 2 ks in |  |  |
| rozvodny 3 NP |  |  |  |
| chladivo R410A - 3 kg |  |  |  |
| Čištění vnitřní klima jednotky - 2x ročně | 8 ks | cena | Kč/ks |
| Čištění fancoilu - 2x ročně | 76 ks | cena | Kč/ks |
| Dezinfekce vnitřní jednotky - 2x ročně | 8 ks | cena | Kč/ks |
| Dezinfekce fancoilů - 2x ročně | 76 ks | cena | Kč/ks |
| Kontrola těsnosti a servisní prohlídka chladících okruhů - měření parametrů chl. Okruhů dle množství chladiva a ekvivalentu CO2 v zařízení - 1x ročně | 4ks | cena | Kč/ks |
| Čištění kondenzátoru venkovní jednotky - 2x ročně | 4 ks | cena | Kč/ks |
| Celkem za chlazení / klimatizace bez DPH 1 rok |  | cena |  |
| Celkem za chlazení / klimatizace bez DPH za 3 roky |  |  |  |
| Rezerva pro mimořádné události | ks. | 1 ks | celkem |
| Rezerva |  | cena | Kč/ks |
| Celkem za 1 rok bez DPH |  | cena | Kč/ks |
| Celkem za 3 roky bez DPH |  | cena |  |

| Celkem za vše bez DPH (součet zelených kolonek všech tabulek z Technické specifikace - Ceníku) | Kč bez DPH/3 roky |
| --- | --- |