Příloha č. 2 Technická specifikace

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | FAF UK – dodávka HPLC kapalinového chromatografu |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 03 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

| Název poptávaného zboží |  |
| --- | --- |
| HPLC kapalinový chromatograf |  |
| Popis poptávaného zboží – Základní vlastnosti – Minimální požadavky | Dodavatel splňuje / nesplňuje Dopsat ANO / NE |
| - tlaková odolnost systému: min. 70 MPa - čerpadlo (kvarterní gradient) s průtokem od 0,0001 do 10 ml/min - autosampler (+auto-pretreatment): min. 150 pozic pro 2ml vialky - degasser - kolonový termostat (rozmezí teplot od 10 °C nižší než je laboratorní teplota do 100 °C) - UV-VIS detektor s diodovým polem (200–800 nm) - fluorescenční detektor (200–900 nm) - SW pro vyhodnocování analýz - PC (OS Windows11) včetně příslušenství - nářadí pro běžnou údržbu systému - zaškoleni personálu v CZ a EN jazyce |  |
| Požadavek na záruku a servis |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. |  |
| Požadavky na kompatibilitu |  |
| NE |  |

V nabídkové ceně účastník zahrne dopravu k odběrateli, vybalení, instalaci a zprovoznění.

Doba dodání od nabytí účinnosti smlouvy: 8 týdnů