Příloha č. 2 Technická specifikace

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | FAF UK – dodávka citlivého fluorescenčního detektoru ke stávající sestavě HPLC |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 03 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

| Název poptávaného zboží |  |
| --- | --- |
| Citlivý fluorescenční detektor ke stávající sestavě HPLC |  |
| Popis poptávaného zboží – Základní vlastnosti – Minimální požadavky | Dodavatel splňuje / nesplňuje Dopsat ANO / NE |
| Citlivý fluorescenční detektor k HPLC sestavě Zdroj světla xenonová lampa - Rozsah vlnových délek 200 - 750 nm (excitační i emisní) - S/N pozadí (wavelength background)  12000, - Ramanův pík vody S/N  2000, - rychlost sběru dat až 100Hz - možnost simultáního měření více délek současně, možnost skenování -Termostatovaná měřící cela |  |
| Požadavek na záruku a servis |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. |  |
| Požadavky na kompatibilitu |  |
| ANO Fluorescenční detektor musí být plně kompatibilní s HPLC sestavou Prominence (Shimadzu, Japonsko) a schopný být plně řízen softwarem Lab Solutions. |  |

V nabídkové ceně účastník zahrne dopravu k odběrateli, vybalení, instalaci a zprovoznění.