## Příloha č. 5 - Kritéria hod.
Příloha č. 5 dokumentace zadávacího řízení
-
Předloha pro zpracování ceny plnění a dalších kritérií hodnocení
Tabulka pro uvedení nabídkové ceny
Předmět plnění veřejné zakázky | Nabídková cena v Kč bez DPH (doplní účastník)
Dodávka optického zobrazovače, a to včetně všech souvisejících plnění podle zadávací dokumentace | 0
Nabídková cena v Kč bez DPH (zaokrouhlená na 2 desetinná místa) | 0
Tabulka pro uvedení hodnot kritérií kvality - Technická úroveň
Kritérium kvality | Nabízená hodnota (doplní účastník)
Sledování (tracking) vývoje velikosti daného nádoru v čase (kompatibilita opakovaných měření) Učastník uvede, jakou možnost sledování vývoje velikosti daného nádoru v čase umožnuje jím nabízený optický zobrazovač, tj. účastník uvede jednu z těchto dvou možností: 1. bez ohledu na umístění nádorů, nebo 2. jen podkožně rostoucí. | (doplní účastník)
Počet emisních filtrů nebo stupňů spektrofotometrické metody pro rozlišení jednotlivých fluorescenčních markerů či analýzu spekter v rámci 3D zobrazování (dále jen „počet filtrů nebo stupňů“), v rozsahu emise měřené zařízením Účastník uvede nabízený počet filtrů nebo stupňů (nejméně 6). | Požadovaný minimální počet filtrů nebo stupňů (stanovený zadavatelem) | Nabízený počet filtrů nebo stupňů (doplní účastník) |  | Rozdíl mezi nabídnutým počtem filtrů nebo stupňů a požadovaným minimálním počtem filtrů nebo stupňů
| 6 | 0 |  | -6
Minimální nastavitelná velikost zorného pole Účastník uvede nabízenou hodnotu minimální nastavitelné velikosti zorného pole v mm2 (vyšší než 0; nejvýše 5.184 mm2). | Nabízená hodnota minimální nastavitelné velikosti zorného pole (doplní účastník)
0
Počet automaticky vyměnitelných čoček s různým zvětšením Účastník uvede nabízený počet kusů automaticky vyměnitelných čoček s různým zvětšením (nejméně 1). | Požadovaný minimální počet čoček (stanovený zadavatelem) | Nabízený počet čoček (doplní účastník) |  | Rozdíl mezi nabídnutým počtem čoček a požadovaným minimálním počtem čoček
| 1 | 0 |  | -1
Průměr největší čočky před kamerou Účastník uvede nabízenou hodnotu průměru největší čočky před kamerou v mm (nejméně 58 mm). | Požadovaný minimální průměr největší čočky před kamerou v mm (stanovený zadavatelem) | Nabízený průměr největší čočky před kamerou v mm (doplní účastník) |  | Rozdíl mezi nabídnutým průměrem největší čočky před kamerou a požadovaným minimálním průměrem největší čočky před kamerou v mm
| 58 | 0 |  | -58
Tabulka pro uvedení hodnot kritérií kvality - Délka záruční doby nad rámec minimální délky záruční doby požadované zadavatelem
Kritérium kvality | Požadovaná minimální délka záruční doby v celých měsících (stanovená zadavatelem) | Nabízená délka záruční doby (doplní účastník) | Nabízená délka záruční doby (zaokrouhlená na celé měsíce) | Rozdíl mezi nabídnutou délkou záruční doby a požadovanou minimální délkou záruční doby v celých měsících
Délka záruční doby nad rámec minimální délky záruční doby požadované zadavatelem | 12 | 0 | 0 | -12