PŘÍLOHA 5D

POVINNÁ A DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Datum vypracování:

ČERVEN 2024

# POŽADOVANÁ OPATŘENÍ:

Zadavatel vyžaduje návrh a realizaci těchto povinných opatření:

- Služby energetického managementu (služby zahrnující mj. trvalé sledování a vyhodnocování dosahovaných úspor energie v souladu s požadavky IPMVP - Mezinárodního protokolu k měření a verifikaci úspor) po dobu trvání doby garance (10 let) včetně kontroly instalovaného zařízení.

- Modernizace zdroje tepla včetně příslušenství

# DOPORUČENÁ OPATŘENÍ:

Zadavatel doporučuje účastníkům zvážit návrh a realizaci těchto opatření:

- Modernizace osvětlovací soustavy ve společných prostorech (s výjimkou bytových jednotek a vybraných hotelových pokojů), resp. kde nejsou instalovány LED zdroje (např. aula, jídelna ad.)

Soupis stávajícího osvětlení je uveden v příloze 5C_ZD_UK_KaM Krystal_Popis stávajícího stavu

- Instalace IRC v těch místnostech, pro jejichž charakter provozuje toto opatření z hlediska uživatelského komfortu a ekonomické návratnosti smysl

- Instalace FVE na střeše bloku C a E

V případě přetoků do sítě žádáme účastníka, aby počítal s cenou 1,5 Kč bez DPH/1kW.

Zadavatel nepředpokládá návrh opatření stavebního charakteru.