# Příloha č. 1 kupní smlouvy - Požadovaná technická specifikace předmětu plnění

Předmět plnění dodávaný prodávajícím splňuje následující požadavky:

| celotělový pacientský simulátor s realistickou plicní mechanikou | doplňte obchodní název nabízeného zboží |
| --- | --- |
| Popis přístroje a jeho požadované technické parametry/funkce: | Technické parametry nabízeného zboží: Parametry nabízeného zboží musí být řádně vyplněny, tj. musí být uvedeny přímo technické parametry, nabízené zboží apod., nestačí uvést pouze „ano“ či „splňuji“. |
| KARDIO A OBĚHOVÝ SYSTÉM |  |
| Volba EKG (elektrokardiogramu) rytmů ze základní knihovny | Doplňte |
| Auskultace srdečních ozev fonendoskopem | Doplňte |
| Monitoring EKG reálným přístrojem pomocí 4 elektrod | Doplňte |
| Simulované 12-svodové EKG | Doplňte |
| Defibrilace a kardioverze reálným přístrojem s použitím energie do 360 J | Doplňte |
| Zevní kardiostimulace reálným přístrojem s odpovědí pro proudy od 30 mA do 120 mA | Doplňte |
| Oscilometrické měření krevního tlaku reálným přístrojem | Doplňte |
| Auskultační měření krevního tlaku s reálnými pomůckami | Doplňte |
| Palpační místa synchronizovaná s EKG v rozsahu minimálně: karotidy, brachiální, radiální, femorální, podkolenní a na hřbetní tepně nohy | Doplňte |
| Nastavení intenzity pulsu palpačních místo v závislosti na hodnotě krevního tlaku | Doplňte |
| DÝCHÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST |  |
| Simulovaná spontánní dechová aktivita | Doplňte |
| Realistické jednostranné i oboustranné zvedání hrudníku synchronní s dechovou frekvencí | Doplňte |
| Možnost reálného vydechování CO2 (oxid uhličitý) | Doplňte |
| Normální a patologické poslechové fenomény na přední i zadní straně hrudníku | Doplňte |
| Monitorace saturace periferní krve kyslíkem pomocí reálného monitoru | Doplňte |
| Simulace cyanotického pacienta | Doplňte |
| Detekce aktuální polohy hlavy pro intubaci | Doplňte |
| Nastavení obtížné intubace (nelze intubovat a současně lze ventilovat) | Doplňte |
| Laryngospazmu | Doplňte |
| Otok jazyka | Doplňte |
| Trizmus | Doplňte |
| Omezený pohyb krční páteře | Doplňte |
| Zvětšení hltanu | Doplňte |
| Záklon hlavy | Doplňte |
| Zvednutí a předsunutí čelisti | Doplňte |
| Ventilace pomocí masky a křísicího vaku | Doplňte |
| Orotracheální intubace | Doplňte |
| Zajištění dýchacích cesta pomocí laryngeální masky | Doplňte |
| Endotracheální intubace | Doplňte |
| Krikotyreotomie | Doplňte |
| Distenze žaludku | Doplňte |
| VENTILAČNÍ SPECIFIKA |  |
| Integrovaný plnohodnotný simulátor plic uvnitř torza celotělového pacientského simulátoru | Doplňte |
| Nastavitelný odpor v rozsahu min. 3-120 cmH20/l/s | Doplňte |
| Nastavitelná poddajnost v rozsahu min. 5-120 ml/cmH2O | Doplňte |
| Dechová frekvence min. v rozsahu: 0-100 dechů za minutu | Doplňte |
| Dechové úsilí pacienta min. v rozsahu: 0-50 cmH2O | Doplňte |
| Poměr nádechu a výdech 0-100 % | Doplňte |
| Dechový objem min. 750 mililitrů | Doplňte |
| Nastavení pozitivního tlaku na konci výdechu min v rozsahu 0-20 cmH2O | Doplňte |
| Simulace nezávislých odporů pro pravou a levou plíci | Doplňte |
| Simulace nezávislých poddajností pro pravou a levou plíci | Doplňte |
| Použití všech klinicky dostupných ventilačních režimů | Doplňte |
| Ovládání pokročilých ventilačních funkcí je implementováno v ovládacím softwaru simulátoru | Doplňte |
| OČI |  |
| Nastavení rychlosti pohybu očních víček | Doplňte |
| Separátní ovládání pravého a levého očního víčka | Doplňte |
| Přizpůsobení šířky zornic s nastavitelnou reakcí na osvit | Doplňte |
| DALŠÍ FUNKCE |  |
| Intraoseální přístup na holeni | Doplňte |
| Intravenózní porty na pažích | Doplňte |
| Realistická hloubka komprese a odpor při kompresích během KPR (kardio-pulmonální resuscitace) | Doplňte |
| Komprese během KPR generují hmatný puls, křivku krevního tlaku a EKG artefakty | Doplňte |
| Zpětná vazba na kvalitu KPR v reálném čase | Doplňte |
| Simulace krvácení s použitím modulů ran | Doplňte |
| Katetrizace Foleyovým katétrem s reálným uvolněním moči | Doplňte |
| Simulace pocení a vylučování sekretů | Doplňte |
| Poslechová místa v oblasti střev | Doplňte |
| Hlas pacienta prostřednictvím předem nahraných zvukových stop i mluvením lektora během simulace | Doplňte |
| Identifikace léku a dávky automatickým systémem | Doplňte |
| Programovatelné fyziologické odpovědi na intervence | Doplňte |
| Kompatibilita se simulovaným pacientským monitorem nabízeného simulátoru | Doplňte |
| Možnost připojení simulátoru k simulovanému pacientského monitoru pomocí LAN i WiFi | Doplňte |
| Konfigurovatelnost vzhledu, počtu parametrů a alarmů | Doplňte |
| Minimální požadované simulované parametry zobrazené číselnou hodnotou a křivkou (pokud takové zobrazení daný parametr umožňuje): EKG, SpO2, CO2, ABP, CVP, PAP, PCWP, NIBP, TOF, CO, BT | Doplňte |
| 12-svodové EKG | Doplňte |
| Zobrazení rentgenových a vlastních snímků a videí | Doplňte |
| OVLÁDACÍ software |  |
| Součástí dodávky je licence na ovládací SW k simulátoru | Doplňte |