## Trenažer HK kanylace pod UZ
Příloha č. 5a dokumentace zadávacího řízení
-
Specifikace předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky
Trenažér pro ultrazvukem naváděné punkce a kanylace horní končetiny
Trenažer k nácviku punkce a kanylace cév horní končetiny s využitím ultrazvukové navigace. Náhradní vyměnitelné bloky. Požadovány jsou celkem 2 kusy trenažerů a 2 ks náhradních vyměnitelných bloků.
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV/POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Označení (model, seriové číslo apod.): |  | [...doplní účastník...]
Základní parametry - trenažer | Model ve tvaru lidské horní končetiny s částí trupu a krku 2 ks | [...doplní účastník...]
| Náhradní vyměnitelný blok/vložka ke kanylaci pod UZ 2 ks | [...doplní účastník...]
| Anatomické orientační body Barva realistická - věrně simuluje světlou lidskou kůži Vnitřní struktury mají echogenní i mechanické vlastnosti ekvivalentní lidským tkáním Obsahuje relevantní vnitřní cévní struktury: A) žíly: minimálně basilickou a brachiální žílu B) tepny | [...doplní účastník...]
Vlastnosti/funkce | Trenažér musí být možno použít s jakýmkoli ultrasonografickým zařízením. Možnost použití ultrazvuku na horní části hrudníku, která obsahuje horní dutou žílu. Trenažér umožňuje doplnění simulované krve/roztoku do vnitřních struktur. Model musí být omyvatelný. | [...doplní účastník...]
Výuka | Trenažer umožňuje kanylaci periferních žil - v.brachialis, basilica prováděná pod UZ kontrolou Trenažer musí umožňovat nácvik všech technik kanylace tj. zobrazení cévy transverzálně, longitudinálně a šikmo a současné zobrazení jehly v dlouhé nebo v krátké ose. Kanylace je prováděná včetně předdilatace a zavedení PICC katétru Umožňuje provedení celého výkonu tj. punkce žíly, zavedení vodiče, předdilataci a následně zavedení centrálního žilního katétru. | [...doplní účastník...]
Požadavky na materiál | Materiál trenažéru musí být odolný, uzpůsobený pro opakovaný nácvik intervence/punkce jehlou a eventuálním následným zavedením PICC katétru. Realizované opakované intervence/punkce ho nepoškozují. Trenažér umožňuje realizaci nejméně 800 opakování dané intervence bez známek zásadního opotřebení. Samozacelovací schopnost - t.j. po vytažení jehly nebo katétru/kanyly se otvor po vpichu uzavře. | [...doplní účastník...]
Obsah dodávky: | 2x model lidské horní končetiny sloužící k provádění kanylace pod UZ kontrolou 2 x vyměnitelný blok/vložka ke kanylaci pod UZ Alespoň základní množství plnícího roztoku pro zajištění zprovoznění a plné funkčnosti pro každý kus trenažeru. Alespoň 1x lahvička náhradního roztoku min. 200 ml pro každý kus trenažeru transportní obal návod k obsluze v českém jazyce | [...doplní účastník...]
Rozměry a váha simulátoru (stanoveno v návaznosti na stávající prostory a manipulační možnosti) | hmotnost trenažeru do max. 16 kg | [...doplní účastník...]
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název/Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).