## UZ model
Příloha č. 5d dokumentace zadávacího řízení
-
Specifikace předmětu plnění pro část 4 veřejné zakázky
Trenažér pro nácvik ultrazvukem naváděné kanylace
Trenažér pro nácvik ultrazvukem naváděné kanylace - Ultrazvukový trenažer s ultrazvukovou vložkou/epidermální vrstvou, trenažer obsahuje více funkcí v jednom bloku: nervový blok, intravenózní použití, UZ zobrazení kostí, UZ řízená regionální anestezie. Požadovány jsou celkem 4 kusy trenažerů.
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Trenažéru výkonu - kanylace centrální žíly pod UZ
Označení (model, seriové číslo, výrobce apod.): |  | [...doplní účastník...]
Základní parametry - trenažer: | Ultrazvukový model s ultrazvukovou vložkou/epidermální vrstvou s více funkcemi v jednom bloku: 1) nervu - regionální anestezie řízená ultrazvukem s možností ověřit umístění hrotu jehly u nervu 2) Intravenózní použití IV kanylace řízená ultrazvukem (venepunkce a kanylace žíly) Realistická epidermální vrstva - věrně simuluje světlou lidskou kůži | [...doplní účastník...]
Vlastnosti/funkce | Trenažér lze použít s libovolným ultrazvukovým přístrojem vybaveným linerání sondou. Kanylace cévy pod ultrazvukem Injekce tekutiny kolem nervu po UZ navigací Možnost doplnění simulované krve | [...doplní účastník...]
Epidermální vrstva a vnitřní struktury | Obsahuje epidermální vrstvu, simulované cévy, nervový svazek (s okolní tepnou a žílou), frakturu kostí a vrstvy fascie | [...doplní účastník...]
Materiál vložky | Materiál oblasti ke kanylaci musí být odolný, uzpůsobený pro opakovaný nácvik intervence Realizované opakované intervence/punkce ho nepoškozují. Trenažér umožňuje realizaci nejméně 800 opakování dané intervence bez známek zásadního opotřebení. Samozacelovací schopnost - t.j. po vytažení jehly se otvor po vpichu uzavře. | [...doplní účastník...]
Obsah dodávky: | 4 ks Ultrazvukový výcvikový model s ultrazvukovou vložkou/epidermální vrstvou Pro intravenozní použití alespoň základní množství plnícího roztoku pro zajištění zprovoznění a plné funkčnosti každého kusu trenažeru. Alespoň 1x lahvička náhradního roztoku min. 200 ml pro každý kus trenažeru. Pouzdro/obal pro každý kus trenažeru Návod k obsluze v českém jazyce | [...doplní účastník...]
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název/Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).