## Laboratorní materiál
Laboratorní materiál 03/2025 - část 2
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne nabytí účinnosti smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Baňka Schlenkova kulatá se skleněným postranním kohoutem | 3 | ks | Baňka dle Schlenka s kulatým dnem a zábrusem o objemu 50 ml. Zábrus je NZ 29/32 (plášť). Kohout je skleněný, zábrusový (nebo teflonový) a má vrtaný otvor o průměru 2,5 mm. | 8 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | RNDr. Václav Pflégr, Ph.D. Tel.: 495 067 668 e-mail: pflegrv@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
2 | Baňka Schlenkova kulatá se skleněným postranním kohoutem | 3 | ks | Baňka dle Schlenka s kulatým dnem a zábrusem o objemu 50 ml. Zábrus je NZ 14/23 (plášť). Kohout je skleněný, zábrusový (nebo teflonový) a má vrtaný otvor o průměru 2,5 mm. | 8 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | RNDr. Václav Pflégr, Ph.D. Tel.: 495 067 668 e-mail: pflegrv@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
3 | Baňka Schlenkova kulatá se skleněným postranním kohoutem | 3 | ks | Baňka dle Schlenka s kulatým dnem a zábrusem o objemu 100 ml. Zábrus je NZ 29/32 (plášť). Kohout je skleněný, zábrusový (nebo teflonový) a má vrtaný otvor o průměru 2,5 mm. | 8 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | RNDr. Václav Pflégr, Ph.D. Tel.: 495 067 668 e-mail: pflegrv@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
4 | Baňka Schlenkova kulatá se skleněným postranním kohoutem | 3 | ks | Baňka dle Schlenka s kulatým dnem a zábrusem o objemu 100 ml. Zábrus je NZ 14/23 (plášť). Kohout je skleněný, zábrusový (nebo teflonový) a má vrtaný otvor o průměru 2,5 mm. | 8 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | RNDr. Václav Pflégr, Ph.D. Tel.: 495 067 668 e-mail: pflegrv@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
5 | Zátka z buničité vaty | 1 | bal. | Klasické buničinové zátky pro Erlenmeyerovy baňky. Horní průměr cca 35 mm, dolní průměr cca 31 mm. Výška cca 63 mm. Balení obsahuje 100 ks. Velikost balení není povinná, pouze celkový počet zátek. | 8 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | RNDr. Václav Pflégr, Ph.D. Tel.: 495 067 668 e-mail: pflegrv@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
6 | Pipeta sklopná skleněná - špaček | 2 | ks | Pipeta pro opakované dávkování jednoho konkrétního objemu. Dávkovaný objem je 25 ml. NZ je 29/32. Baňka k pipetě nemusí být součástí balení. | 8 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | RNDr. Václav Pflégr, Ph.D. Tel.: 495 067 668 e-mail: pflegrv@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
7 | TLC destičky | 5 | bal. | TLC destičky o rozměru 2,5 x 7,5 cm. SF je silikagel pojený sádrou. S fluorescenčním indikátorem pro 254 nm. Balení obsahuje 200 ks. | 8 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | RNDr. Václav Pflégr, Ph.D. Tel.: 495 067 668 e-mail: pflegrv@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
8 | Pasteurovy pipety | 5 | bal. | Pasteurovy pipety z polyethylenu, pro dávkovaný objem 7 ml, extra dlouhá špička, nesterilní, 100 ks v balení. | 8 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | RNDr. Václav Pflégr, Ph.D. Tel.: 495 067 668 e-mail: pflegrv@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
9 | Hadice silikonová | 15 | metr | Čirá hadička ze silikonové gumy. Vnitřní průměr je 0,7 cm. Hadice musí být dodána vcelku. | 8 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | RNDr. Václav Pflégr, Ph.D. Tel.: 495 067 668 e-mail: pflegrv@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
10 | Mikrozkumavka Safe-Lock | 2 | bal. | Mikrozkumavka typu Eppendorf, uzávěr Safe-Lock. Nesterilní, zhotovená z čirého polypropylenu (nesmějí být mléčně bílé). Objem je 2 ml. Balení obsahuje 1000 ks (nebo 2x500 ks) | 8 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | RNDr. Václav Pflégr, Ph.D. Tel.: 495 067 668 e-mail: pflegrv@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
11 | Otvírač mikrozkumavek | 3 | ks | Pro snadné otevírání mikrozkumavek typu Eppendorf od 0,5 do 2,0 ml. | 8 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | RNDr. Václav Pflégr, Ph.D. Tel.: 495 067 668 e-mail: pflegrv@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
12 | Kapesníčky papírové | 15 | bal. | Krepované, dobře sající, odolné vůči rozpouštědlům, nechlupatící kapesníky z celulózy. Jsou v složeny v krabičce odkud se vytahují tak, že s potáhnutím se nabízí další kapesník. V krabičce je alespoň 150 ks kapesníků. | 8 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | RNDr. Václav Pflégr, Ph.D. Tel.: 495 067 668 e-mail: pflegrv@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
13 | Kartáč na baňky | 5 | ks | Univerzální kartáč se sklopnou hlavicí a dřevěnou rukojetí vhodný na čištění nádob s kulatým dnem. Stětiny jsou přírodní, rukojeť dřevená. Rozměry hlavice jsou 20 x 22 x 45 mm. Typově dle nákresu: | 8 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | RNDr. Václav Pflégr, Ph.D. Tel.: 495 067 668 e-mail: pflegrv@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
14 | Jehly injekční | 2 | bal. | Průměr 1,2 mm x délka 40 mm. Kód růžová. Sterilní, jednotlivě balené. Balení obsahuje 100 ks. | 8 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | RNDr. Václav Pflégr, Ph.D. Tel.: 495 067 668 e-mail: pflegrv@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
15 | Kolona chromatografická | 2 | ks | Kolona chromatografická skleněná, s fritou S0 nebo S1.Má kohout s PTFE kladívkem (vrtání 2,5 mm). Délka je 20 cm, vnitřní průměr 3 cm. Opatřena NZ 29/32 typu plášť. | 8 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | RNDr. Václav Pflégr, Ph.D. Tel.: 495 067 668 e-mail: pflegrv@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
16 | Kolona chromatografická | 2 | ks | Kolona chromatografická skleněná, s fritou S0 nebo S1.Má kohout s PTFE kladívkem (vrtání 2,5 mm). Délka je 30 cm, vnitřní průměr 3 cm. Opatřena NZ 29/32 typu plášť. | 8 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | RNDr. Václav Pflégr, Ph.D. Tel.: 495 067 668 e-mail: pflegrv@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
17 | Kolona chromatografická | 1 | ks | Kolona chromatografická skleněná, s fritou S0 nebo S1.Má kohout s PTFE kladívkem (vrtání 2,5 mm). Délka je 75 cm, vnitřní průměr 6 cm. Opatřena NZ 29/32 typu plášť. | 8 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | RNDr. Václav Pflégr, Ph.D. Tel.: 495 067 668 e-mail: pflegrv@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
18 | Nuč | 5 | ks | Nuč skleněná s destičkou z porézního skla (fritou). Frita má porozitu S4 (tj. P16). Průměr frity je 4 cm. Výška celého nástroje je cca 165 cm (+/- 2 cm) | 8 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | RNDr. Václav Pflégr, Ph.D. Tel.: 495 067 668 e-mail: pflegrv@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
19 | Nuč | 7 | ks | Nuč skleněná s destičkou z porézního skla (fritou). Frita má porozitu S4 (tj. P16). Průměr frity je 3 cm. Výška celého nástroje je cca 140 cm (+/- 2 cm) | 8 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | RNDr. Václav Pflégr, Ph.D. Tel.: 495 067 668 e-mail: pflegrv@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
20 | Kopisť s mikrolžičkou | 20 | ks | Kopisť s mikrolžičkou z nerezové oceli (na jednom konci je malá lžička a na druhém konci je sploštění). Délka nástroje je 15-20 cm. | 8 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | RNDr. Václav Pflégr, Ph.D. Tel.: 495 067 668 e-mail: pflegrv@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
21 | Komora pro vyvíjení TLC | 2 | ks | Komůrka pro vyvíjení TLC chromatogramu, je u paty dělená na dvě části (twin-trough). Komůrka je skleněná, víčko je skleněné nebo kovové. Rozměr komůrky je 20 cm na délku a 10 cm na výšku. | 8 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | RNDr. Václav Pflégr, Ph.D. Tel.: 495 067 668 e-mail: pflegrv@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
22 | Baňka varná s kulatým dnem | 10 | ks | Baňka varná s kulatým dnem, obsah je 50 ml, s NZ 29/32. | 8 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | RNDr. Václav Pflégr, Ph.D. Tel.: 495 067 668 e-mail: pflegrv@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
23 | Baňka varná s kulatým dnem | 10 | ks | Baňka varná s kulatým dnem, obsah je 100 ml, s NZ 29/32. | 8 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | RNDr. Václav Pflégr, Ph.D. Tel.: 495 067 668 e-mail: pflegrv@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
24 | Odměrný válec | 1 | ks | Odměrný válec skleněný, kalibrovaný na 500 ml s výlevkou. Třída přesnosti A. Vysoký nebo nízký tvar. | 8 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | RNDr. Václav Pflégr, Ph.D. Tel.: 495 067 668 e-mail: pflegrv@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
25 | Box na nebezpečný odpad | 20 | ks | Nádoba na nebezpečný odpad, z recyklovaného polypropylenu. Má slot pro odstraňování jehel z injekčních stříkaček odtržením a velký otvor na vhazování dalších předmětů. Naplněná se dá permanentně uzavřít. Rozměry nádoby jsou 292×195×353 mm. Objem je 13 litrů. Dodává se včetně víka, v nesloženém stavu a víko je vyvedeno v návěstní žluté barvě. | 8 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | RNDr. Václav Pflégr, Ph.D. Tel.: 495 067 668 e-mail: pflegrv@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
26 | Balónky pipetovací (dudlíky) | 1 | bal. | Zhotovené z přírodního latexu, pro Pasteurovy a malé pipety a lékařská počítadla kapek. Objem je 2 ml. Balení obsahuje cca 70 ks +/- 10 balonků. | 8 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | RNDr. Václav Pflégr, Ph.D. Tel.: 495 067 668 e-mail: pflegrv@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
27 | Lapač kapek | 2 | ks. | Lapač kapek s dvěma NZ 29/32 (jádro i plášť) | 8 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | RNDr. Václav Pflégr, Ph.D. Tel.: 495 067 668 e-mail: pflegrv@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
28 | Adaptér s kohoutem (nástavec s kohoutem) | 5 | ks. | Adaptér z duranového skla s NZ 29/32 (jádro), kohoutek je skleněný. Ustí trubičky je zakončeno olivkou. Trubička je vůči zábrusu postavená do úhlu 90°. Kohout musí na trubičku navazovat přesně tak, jako je na obrázku (kohout nesmí být přitavený k zábrusové části přes další trubičku) | 8 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | RNDr. Václav Pflégr, Ph.D. Tel.: 495 067 668 e-mail: pflegrv@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0