## Laboratorní přístroje
Laboratorní přístroje (DDHM) 01/2025 část 1
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne nabytí účinnosti smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Mikropipeta s nastavitelným objemem 100 – 1000 µl | 2 | ks | Jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 100 – 1000 µl (krokovatelná po 1 µl), plně autoklávovatelná, odolné vůči nárazu, působení běžných chemikálií i UV záření. Odpružený kónus špičky pro potřebu min. síly k upevnění špiček, nízká síla pro odhození špičky. Barevné rozlišení podmínkou (kombinace modrá, šedá). Výrobek musí splnit normu ISO 8655. Dokonalá kompatibilita se stávajícím vybavením, tzn. špičkami epTIPS a s otočným stojanem na 6 pipet, podmínkou. | 4 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | Miloslav Macháček, 495 067 588, machamil@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
2 | Mikropipeta s nastavitelným objemem 2 – 20 µl | 3 | ks | Jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 2 – 20 µl (krokovatelná po 0,02 µl), plně autoklávovatelná, odolné vůči nárazu, působení běžných chemikálií i UV záření. Odpružený kónus špičky pro potřebu min. síly k upevnění špiček, nízká síla pro odhození špičky. Barevné rozlišení podmínkou (šedá). Výrobek musí splnit normu ISO 8655. Dokonalá kompatibilita se stávajícím vybavením, tzn. špičkami epTIPS (0,1 – 20 µl) a s otočným stojanem na 6 pipet, podmínkou. | 4 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | Miloslav Macháček, 495 067 588, machamil@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 04 |  | 0
3 | 12-kanálová mikropipeta s nastavitelným objemem 30 – 300 µl | 1 | ks | 12-kanálová pipeta s nastavitelným objemem 3 – 300 µl (krokovatelná po 0,2 µl), plně autoklávovatelná, odolné vůči nárazu, působení běžných chemikálií i UV záření. Odpružený kónus špičky pro potřebu min. síly k upevnění špiček, nízká síla pro odhození špičky. Barevné rozlišení podmínkou (kombinace oranžová, šedá). Výrobek musí splnit normu ISO 8655. Dokonalá kompatibilita se stávajícím vybavením, tzn. špičkami epTIPS (20 – 300 µl), podmínkou. | 4 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | Miloslav Macháček, 495 067 588, machamil@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
4 | 24-kanálová mikropipeta s nastavitelným objemem 1 – 20 µl | 1 | ks | 24-kanálová pipeta k pipetování do 384-jamkových destiček, s nastavitelným objemem 1 – 20 µl, plně autoklávovatelná, odolné vůči nárazu, působení běžných chemikálií i UV záření. Odpružený kónus špičky pro potřebu min. síly k upevnění špiček, nízká síla pro odhození špičky. Barevné rozlišení podmínkou (kombinace světle růžová, šedá). Výrobek musí splnit normu ISO 8655. Dokonalá kompatibilita se stávajícím vybavením, tzn. špičkami epTIPS 384(0,1 – 20 µl), podmínkou. | 4 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | Miloslav Macháček, 495 067 588, machamil@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
5 | 24-kanálová mikropipeta s nastavitelným objemem 5 – 100 µl | 1 | ks | 24-kanálová pipeta k pipetování do 384-jamkových destiček, s nastavitelným objemem 5 – 100 µl, plně autoklávovatelná, odolné vůči nárazu, působení běžných chemikálií i UV záření. Odpružený kónus špičky pro potřebu min. síly k upevnění špiček, nízká síla pro odhození špičky. Barevné rozlišení podmínkou (kombinace světle žlutá, šedá). Výrobek musí splnit normu ISO 8655. Dokonalá kompatibilita se stávajícím vybavením, tzn. špičkami epTIPS 384(5 – 100 µl), podmínkou. | 4 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | Miloslav Macháček, 495 067 588, machamil@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0