## Laboratorní materiál
Laboratorní materiál 06/2025 - část 2
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne nabytí účinnosti smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Bürkerova komůrka se svorkami | 1 | ks | Bürkerova komůrka se svorkami, k počítání buněk. Vyrobeno podle DIN 12 847, v balení včetně 2 krycích skel hemocytometru. Vzor obsahující 9 velkých čtverců po 1 mm². Každý velký čtverec je rozdělen dvojitými čarami (po 0,05 mm) na 16 skupinových čtverců o straně 0,2 mm. Dvojité čáry z miničtverců o ploše 0,0025 mm². | 3 |  | ANO | Předaplikační výzkum léčiv pro onkologická onemocnění a pro prevenci a léčbu jimi navozených závažných komplikací (OncoPharm), reg. č. CZ.02.01.01/00/23_021/0008442 | Jan Kubeš, 495 067 585, kubesja1@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
2 | Krycí sklíčka k hemocytometru | 1 | bal. | Krycí sklíčka k hemocytometru (kompatibilní s Bürkerovou počítací komůrkou) z borosilikátového skla, rozměry 20 mm × 26 mm × 0.4 mm. 100 ks v bal. | 3 |  | ANO | Předaplikační výzkum léčiv pro onkologická onemocnění a pro prevenci a léčbu jimi navozených závažných komplikací (OncoPharm), reg. č. CZ.02.01.01/00/23_021/0008442 | Jan Kubeš, 495 067 585, kubesja1@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
3 | Nylonové vložky do rukavic | 2 | bal. | poloprsté nepotažené nylonové vložky do rukavic (bez konečků prstů), určené na opakované používání, pratelné, obouruční, velikost M. Balené po 20-25 kusů/ balení. | 3 |  | ANO | Předaplikační výzkum léčiv pro onkologická onemocnění a pro prevenci a léčbu jimi navozených závažných komplikací (OncoPharm), reg. č. CZ.02.01.01/00/23_021/0008442 | Jan Kubeš, 495 067 585, kubesja1@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
4 | Sérologické pipety | 4 | bal. | Sérologické pipety o objemu 10 mL, transparentní, jednorázové, sterilní, jednotlivě balené, pyrogen-free, se značenou reverzní i přímou stupnicí. Konec pipety opatřen filtrem proti přetečení pipety. Špička pipety je hladká, jednolitá (ne lepená či skládaná), bez příčného svaru. Kompatibilné s pipetorem značky Eppendorf alebo Integra. | 3 |  | ANO | Předaplikační výzkum léčiv pro onkologická onemocnění a pro prevenci a léčbu jimi navozených závažných komplikací (OncoPharm), reg. č. CZ.02.01.01/00/23_021/0008442 | Jan Kubeš, 495 067 585, kubesja1@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
5 | Stojánek a krabička "2 v 1" pro 96 (8 x 12) mikrozkumavek | 3 | ks | Oboustranný stojánek pro 0,5ml, 1,5/2ml mikrozkumavky s alfanumerickým popisem pozic. Stojánek obsahuje 8 × 12 otvorů pro 0,5ml mikrozkumavky z jedné strany, 8 × 12 otvorů pro 1,5/2ml mikrozkumavky z druhé strany a průhledné zacvakávací víčko s velkou popisovací plochou. Preferenčně jednotlivé kusy v různých barvách, ale není podmínkou. | 3 |  | ANO | Předaplikační výzkum léčiv pro onkologická onemocnění a pro prevenci a léčbu jimi navozených závažných komplikací (OncoPharm), reg. č. CZ.02.01.01/00/23_021/0008442 | Jan Kubeš, 495 067 585, kubesja1@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
6 | Oboustranný stojánek pro zkumavky a mikrozkumavky | 3 | ks | Oboustranný stojánek pro 80 zkumavek o průměru 10 až 12 mm (zkumavky 10 × 75 mm a 12 × 75 mm, zamražovací zkumavky 1 až 5 ml, mikrozkumavky 1,5 a 2,0 ml a mikrozkumavky se šroubovacími víčky 0,5 1,5 a 2,0 ml) a 60 mikrozkumavek 0,2 a 0,5 ml. | 3 |  | ANO | Předaplikační výzkum léčiv pro onkologická onemocnění a pro prevenci a léčbu jimi navozených závažných komplikací (OncoPharm), reg. č. CZ.02.01.01/00/23_021/0008442 | Jan Kubeš, 495 067 585, kubesja1@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
7 | 384-jamkové destičky s plochým dnem, bílé | 2 | bal. | Bílé 384-jamkové destičky s plochým dnem, víkem a čistým dnem. Pracovní objem jamky pro 15 – 110 µl. Kompatibilní s přístroji a softwarem tecan k měření vzorků v destičkách (stávající vybavení). 40 ks destiček v balení. | 3 |  | ANO | Předaplikační výzkum léčiv pro onkologická onemocnění a pro prevenci a léčbu jimi navozených závažných komplikací (OncoPharm), reg. č. CZ.02.01.01/00/23_021/0008442 | Jan Kubeš, 495 067 585, kubesja1@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
8 | 384-jamkové destičky s plochým dnem, černé | 3 | bal. | Černé 384-jamkové destičky s plochým dnem, víkem a čistým dnem. Pracovní objem jamky pro 15 – 110 µl. Kompatibilní s přístroji a softwarem tecan k měření vzorků v destičkách (stávající vybavení). 40 ks destiček v balení. | 3 |  | ANO | Předaplikační výzkum léčiv pro onkologická onemocnění a pro prevenci a léčbu jimi navozených závažných komplikací (OncoPharm), reg. č. CZ.02.01.01/00/23_021/0008442 | Jan Kubeš, 495 067 585, kubesja1@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
9 | sklenená láhev se šroubovacím víčkem | 1 | ks | láhev z borosilikátového skla o objemu 2L, s čitelnou stupnicí objemu, autoklávovatelná, se šroubovacím polypropylénovým víčkem vylévacím kroužkem. Vyrobeno podle DIN ISO 4796. | 3 |  | ANO | Předaplikační výzkum léčiv pro onkologická onemocnění a pro prevenci a léčbu jimi navozených závažných komplikací (OncoPharm), reg. č. CZ.02.01.01/00/23_021/0008442 | Jan Kubeš, 495 067 585, kubesja1@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
10 | sklenená láhev se šroubovacím víčkem | 2 | ks | láhev z borosilikátového skla o objemu 1L, s čitelnou stupnicí objemu, autoklávovatelná, se šroubovacím polypropylénovým víčkem vylévacím kroužkem. Vyrobeno podle DIN ISO 4796. | 3 |  | ANO | Předaplikační výzkum léčiv pro onkologická onemocnění a pro prevenci a léčbu jimi navozených závažných komplikací (OncoPharm), reg. č. CZ.02.01.01/00/23_021/0008442 | Jan Kubeš, 495 067 585, kubesja1@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
11 | sklenená láhev se šroubovacím víčkem | 3 | ks | láhev z borosilikátového skla o objemu 0.5L, s čitelnou stupnicí objemu, autoklávovatelná, se šroubovacím polypropylénovým víčkem vylévacím kroužkem. Vyrobeno podle DIN ISO 4796. | 3 |  | ANO | Předaplikační výzkum léčiv pro onkologická onemocnění a pro prevenci a léčbu jimi navozených závažných komplikací (OncoPharm), reg. č. CZ.02.01.01/00/23_021/0008442 | Jan Kubeš, 495 067 585, kubesja1@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
12 | Počítací komůrky pro automatickou počítačku buněk Countess | 1 | bal. | Jednorázová sklíčka určená pro počítání buněk na automatické počítačce buněk Countess (stávající vybavení, kompatibilita nutná), 2 komůrky na každém sklíčku. 50 sklíček v balení. | 3 |  | ANO | Předaplikační výzkum léčiv pro onkologická onemocnění a pro prevenci a léčbu jimi navozených závažných komplikací (OncoPharm), reg. č. CZ.02.01.01/00/23_021/0008442 | Jan Kubeš, 495 067 585, kubesja1@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
13 | Vialky, 20 ml | 1 | bal. | Soupravy injekčních lahviček, přesný závit, magnetické | 3 |  | ANO | Předaplikační výzkum léčiv pro onkologická onemocnění a pro prevenci a léčbu jimi navozených závažných komplikací (OncoPharm), reg. č. CZ.02.01.01/00/23_021/0008442 | Lucie Cahlikova, 495 067 311, cahlikova@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
14 | PCR destičky | 50 | ks | PCR destičky, baleno po 5 popřípade po 10 ks, Standard well (0.2 ml), No-Skirted, Flat top, Notch at A12, Endotoxin -free DNase/RNase free, kompatibilita s přístrojem QuantStudio6Flex podmínkou | 3 |  | ANO | Předaplikační výzkum léčiv pro onkologická onemocnění a pro prevenci a léčbu jimi navozených závažných komplikací (OncoPharm), reg. č. CZ.02.01.01/00/23_021/0008442 | Eva Novotná, 495 067 462, eva.novotna@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
15 | Stojánek pro zkumavky s víkem | 1 | bal. | 96-jamkový oboustranný stojánek na zkumavky, z jedné strany vhodný pro zkumavky 0,5 ml, z druhé strany pro zkumavky 1,5 a 2 ml, rozměr jamky cca 12 mm průměr (vhodné i pro vialky HPLC), autoklávovatelný, materiál polypropylen, transparentní víko, ergonomické boční rukojeti, velikost přibližně 213 x 26 x 114 mm, 5 ks/v balení (celkem 5 ks, každý kus může být případně balen jednotlivě) | 3 |  | ANO | Předaplikační výzkum léčiv pro onkologická onemocnění a pro prevenci a léčbu jimi navozených závažných komplikací (OncoPharm), reg. č. CZ.02.01.01/00/23_021/0008442 | Eva Novotná, 495 067 462, eva.novotna@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
16 | Lahev GL45 5000 mL, modré víčko a vyl. kroužek | 10 | kus | borosilikátové sklo, vhodné také jako zásobní lahve pod dávkovače a digitální byrety; s modrým víčkem a vylévacím kroužkem, sterilizovatelné do 140°C | 3 |  | ANO | Předaplikační výzkum léčiv pro onkologická onemocnění a pro prevenci a léčbu jimi navozených závažných komplikací (OncoPharm), reg. č. CZ.02.01.01/00/23_021/0008442 | Lucie Cahlikova, 495 067 311, cahlikova@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
17 | Kádinka vysoká 600 mL, 10 ks | 4 | balení (10 ks) | borosilikátové sklo, balení 10 ks | 3 |  | ANO | Předaplikační výzkum léčiv pro onkologická onemocnění a pro prevenci a léčbu jimi navozených závažných komplikací (OncoPharm), reg. č. CZ.02.01.01/00/23_021/0008442 | Lucie Cahlikova, 495 067 311, cahlikova@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
18 | Kádinka vysoká 1000 mL, 10 ks | 1 | balení (10 ks) | borosilikátové sklo, balení 10 ks | 3 |  | ANO | Předaplikační výzkum léčiv pro onkologická onemocnění a pro prevenci a léčbu jimi navozených závažných komplikací (OncoPharm), reg. č. CZ.02.01.01/00/23_021/0008442 | Lucie Cahlikova, 495 067 311, cahlikova@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0