SÍŤOVÁNÍ NOVÉ USTŘEDNY EPS NA BLOKU BI NA STÁVAJÍCÍ ÚSTŘEDNY BLOKU BII A BIII

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce: | **UK KaM - Síťování ústředen EPS** | | | | | | |
| Místo plnění: | |  | | --- | | **Kolej Hvězda** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| http://ebc.mywac.cz/kv/Main/images/nic.gifhttp://ebc.mywac.cz/kv/Main/images/nic.gifhttp://ebc.mywac.cz/kv/Main/images/nic.gifhttp://ebc.mywac.cz/kv/Main/images/nic.gifhttp://ebc.mywac.cz/kv/Main/images/nic.gifhttp://ebc.mywac.cz/kv/Main/images/nic.gifhttp://ebc.mywac.cz/kv/Main/images/nic.gifhttp://ebc.mywac.cz/kv/Main/images/nic.gifhttp://ebc.mywac.cz/kv/Main/images/nic.gif   |  | | --- | | **Popis** | | **Jednotka** | **Množství** | |  | | --- | | **J. cena materiálu** | | **Materiál celkem** | **J. cena montáže** | **Montáž celkem** | **Celková cena mat. a montáž** |
| **Systémové komponenty EPS** |  |  |  |  |  |  | **22 490,0 Kč** |
| Síťová deska TLI800EN. K síťovému propojení ústředen ZETTLER Expert. | ks | 3 | 8 745,0 Kč | 26 235,0 Kč | 2 500,0 Kč | 7 500,0 Kč | 33 735,0 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Elektroinstalační a podružný materiál** |  |  |  |  |  |  | **41 022,8 Kč** |
| Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN | m | 644 | 25,4 Kč | 16 357,0 Kč | 12,0 Kč | 7728.0 Kč | 24 085,0 Kč |
| Kabelové příchytky se zachováním fce při požáru dle ZP27/2008 | m | 2146 | 15,0 Kč | 32 190,0 Kč | 12,0 Kč | 25752,0 Kč | 5 7942,0 Kč |
| http://ebc.mywac.cz/kv/Main/images/nic.gif   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pomocné práce** |  |  |  |  |  |  | **12 925,0 Kč** |
| Bourací a stavební přípomoce | hod | 5 | 0,0 Kč | 0,0 Kč | 300,0 Kč | 1 500,0 Kč | 1 500,0 Kč |
| Úklidové práce | hod | 2 | 0,0 Kč | 0,0 Kč | 300,0 Kč | 600,0 Kč | 600,0 Kč |
| Oživení a konfigurace systému | clk | 1 | 0,0 Kč | 0,0 Kč | 9 000,0 Kč | 9 000,0 Kč | 9 000,0 Kč |
| Průraz v cihelném zdivu do tl. 300 mm | clk | 5 | 0,0 Kč | 0,0 Kč | 185,0 Kč | 925,0 Kč | 925,0 Kč |
| Průraz v cihelném zdivu od tl. 750 mm | clk | 2 | 0,0 Kč | 0,0 Kč | 450,0 Kč | 900,0 Kč | 900,0 Kč |
| Pomocné práce technika | hod | 5 | 0,0 Kč | 0,0 Kč | 350,0 Kč | 1750,0 Kč | 1 750,0 Kč |
| Pomocný materiál | clk | 1 | 1 500,0 Kč | 1 500,0 Kč | 0,0 Kč | 0,0 Kč | 1 500,0 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| http://ebc.mywac.cz/kv/Main/images/nic.gifhttp://ebc.mywac.cz/kv/Main/images/nic.gif   |  | | --- | | **Vedlejší rozpočtové náklady** | |  |  |  |  |  |  | **1 512,0 Kč** |
| Doprava | km | 168 | 9,0 Kč | 1 512,0 Kč | 0,0 Kč | 0,0 Kč | 1 512,0 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Celkem bez DPH** |  |  |  |  |  |  | **Kč** |