## vv
Stavba: | UK - KAM REKONSTRUKCE KOLEJ HVĚZDA BLOK A1 - 07/2015
ZVONÍČKOVA 5, PRAHA 6
Název obj.: | Elektroinstalace | EPS
CENA CELKEM bez DPH:
Stavební úprava - Na Bělidle 11
Slaboproudé rozvody |  |  |  |  | Celkem:
Číslo pol: |  | Popis konstrukcí a prací | m.j. | počet m.j.
| Rozváděče | EPS - elektrická požární signalizace D+M |  |  | dodávka | montáž | Celkem
1 |  | ústředna EPS ZETTLER Expert včetněovládacího panelu, napájecího zdroje a akubaterií, síťové desky, SW, komplet | kpl | 1 |  |  | 0
2 |  | Externí tablo obsluhy ZETTLER | ks | 1 |  |  | 0
3 |  | napojení na novou ústřednu EPS ZETTLER Expert a externí tablo , včetně ovládacího panelu, síťové desky, SW, komplet | ks | 1 |  |  | 0
4 |  | Vstupně-výstupní moduly, pro celkem 7 výstupů pro sirény, a 4 výstupy pro ovládání návazných zařízení na 230V, včetně krabiček, komplet | kpl | 1 |  |  | 0
5 |  | Napájecí zdroj pro vstupně-výstupní moduly, včetně krabičky a záložních baterií, komplet | kpl | 1 |  |  | 0
6 |  | Opticko-kouřový hlásič ZETTLER včetně patice a instalačního materiálu | ks | 139 |  |  | 0
7 |  | Teplotní hlásič ZETTLER včetně patice a instalačního materiálu | ks | 49 |  |  | 0
8 |  | Tlačítkový hlásič EPS | ks | 8 |  |  | 0
9 |  | siréna ZETTLER s blikačem | ks | 14 |  |  | 0
10 |  | Kabel EPS pro kruhové linky hlásičů JB-Y(St)Y 1x2x0,8 | m | 1985 |  |  | 0
11 |  | Kabel EPS pro sirény JCXFE-V180 1x2x0,8 se zachováním funkce při požáru | m | 525 |  |  | 0
12 |  | Kabel EPS pro kruhové linky releových modulů JE-H(St)H-V180 2x2x0,8 | m | 200 |  |  | 0
13 |  | Kabel EPS pro externí tablo JE-H(St)H Bd FE 180 / E 90 4x2x,8 | m | 60 |  |  | 0
14 |  | Ohebná elektroinstalační trubka Ø32mm bezhalogenové provedení, barva bílá | m | 120 |  |  | 0
15 |  | Kabelové příchytky se zachováním funkce při požáru dle ZP27/2008, pro jeden kabel pr. 7-12mm, včetně turbo šroubu do betonu nebo samořezného šroubku do oceloplechu (poměr 50:50) | ks | 840 |  |  | 0
16 |  | Kabelové příchytky se zachováním funkce při požáru dle ZP27/2008, pro dva kabely pr. 7-12mm, včetně turbo šroubu do betonu nebo samořezného šroubku do oceloplechu (poměr 50:50) | ks | 525 |  |  | 0
17 |  | Drobný nespecifikovaný materiál | kpl | 1 |  |  | 0
18 |  | Servisní set pro pravidelné zkoušky EPS dle ČSN | kpl | 1 |  |  | 0
19 |  | Přípomocné práce - sekání, vrtání, požární ucpávky, začišťování, zednické přípomoce | kpl | 1 |  |  | 0
20 |  | Dodavatelská část - zapojení, oživení, revize, školení obsluhy | kpl | 1 |  |  | 0
21 |  | Revize | kpl | 1 |  |  | 0
| Rozváděče | Ostatní |  |  | dodávka | montáž | Celkem
22 |  | Dodavatelská dokumentace | kpl | 1 |  |  | 0
23 |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  |  | 0
24 |  | Doprava | kpl | 1 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Vypracoval: |  | Ing. Michal Žůrek
Jaroslav Šebek, S71

## List1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124