## Simulátor_dětský pacient
Příloha č. 5c dokumentace zadávacího řízení
-
Specifikace předmětu plnění pro část 3 veřejné zakázky
Pacientský simulátor dětského pacienta v předškolním věku s bezdrátovým ovládáním
Celotělový simulátor s bezdrátovým ovládáním realisticky představuje dětského pacienta v předškolním věku (pětileté dítě). Tento simulátor slouží k nácviku vyšetřovacích metod a poskytování pediatrické péče na všech úrovních, dále nácvik komunikace a klinického vyšetření. Simulátor umožňuje získání potřebné zručnosti a dovedností při řešení pediatrických diagnóz i komplikovaných nebo život ohrožujících situací při poskytování péče o dětské pacienty. Systém je tvořen vzájemně propojenými a kompatibilními částmi, a to ovládací/řídící jednotky - tablet nebo notebook s předinstalovaným systémem je dodán spolu se simulátorem s předem naprogramovanými scénáři praktické simulační výuky, s možností sledování simulace přes monitor a s možností tréninku kvality resuscitace). Systém dále zahrnuje celotělový model dětského pacienta předškolního věku s realistickými emocemi, reálnými pacientskými monitory a senzory. Systém zahrnuje pacienstký monitor kompatibilní se simulátorem
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Označení (model, seriové číslo, výrobce apod.): |  | [...doplní dodavatel...]
Technické parametry pacientského simulátoru dětského pacienta v předškolním věku s bezdrátovým ovládáním
Obecné požadavky | Celotělová figurína dětského pacienta v předškolního věku (5 let) s vnitřními senzory, realistickými emocemi, s ovládací jednotkou - propojením do tabletu/notebooku. Možnost simulací kritických stavů s monitorem a trenérem pro kvalitu resuscitace. Předem naprogramované scénáře s pediatrickými diagnózami, podpora opravdové umělé ventilace s realistickou simulací a možností ovládání za pochodu. | [...doplní dodavatel...]
Funkce figuríny (minimální požadavky) | Obecné vlastnosti Celotělová, realisticky vypadající figurína, světlá barva kůže a bezešvá pružná kůže na trupu a kloubech, realistický pohyb v kloubech, hmatné kostní orientační body, možnost změny pohlaví pacienta (ženský/ mužský genitál) | [...doplní dodavatel...]
| Neurologické vlastnosti Aktivní robotika simulující realistické výrazy ve tváři (zlost, bolest, zvídavost, zívání, pláč, úžas), předem naprogramované emoční reakce s verbální a neverbální složkou (apatie, úzkost, obavy, nesoustředěnost), programovatelný pohyb čelisti, obočí, očí, krku, automatické otočení hlavy a očí za přibližujícím se objektem, možnost naprogramování vlastních emocí a reakcí, programovatelný pláč s výtokem slz z očí, bezdrátový hlasový přenos s možností modulací hlasu za pochodu, Alespoň 30 přednahraných hlasových reakcí v různých jazycích, s možností přidávání vlastních řečových reakcí, záchvaty s volitelnou intenzitou reakcí. | [...doplní dodavatel...]
| Dýchací cesty Anatomicky přesná dutina ústní a dýchací cesty, simulace otoku jazyka a laryngospasmu. Orální i nazální intubace, zajištění DC supraglotickými pomůckami, podpora zasondování jícnu. Senzory snímají hloubku intubace a tracheální intubaci. Naprogramovatelné zvuky horních cest dýchacích. Realistická trachea umožňující tracheotomii, krikotomii a retrográdní intubaci. | [...doplní dodavatel...]
| Dýchání Spontánní dýchání s volitelnými normálními a abnormálními vzorci, naprogramovatelná frekvence a hloubka dýchání, zvuky a pohyby hrudníku, možnost nastavení normálních a abnormálních zvuků v různých kvadrantech plic vpředu i vzadu. Ventilace je měřena a zaznamenávána. Pohyby hrudníku a plicní ozvy jsou synchronizované se vzory dýchání. Možnost simulace jednostranného pohybu hrudníku. Možnost použití asistované ventilace pomocí reálné umělé ventilace (A/C, PSV, SIMV, PCV, CPAP, HFNC) s nastavitelnou poddajností plic a různou rezistencí průdušek, odezva ventilace v reálném čase. Možnost zavedení hrudního drénu ve střední axilární čáře a realistickým hmatatelným bodem a možností řezání a šití + realistickým zvukem při zavedení drénu s detekcí správného zavedení | [...doplní dodavatel...]
| Oběhová soustava Naprogramovatelná srdeční frekvence, možnost kompletního výběru EKG rytmů včetně úpravy frekvencí, podpora reálné EKG monitorace, možnost nezávislého nastavení ozev na aortálním, pulmonálním a mitrálním bodě. Automatický puls minimálně na karotidách, radiální tepně, na obou tepnách stehenních, a. dorsalis pedis. Záznam a odezva kvality resuscitace v reálném čase, chytrý hlasový KPR trenér. Možnost defibrilace reálnámi přístroji do výše 150J, přední/zadní místa pro defibrilaci. | [...doplní dodavatel...]
| Oběhový systém Viditelné zrudnutí, cyanóza, zežloutnotí, zblednutí, hmatné pulzy na karotidách, brachiální, femorální a a radiální arterii, pulzy závislé na krevním tlaku. Možnost měření kapilárního návratu se záznamem testu. Možnost měření krevního tlaku reálnou manžetou a monitorování sat. O2 reálným pulzním oxymetrem. | [...doplní dodavatel...]
| Gastrointestinální trakt Reálný jícen, možnost nafouknutí žaludku při nadměrné ventilaci PPV. Naprogramovatelné zvuky střev ve čtyřech kvadrantech. Podpora katetrizace močového měchýře s návratem tekutiny, programovatený výtok moči. | [...doplní dodavatel...]
| Vaskulární přístup Oboustranný žilní přístup v kubitě umožňující žilní odběr a podání kontinuální infuze. Místo pro zavedení intraoseálního vstupu na holeni. Možnost reálného měření glykemie pomocí odběru kapilární krve z prstu. | [...doplní dodavatel...]
Ostatní | Možnost interakce očí/vizuální sledování objektu, pohyblivá víčka a barvu měnící kůže pro komplexní cvičení vyšetření dětského pacienta s různými emocemi a neurologickými stavy. Interní dobíjecí baterie simulátoru, provoz na baterii minimálně 4 hodiny. | [...doplní dodavatel...]
Ovládání | Ovládací/řídící jednotka Dotykový tablet nebo notebook včetně nabíječky na baterii s předinstalovaným plně kompatibilním ovládacím software Možnost nainstalování ovládacího software na libovolný počet vlastních zařízení. Použití předem připravených scénářů s možností vlastní úpravy a vytvoření vlastních scénářů. Možnost měnit stav pacienta za pochodu s realistickou odezvou na monitoru. Bezdrátové ovládání simulátoru minimálně na vzdálenost 30 metrů pomocí systému založeného na jiném principu než je wifi přenos. Možnost komunikace skrze naprogramované řečové odpovědi. | [...doplní dodavatel...]
Pacienstský monitor | Pacientský monitor k monitorování vitálních funkcí, který simuluje funkce reálného pacientského monitoru k nácviku interpretace dat v reálném čase plně kompatibilní se simulátorem | [...doplní dodavatel...]
Požadované služby při dodání | Instalace, otestování a odzkoušení simulátoru, uvedení do provozu, provedení instruktáže a zaškolení vyučujících. Zaškolení k obsluze simulátoru, pacientského monitoru, k použití připravených a k tvorbě nových scénářů. Návod k obsluze v českém jazyce | [...doplní dodavatel...]
Rozměry a váha simulátoru | Délka simulátoru max. 115 cm. | [...doplní dodavatel...]
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).